Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția Bunuri (Aparate aer condiționat – 4 buc)

Proiect: CENTRUL DE ÎNVĂŢARE al UAIC: Performanţă Pas cu Pas!

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Ofertant:____________________

1.	Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

Lot 1

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat aer condiționat capacitate 9000 BTU | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat aer condiționat capacitate 24000 BTU | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare:  Livrarea, montarea și punerea în funcțiune a produselor  se va efectua în cel mult 15 zile  de la semnarea Contractului de către ambele părți, la destinația finală indicată, conform următorului grafic:

[a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termen de livrare | Perioada de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat aer condiționat capacitate 9000 BTU | 2 |  |  |
| 2 | Aparat aer condiționat capacitate 24000 BTU | 2 |  |  |

4.	Plata:Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va efectua plata către furnizor în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Casa Miclescu situată în Iași, str. Pinului nr.2. Livrarea, montarea și punerea în funcțiune  a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului,  minim 2 ani, perioada de garanţie începând cu data recepţiei acestora, recepție efectuată după livrarea, montarea și punerea în funcțiune a produselor la destinaţia finală: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Casa Miclescu situată în Iași, str. Pinului nr.2

Produsele trebuie sa fie noi, nedesigilate, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

În perioada de garanție, furnizorul are obligația de a remedia orice defecțiune și/sau nefuncționalitate cu privire la produsele furnizate în termen de maxim 10 (zece) zile de la notificare, fără costuri pentru Beneficiar. In cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor produselor furnizate, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsele defecte cu altele noi, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri Beneficiarului. Produsele înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la data semnării fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

| Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant |
| --- | --- |
| 1. Aparat aer condiționat capacitate 9000 BTU |  |
| Denumire produs: Aparat aer condiționat capacitate 9000 BTU -2 buc | Marca / modelul produsului a se completa de către Ofertant |
| Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar |
| Specificatii Aparat aer condiționat capacitate 9000 BTU caracteristici: clasa energetică minim A+ cu funcții răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare automată și filtru antibacterian. traseu frigorific 5m liniari/aparat, Montaj și punere în funcțiune incluse. Garantie minim 2 ani. |  |
| 2. Aparat aer condiționat capacitate 24000 BTU |  |
| Denumire produs: Aparat aer condiționat capacitate 24000 BTU -2 buc | Marca / modelul produsului a se completa de către Ofertant |
| Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar |
| Specificatii Aparat aer condiționat capacitate 24000 BTU caracteristici: clasa energetică minim A+ cu funcții răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare automată și filtru antibacterian. traseu frigorific 5m liniari/aparat, Montaj și punere în funcțiune incluse. Garanție minim 2 ani. |  |

* La livrare,  produsele vor fi însoțite de certificate de conformitate, certificate de garanție și manuale de utilizare în limba română.

8. Perioada de valabilitate a ofertei este de……………………….

9. Oferta este  însoțită de o copie a certificatului de  constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului + fișe tehnice/pagini de catalog aferente produselor ofertate din care pot fi identificate  îndeplinirea  cerințelor tehnice minime solicitate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

# Footnotes

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.