Anexa

Termeni şiCondiţii de Livrare*

Achiziția Bunuri (Sistem control acces cu interfon – 1 buc)

### PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

### SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – CENTRE DE ÎNVĂŢARE (SGCU-CI)

### BENEFICIAR: UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAŞI

### TITLUL SUBPROIECTULUI: CENTRUL DE ÎNVĂŢARE al UAIC: Performanţă Pas cu Pas!

### ACORD DE GRANT NR.82/SGU/CI/I/18.12.2017

Ofertant:____________________

1.	Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem control acces cu interfon | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare:  Livrarea, montarea și punerea în funcțiune a sistemului  se va efectua în cel mult 15 zile  de la semnarea Contractului de către ambele părți, la destinația finală indicată, conform următorului grafic:

[a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termen de livrare | Perioada de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem control acces cu interfon | 1 |  |  |

4.           Plata:Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va efectua plata către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia sistemului, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia sistemului se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Casa Miclescu situată în Iași, str. Pinului nr.2.

Livrarea, montarea și punerea în funcțiune  a sistemului control acces cu interfon se va face conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului,  min. 2 ani, perioada de garanţie începând cu data recepţiei acestora, recepție efectuată după livrarea, montarea și punerea în funcțiune a produselor la destinaţia finală: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Casa Miclescu situată în Iași, str. Pinului nr.2

Produsele trebuie sa fie noi, nedesigilate, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţieşi termenii garanţiei, în detaliu.

În perioada de garanție, furnizorul are obligația de a remedia orice defecțiune și/sau nefuncționalitate cu privire la produsele furnizate în termen de maxim 10 (zece) zile de la notificare, fără costuri pentru Beneficiar. In cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor produselor furnizate, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsele defecte cu altele noi, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri Beneficiarului. Produsele înlocuite vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la data semnării fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

| Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant |
| --- | --- |
| 1. Sistem control acces cu interfon |  |
| Denumire produs: Sistem control acces cu interfon | Marca / modelul produsului a se completa de către Ofertant |
| Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar [a se completa de către Ofertant] |
| Specificatii Sistem control acces cu interfon, compus din: panou acces exterior (1buc): cu suprafață de sticlă, întărită chimic pe carcasă din aluminiu, tastă tip TOUCH, afișaj nume iluminat, cu cititor tag-uri RFID; dimensiuni:≈200x110x33mm, (±5%); mini bolt electric (1 buc): aplicabil cu monitorizare, temporizare și contact pe buton; panou interior(2 buc): terminal audio smart, suprafață tip GLASS întărită chimic și carcasă ABS, dotat cu tastatură TOUCH iluminată, cu volum reglabil + opțiune MUTE, funcție FUll-Duplex Hands-Free și o comandă auxiliară; dimensiuni: ≈212x96x22mm, (±5%); tag-uri RFID : 10buc, unitate centrală de alimentare AUDIO (1 buc): carcasă DIN, dotată cu ambele tipuri de conectori - RJ45 și șurub, Intrare:230V/ ≈50-60Hz, 0.4-0.8A; ieșire: 14V/ 0.6-2A, intrare audio:1, temporizare yală:1-10s, buton activare/dezactivare; dimensiuni:≈100x71x60mm, (±5%); buton cerere ieșire montat (1 buc); buton ieșire de urgență montat (1 buc); În preț vor fi incluse toate cheltuielile pentru materialele necesare montării și punerii în funcțiune a sistemului de mai sus (cablu ecranat (4*0.8mm, ≈50ml), canal PVC (16x16mm, ≈50ml), etc ); De asemenea vor fi incluse toate cheltuielile aferente transportului, montajului și punerii în funcțiune a sistemului la sediul Beneficiarului. Garantie min. 2 ani. |  |

Furnizorul va asigura instalarea, montarea, realizarea probelor funcţionale ale sistemului livrat, reparaţiile elementelor de zidărie (daca va fi cazul),  şi instruirea personalului beneficiar; Sistemul trebuie livrat împreună cu toate accesoriile necesare punerii lui în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice.

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

La livrare,  sistemul  va fi însoțit de certificat de conformitate, certificat de garanție și manual de utilizare în limba română.

*Pentru o mai bună întocmire a ofertei se recomandă vizitarea locului de amplasament (persoană de contact: Iulian Clain, tel. 0232.201655).

8. Perioada de valabilitate a ofertei este de……………………….

9. Oferta este  însoțită de o copie a certificatului de  constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

# Footnotes

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare, plată, garanție cerute de Beneficiar.