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NR. 1110 AP/02.03.2020

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ
În vederea achiziționării prin cumpărare directă vă solicităm să ne transmiteţi oferta semnată de reprezentantul legal sau imputernicit (nume, prenume semnatură) in plic inchis la Registratura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Bdul Carol I, nr 11 corp A cu mențiunea:„ Servicii de revizii tehnice anuale, întreținere lunară la centrale termice din dotarea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași şi verificări metrologice supape de siguranţă” Data limita de depunere a ofertelor este data de 09.03.2020. Program de lucru registratura luni-vineri 08.00-16.00:
	
	Denumire serviciu

	1
	Revizie tehnică generala anuală pentru centralele termice CONFORM SPECIFICATII TEHNICE ANEXATE

	2
	Serviciile de întreținere lunară (service)  CONFORM SPECIFICATII TEHNICE ANEXATE

	3
	Verificare metrologică supape siguranţă CONFORM SPECIFICATII TEHNICE ANEXATE

	4
	Servicii suport tehnic pentru verificari tehnice in utilizare CONFORM SPECIFICATII TEHNICE ANEXATE

	5
	Servicii de asigurare supraveghere centrale termice cu personal specializat (fochist clasa C)
CONFORM SPECIFICATII TEHNICE ANEXATE


Cerinţe minime de calificare
1. Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea, repararea si intretinerea, precum si verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax < 400kw, avand Pmax = 400 kw; cazane apa calda cu P < 400kw avand Pmax = 400kw
2. Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea, repararea și întreținerea, verificari tehnice in utilizare la arzătoare de combustibili gazoși si lichizi 
3. Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea si repararea la cazane de apa calda cu P>400kw, 
4. Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind montarea, PIF, repararea și intreținerea la instalatii de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și instalații de automatizare pentru centrale termice.
5. Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind repararea la recipiente stabile cu p>0,5 bar.
6. Pentru verificările supapelor de siguranță operatorul economic trebuie să fie autorizat conform prescripției tehnice ISCIR PT C7/2010 sau să prezinte contractul cu subcontractanul care efectuează aceste verificări;
7. Operatorul economic trebuie să prezinte autorizaţie ISCIR, vizata la zi, pentru cel putin un fochist autorizat clasa C aflat in relatii contractuale cu ofertantul.
8. Operatorul economic trebuie să facă dovada ca deține personal tehnic de specialitate (responsabilul cu supravegherea lucrărilor, responsabilul cu verificarea tehnică, etc. atestate ISCIR) Atestatele să fie în perioada de valabilitate. În cazul în care ofertantul colaborează cu persoane fizice declarate la ofertare, acestea trebuie să fie atestate ISCIR. Atestatele să fie în perioada de valabilitate
9. Operatorul economic trebuie să facă dovada că deține dotările tehnice specifice verificarilor tehnice in utilizare omologate și verificate metrologic (apartură de măsură și control, pompe, etc)
	Operatorul economic trebuie să facă dovada (copie certificată “conform cu originalul” după contract/contracte), că a realizat servicii întreținere lunară (service) şi revizii tehnice generale anuale la centralele termice.

Prezentarea propunerii financiare:
	Oferta se depune pentru toate serviciile
	
	Componente oferta financiara
	

	1
	revizie tehnică generala anuală
	Pret/ revizie tehnica anuală

	2
	Servicii de întreţinere lunare (9 luni 2020 + 3 luni 2021)
	Pret/ intretinere lunară

	3
	Verificare metrologică supape siguranţă 
	Preţ/ verificare/ bucata

	4
	Servicii suport tehnic pentru verificari tehnice in utilizare
	Preț/verificare/bucată

	5
	Asigurare supraveghere centrale termice cu personal specializat (fochist clasa C) (3 luni 2020 + 3 luni 2021)
	Pret/luna


Nota: valoarea maxima estimata pentru asigurare supraveghere centrale este de 2.500 lei fara tva /luna 
	Pretul ofertei va fi suma valorilor date de Total servicii + 23.530 RON (fara TVA) reprezentand rezerva de implementare (valoarea maxima a pieselor si a altor reparatii care se pot efectua in baza acestui contract). Este obligatoriu ca oferta financiara sa includa valoarea rezervei de implementare
În oferta se vor specifica:
	Termenul maxim de prestare a serviciilor pentru revizia tehnica generala
	Termenul maxim de verificare metrologică a supapelor
	Timpul de intervenţie de la sesizarea unei avarii 
	Garanţia acordată serviciilor de întreţinere lunare
	Garanţia acordată pentru revizia tehnică generala anuală 
	Garanţia acordată serviciilor de vericare metrologică a supapelor 
Condiţiile impuse de autoritatea contractanta sunt:
	Termenul maxim de prestare pentru revizia tehnica generala: 30 zile de la semnarea contractului de ambele parti
	Termenul maxim de verificare metrologică a supapelor este de 30 zile la semnarea contractului de ambele parti
	Timpul de intervenţie de la sesizarea unei avarii este de maxim  2 ore in municipiul Iasi, si 12 ore în afara municipilui Iași.
	Serviciile de suport tehnic pentru verificari tehnice in utilizare se vor efectua in luna scadenta pentru inspecțía tehnică în utilizare. 
	Garanţia acordată serviciilor de întreţinere lunare: 30 de zile
[bookmark: _GoBack]	Garanţia acordată pentru revizia tehnică generala anuală: 12 luni
	Garanţia acordată serviciilor de vericare metrologică a supapelor 12 luni
	Preţul trebuie exprimat în Lei fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. 
	Oferta va include costurile de verificare (reparare) a supapelor si emiterea de buletine metrologice.
	Ofertantul va declara, odată cu oferta, procentul adaosului comercial aplicat asupra valorii de achiziţie a componentelor / pieselor / subansamblelor de la furnizorul său. Acest procent va fi de maxim 20% din valoarea de achiziție a componentelor / pieselor / subansamblelor. In cazul in care la facturare se va depasi cota de adaos mentionata in oferta (procent calculat la pretul de achizitie fara TVA al piesei/componentei/subansamblului), aceasta nu va fi achitata, prestatorul fiind obligat la corectarea facturii utilizand maxim cota de adaos declarata in oferta. In cazul in care ofertantul refuza corectarea facturii, Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul si de a nu plati factura care care nu respecta cele de mai sus, returnand piesele prestatorului. Pe durata contractului, dovada aplicării corecte a acestui adaos se va face pe baza copiei ofertei/ proformei/ facturii de achizitie pentru piesa/componenta/subansamblu.
	Durata contractului (prestarea serviciilor de intretinere lunara) ce se va incheia este pana la data de 31.12.2020 cu posibilitatea de prelunigire prin act adițional pana la data 30.04.2021 (3 luni pentru prestarea  serviciilor de intreținere lunara + 1 luna termen de plata
	Durata contractului pentru  asigurare supraveghere centrale termice cu personal specializat (fochist clasa C) este de 3 luni (octombrie, noiembrie, si decembrie 2020) cu posibilitatea de prelunigire prin act adițional pana la data 30.04.2021 (ianuarie, februarie si martie 2021 + 1 luna termen de plata)
	Durata contractului de prestare a serviciilor de suport tehnic este de 9 luni (aprilie-decembrie 2020) si se poate prelungi prin act aditional la contract pentru maxim 3 luni (ianuarie- martie 2021 + 1 luna termen de plata)
	Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului.
	Criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din caietul de sarcini
Condiţii de recepţie
	Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului, a executantului şi a reprezentantului I.S.C.I.R. al fiecărei părţi, care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor .
	Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Condiţii de plată
	Plata serviciilor se va face prin virament, în contul de trezorerie indicat de prestator, in termen de pina la 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor, in baza facturii fiscale.
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