Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de bunuri – Laptop, Videoproiector portabil, Imprimanta multifunctionala 
Titlul subproiectului: „Dezvoltarea competențelor academice și psiho-sociale ale studenților Facultății de Fizică pentru combaterea abandonului școlar - Evrika!”
Acord de grant nr. 216/SGU/NC/II din data de 18.09.2019
Beneficiar: Universitatea „Alexandru loan Cuza" din lași, Facultatea de Fizică
1. Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

	Nrcrt

(1)
	Denumireaproduselor

(2)
	Canti

tate

(3)
	UM

(4)


	Preț unitar

(5)
	Valoare Totală fără TVA

(6=3*5)
	TVA

(7=5* TVA)
	Valoare totală cu TVA

(8=7+6)

	
	LOT 1
	
	
	
	
	
	

	1
	Datalogger
	1
	buc
	
	
	
	

	2
	Trusă (set) de experimente de fizică generală (mecanică, oscilații și unde, electricitate)
	1
	buc
	
	
	
	

	3
	Trusa pentru experimente de termodinamică
	1
	buc
	
	
	
	

	4
	Mașină electrostatică Wimshurst
	1
	buc
	
	
	
	

	5
	Dispozitiv de vizualizare a câmpului magnetic
	1
	buc
	
	
	
	

	TOTAL LOT
	
	
	
	


2.
Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.
Grafic de livrare:Livrarea se efectuează în cel mult 20 zile lucrătoare de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Termene de livrare

	1
	Datalogger
	

	2
	Trusă (set) de experimente de fizică generală (mecanică, oscilații și unde, electricitate)
	

	3
	Trusa pentru experimente de termodinamică
	

	4
	Mașină electrostatică Wimshurst
	

	5
	Dispozitiv de vizualizare a câmpului magnetic
	


4.        Plată: Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşiva efectua plata în lei, 100%, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str
T. Maiorescu nr. 7-9. Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5.
Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului conform specificatiilor tehnice, de la data livrării către Beneficiar ( acolo unde se aplică). Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie (acolo unde este cazul).
6.
Instrucţiuni de ambalare:  



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 

7. Specificaţii Tehnice:
	A. Specificații tehnice solicitate


	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	LOT 1 – Truse fizică
	

	Denumire produs 1:  Datalogger - Dispozitiv pentru achiziția și prelucarearea datelor experimentale compatibil cu pozițiile 2-3  din acest referat
	

	Dispozitiv pentru achiziția și prelucarearea datelor experimentale dotat cu: 

  -  9.6" full color capacitive touchscreen (min.1200 x 800 pixels)

-min. 1.2 GHz quad-core processor

- min.1.5 GB Ram, min. 16 GB memory

-Software: Lab Manager classroom management application sau echivalent

-Wi-Fi, Bluetooth and USB connections

- Poate exporta date spre alte aplicații

- Lucru în mediu uscat și umed

- Poate opera atât online cât și offline

-SPARKvue in-app proximity pairing

- 2 porturi pentru senzori PASPORT

- Port tensiune (Voltage Probe inclus)

- Port temperatură (Fast Response Temp Probe inclusă)

- Webcam (față și spate), accelerometer, microfon GPS

Garanție min. 1 an
	

	Denumire produs 2:  Trusă (set) de experimente de fizică generală (mecanică, oscilații și unde, electricitate) (EP-6490 sau echivalent)
	

	Până la 44 experimente de fizică generală disponibile:

- Mecanică:

Șină de aluminiu – 1.2 m lungime

Cărucior Smart cu senzori: Encoder Wheel, Load Cell, accelerometru și giroscop

Mase etalon pentru cărucior

Picioare, suporturi, opritoare și cleme pentru șină

Resorturi

corp cu diferiți coeficienți de frecare

goniometru (indicator de unghi)

scripete cu dispozitiv de fixare la capătul șinei

Standuri cu trei picioare (2 buc) și tije anexe

mini-lansator de proiectile cu bile metalice (16 mm)

set greutăți, dinamometre (2 buc)

roți dințate (20/40/60 dinți)

- Electricitate:

Kit modular pentru experimente de electricitate cu senzori wireless de tensiune și curent, conectori în line dreaptă și la 90 de grade, comutatoare și întrerupătoare, module cu rezistori (10, 330, 100 Ohm), modul capacitor, bec, potențiometru, motor, LED, bobină cu 1000 de spire, diodă și modul baterie (2 buc) precum și anexe pentru conectarea lor.

- Oscilații și acustică:

Resort (mai lung de 1.7 m) pentru studiul propagării undelor transversale

Resort (cu diametru mare) pentru studiul propagării undelor longitudinale

Suporți pentru pendul gravitațional

Tub pentru studiul rezonanței

Diapazoane (256, 284, 320, 512 Hz)

- Unde și propagarea luminii:

Sursă wireless de lumină, banc optic format din șină de 1.2 m lungime și monturi optice pentru elemente optice de 50 mm.

Prismă triunghiulară, element fosforescent, incintă pentru studiul refracției

Lentile cu distanțe focale 10, 20, 50 cm

Ecran, oglinzi concave și convexe, rețea de difracție.

Garanție min.1 an
	

	Denumire produs 3:  Trusă pentru experimente de termodinamică 
	

	Trusă pentru experimente de termodinamică formată din:

- Conector wireless pentru senzori de temperatură (1 buc - PS-3222) care să accepte orice senzor de temperatură cu o conexiune de 3.5 mm si care să se conecteze folosind Bluetooth

- Senzor wireless de presiune (1 buc - PS-3203), având capacitatea de conectare Bluetooth și USB

- Dispozitiv de studiu a legilor gazului ideal (1 buc - TD-8596A) cu senzor termistor și conexiune pentru senzorul de presiune

- Senzor de temperatură din oțel inoxidabil (1 buc - PS-2153) pentru intervalul de temperaturi (-35...+135) grade Celsius, conector de 3.5 mm compatibil cu conectorul wireless pentru senzori de temperatură (PS-3222) menționat mai sus.
Garanție min.1 an
	

	Denumire produs 4: Mașină electrostatică Wimshurst
	

	Mașină electrostatică Wimshurst: 2 discuri circulare de sticlă sau material plastic, care se rotesc în sens invers, pe care sunt lipite foiţe de staniol de pe care 2 perechi de perii colectează sarcini electrice.

Garanție min.1 an
	

	Denumire produs 5: Dispozitiv de vizualizare a câmpului magnetic
	

	Dispozitiv de vizualizare a câmpului magnetic: folie cu suspensie gelatinoasă de particule feromagnetice ce iși schimbă transparența (culoarea) în prezența unui flux magnetic permendicular pe ea

Garanție min.1 an
	


8. Valabilitatea ofertei este de ................ de zile de la data termenului limită de depunere a ofertelor. 
9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare  SAU certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
�Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.








