Nr  4277  /AP /  30   .07.2020

#### Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)

Iași,

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de Bunuri –Aer Conditionat  –ANUL I

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

- BeneficiarulUniversitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universitățiderulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse BUNURI- Aer Conditionat, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

BUNURI-Imprimanta  ANUL I

BUNURI – Aer conditionat

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aer conditionat | buc | 1 |

*specificații tehnice: conform formular de specificații tehnice, atașat.

- Ofertanţii pot depune o singură ofertă pentru toate produsele/serviciile.

Criteriul de atribuire este cel mai mic pret total evaluat fara TVAOferta  va cuprinde toate cheltuielile legate de livrarea produselor ofertate la sediul beneficiarului.

- Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare (Anexa –Termeni și condiții de livrare -atașată prezentei invitații de participare –va fi completată de dumneavoastră);

- Oferta va fi trimisă la:

Adresa: Universitatea „Alexandu Ioan Cuza” din Iași, Serviciul Achiziții Publice, B-dul Carol I, nr. 11, Iasi;

Telefon/Fax:0232/201039, 201148

E-mail: liliana.catana@uaic.ro

Persoană de contact: Liliana CATANĂ

Notă: Se va menționa: ”Ofertă pentru:  BUNURI–Aer conditionat anul I – necesare în cadrul proiectului Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)! – InFIInit”

Se acceptă oferte transmise după cum urmează:

- În original, în plic închis, la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, adresa B-dul Carol I nr. 11, Iași, program de lucru cu publicul zilnic între orele 08.00–16.00; Pe plic vor fi menționate următoarele: « Ofertă pentru:  BUNURI–Aer conditionat  anul I– necesare în cadrul proiectului Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)! – InFIInit »

- prin e-mail: la adresa liliana.catana@uaic.ro (dacă dimensiunea e-mail-ului depășește 8M, atunci vor fi transmise 2 sau mai multe e-mail-uri);

- Pe fax: 0232/20.11.48.

În cazul ofertelor transmise pe email/fax, Beneficiarul poate solicita și transmiterea ulterioară, în maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii, a ofertei în original.

- Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este:  06.08.2020 inclusiv.Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

- Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate costurile legate de livrarea produselor  la următoarea destinație: Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Magazia Centrală situată în  Iaşi,   Caminul C5, str T. Maiorescu nr. 7-9;

- Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

- Grafic de livrare:  Livrarea produselor  va fi  efectuată  după cum urmează:

în cel mult  35 de   zile  de la data semnării Contractului de către ambele părți.

- Garanția produselor:   Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului.

Garanția  acordată va fi minim cea solicitată de beneficiar în formularul Specificații Tehnice/ acolo unde este menționată. Vă rugăm să specificați în ofertă garanția pe care o acordați produselor (acolo unde se aplică).

- Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 de zile de la data limită pentru depunerea  ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

- Calificarea ofertantului: Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următorul document de calificare:

- copie a certificatului constatator, eliberat, fie în 2019 fie în 2020, de Oficiul Național al Registrului Comerțului,  din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă și furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

- Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul va fi acordat ofertantului care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA, pentru fiecare lot in parte.

- Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Întocmit:

Responsabil Achiziții,

Liliana CATANĂ

Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de BUNURI– ANUL I

Proiect: Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)! – InFIInit

Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar, lei fără TVA (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.Grafic de livrare:Livrarea se efectuează după cum urmează:

maxim _____ de zile de la semnarea Contractului;

la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot./Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

4.Platafacturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului, pentru perioadele minime de garantie solicitate pentru fiecare produs( a se vedea specificatiile tehnice solicitate). Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| BUNURI- Aer conditionat ANUL I |  |
| LOTUL I- Aer conditionat |  |
| 1.DENUMIRE ACHIZIȚIE: Aer conditionat Cantitate: 1 CARACTERISTICI: Suprafata de montare Perete Capacitate generala 9000 BTU Capacitate de racire 9000 BTU Capacitate de incalzire 9000 BTU Eficienta energetica racire A+ Eficienta energetica incalzire A+ Temperatura minima de operare racire (-°C) 5 Temperatura maxima de operare racire (°+C) 43 Temperatura minima de operare incalzire (°-C) -15 Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) 24 Tip filtru Anti-praf Tip compresor Inverter Numar trepte ventilator 3 Inverter Da Kit instalare inclus Da UNITATE INTERNA Nivel de zgomot unitate interna 20 dB Culoare unitate interna Alb EFICIENTA ENERGETICA Coeficient randament sezonier la racire SEER 5.8 Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP 4 FUNCTII Functii climatizare RacireIncalzireVentilatieDezumidificare Tehnologie Wi-Fi Da Functii speciale Autodiagnoza, Autocuratare, BMS Conectivity, Wi-Fi Ready SPECIFICATII TEHNICE Tensiune alimentare 220 V Consum nominal la racire 0.71 kW Consum nominal la incalzire 0.78 kW Capacitate nominala la racire 2.5 kW Capacitate nominala la incalzire 3.15 kW Agent de racire R-410 A UNITATE EXTERNA Nivel de zgomot unitate externa 48 dB Culoare unitate externa Alb Garantie: minim 24 luni | Marca / modelul produsului Specificatii tehnice ofertate |
| Detalii specifice: Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice. Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor. Pentru produsele la care s-a specificat o marcă de referinţă, producator, origine, sursa, productie, brevet de inventie, etc. se poate oferta un produs echivalent, chiar dacă nu se face expres această precizare în text. La livrare produsele vor fi insotite de manual de utilizare in limba romana/engleză Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ». Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului presupun asigurarea unui nivel calitativ egalsau superior cerințelor minimale de mai sus. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus și termen de livrare mai mare decât cel solicitat atrage descalificarea ofertantului. **Pentru o analiză facilă a ofertelor primite, ofertanții sunt rugați ca la elaborarea ofertei ordinea specificatiilor tehnice aferente produselor ofertate să fie aceeasi cu cea din prezentul formular de specificatii tehnice. Pentru verificarea conformității produselor ofertate, beneficiarul are dreptul de a solicita fisele tehnice ale produselor ofertate. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent » |  |

Valabilitatea ofertei este de……………..( cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:                                                                     Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.