Anexa   
Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Aparate de aer condiționat, Televizoare, Frigider
Proiect: CENTRUL DE ÎNVĂŢARE al UAIC: Performanţă Pas cu Pas! 

ACORD DE GRANT NR. 82/SGU/CI/I/18.12.2017
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Ofertant: ____________________

1.
Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Cant.

(3)
	Preț unitar, lei fără TVA
(4)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	 Lot 1- Aparate de aer condiționat

	1
	Aparate de aer condiționat
	2
	
	
	
	

	Lot 2-Televizoare

	1
	Televizoare
	2
	
	
	
	

	Lot 3-Frigider  

	1
	Frigider  
	1
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.
Grafic de livrare, și după caz, instalare: Livrarea și după caz, instalarea, se efectuează în cel mult 30 de zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	
	
	
	


4.      Plata facturii se va efectua în lei, 100%, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Învățare al UAIC, situat pe Strada Pinului, nr.2. 
Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de la pct.3.

5.
Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu cea indicată în specificațiile tehnice solicitate, calculată de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie.
6.
Instrucţiuni de ambalare:



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 
7. 
Specificaţii Tehnice: 

	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	LOT 1: DENUMIRE ACHIZIȚIE: Aparate de aer condiționat

	1. Aparate de aer condiționat
Cantitate: 2 buc 

CARACTERISTICI: 

Aparat aer condiționat, min. 12000BTU; 

eficiență răcire: min. clasa A++;

Eficienta energetica incalzire: min A+;  

Temperatura minima de operare racire:  -10°C;

Temperatura maxima de operare racire: +48°C;

Temperatura minima de operare incalzire : -10°C;

Temperatura maxima de operare incalzire:  +24°C;

tip filtre: minim: Lavabil, Antibacterian, Anti-praf; wifi ready;

Nr. Trepte ventilator: 3; 

Unitate internă:Capacitate Dezumidificare: min.1.3l/h; Debit de aer unitate interna: min.750m3/h; greutate: max. 9 kg;

Unitate externă: Debit de aer unitate externa: 1620m3/h; Nivel de zgomot unitate externa: max. 48dB; greutate: max. 25.50 kg;

Functii climatizare: min: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare; 

Caracteristici speciale: Sleep / Night mode, Auto Restart, Energy Display, Auto-curatare, Telecomanda, Jet Cool/Heating, Baleiere automata 2 directii,  Activ Energy Control,  Low noise 19 db, Protectie anticoroziva Gold Fin

Agent frigorific R32
Nivel de zgomot (interior / max.): 45 dB;

Nivel de zgomot (exterior / max): 48 dB;

Compresor: rotativ dublu;

Garantie compresor: min. 10 ani;

Kit instalare min 5m (incluse toate materialele necesare instalării); Instalare gratuită
Termen de livrare (inclusiv instalare): 30 de zile de la data semnării contractului;

Garanție : minim 36 de  luni
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	Lot 2: DENUMIRE ACHIZIȚIE: Televizoare

	Televizoare 
Cantitate: 2 buc 

CARACTERISTICI:  Televizor LED Smart TV, 4K Ultra HD
cu urmatoarele caracteristici minime:

Diagonala 108 cm (43 inch), LED TV, format Ultra HD 4K (rezolutie 3840 x 2160 pixeli); Tuner Digital, doua difuzoare integrate (2 x 10W);
Conectivitate: 3 xHDMI, Iesire audio digitala (optica),Y, Pb, Pr, CI (Slot), 2x USB 2.0, Ethernet, Wireless; Compatibil VESA 400 x 400;
Putere consumata: maxim 205 W;  Culoare: Negru;
Greutate maxima: 16.5 Kg

Kit instalare (incluse toate materialele necesare instalării/montării televizorului pe perete, inclusiv sistemul de prindere care trebuie sa susțină minim 40kg);

Instalare gratuita
Garantie: 24 luni 
Termen de livrare (inclusiv instalare): 30 de zile de la data semnării contractului;
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	Lot 3- DENUMIRE ACHIZIȚIE: Frigider  

	Frigider  

Cantitate: 1 buc 

CARACTERISTICI: Frigider, Clasa A+,  Inox
Caracteristici Generale:

Numar usi: 1;  Tip display: LCD; Volum: min.350 l;

Sistem de racire: No Frost; Numar compresoare:1; 
Culoare: Inox;
Detalii Frigider

Volum net frigider: min. 350 l; 
Sistem dezghetare frigider: Automat;

Numar rafturi frigider: min. 7; 

Numar rafturi usi: min. 5;

Compartimente special : min. Compartiment legume & fructe;

5 x Raft usa ajustabil;  Material rafturi:
Sticla securizata;   

Tip panou de comanda:
Digital; Dozator apa;


Caracteristici Cheie

Functii: Control temperatura; Dezghetare automata; 

Termostat electronic; Fresh Zone, Rafturi ajustabile; Picioare reglabile; Iluminare interna cu LED;

Energie & Performanta

Tensiune alimentare: 220 V; Nivel zgomot: max. 43 dB;

Dimensiuni

Inaltime: 185.5 cm (±5%); Latime: 60 cm (±5%);  Adancime 64.5 cm (±5%); 

garanție:  minim  2 ani;

Termen de livrare : 30 de zile de la data semnării contractului;
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	Detalii specifice -pentru  produsele aferente loturilor de mai sus:

Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în formularul de specificații tehnice.
Va fi asigurată instalarea, gratuită, în cazul produselor aferente loturilor 1 și 2.

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite.

La livrare produsele vor fi insotite de manual de utilizare in limba romana/engleză. 

Specificațiile tehnice de mai sus și care indică o anumită marcă de fabrică sau de comerț, sunt menționate DOAR pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale de mai sus. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus și termen de livrare mai mare decât cel solicitat atrage descalificarea ofertantului.

 
	Detalii/condiții ofertate




8. Valabilitatea ofertei este de ................ de zile (minim 60 de zile)  de la data termenului limită de depunere a ofertelor. 
9. Oferta este insotita de o copie  a certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
� Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.








