Anexa                     Va fi completata de Ofertant

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Materiale instruire – APARATE DE MASURA

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Beneficiar:  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL oferta |  |  |  |  |  |

2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 15 zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

4.        Plată: Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va efectua plata în lei, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9. Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Produsele ofertate vor fi acoperite de garanţia producătorului. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:    Va fi completat de Ofertant

(de inserat specificațiile tehnice ale produselor):

Aparate de masura (aparat pentru temp si umiditate, aparat laser pentru distante si unghiuri c, clinometru optic si busola de precizie, pH metru) pentru GT (anul III de proiect)

|  | A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 - pH-metre |  |  |
| 1 | Denumire produs: pH metru pt analiza de apa, sol | Marca / modelul produsului |
|  | Descriere generala: Dispozitiv electronic pentru măsurarea valorii pH a lichidelor. Interval de măsurare este de 0-14 unități pH, acuratețe de 0,01 pH. Compensare temperatură 5-60 oC. Alimentare cu baterii. Temperatura optimă de funcționare 0-60 oC. cu calibrare automata cu soluțiile de calibrare incluse pH 6,86 și pH 4,00. (initial calibrat de către producător). Dimensiuni 175x39x23mm. Dispozitivul va fi însoțit de manual de instrucțiuni. | Descriere generală Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Lot 2 – Clinometre busolă |  |  |
| 1 | Denumire produs: Clinometru optic si busola tandem |  |
|  | Descriere generala: Aparatul - combinație de clinometru și busolă de precizie cu umplutură lichidă într-o carcasă compactă din aluminiu. Clinometru = Precizie 1/4 °, Intervalul de intercalare 0,5 °, Scară: panta ± 90 °, panta%, Dioptrie reglabilă Busolă = Precizie 1/3 °, Intervalul de intercalare 0,5 °, Scară: Azimut 360 °, inversat 360 °, Dioptrie reglabilă • Calibrat individual • Husă din nailon cu buclă • pentru 5 zone geografice de echilibrare • Dimensiuni: min 120 x 76 x 15 mm • Greutate: max 180 g |  |
| 2 | Denumire produs: Busola clinometru optic precizie |  |
|  | Descriere generala: Aparat masurarea exacta a inaltimilor si a pantelor Citire optica, Precizie 1/4 °, Intervalul de intercalare 0,5 °, Scara: panta ± 90 °, panta%, Dioptrie reglabila, Sarcina dubla pentru safir, Capsula umpluta cu lichid pentru o functionare stabila, Carcasa din aluminiu din aliaj usor, Husa din nylon cu snur |  |
| Lot 3 – Telemetru cu laser |  |  |
| 1 | ## Denumire produs: Aparat laser pentru masurat distante si unghiuri de relief (Telemetru cu laser) |  |
|  | Descriere generala: ## Telemetru cu laser - Distanta masurata: 4-1500 yd (4-1350 metri) Acuratete: ± 1 m Viteza de masurare: 0-300 km / h Marire: 7 x Diametrul obiectivului: 25 mm Inaltimea de masurare: 600 yd (550 metri) Valoarea erorii de masurare: ± 0,5 m Unghi de masurare: +/- 60 ° Unghi de masurare: +/- 1 ° Oprirea automata: da Alimentare: Baterie incorporata de 1500 mAh; 3.7 V Li-ion; incarcarea prin portul micro USB Greutate: 225 g Dimensiuni: 114x78x46 mm |  |
|  | Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante |  |
|  | Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent » |  |

8. Valabilitatea ofertei este de……………..( cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume ______________)

9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare SAU a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:                                                                     Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.