
[bookmark: _GoBack]Anexa   
Termeni şi Condiţii de Livrare*[footnoteRef:1] [1:  Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.
] 


Achiziția de: Bunuri (aparat de aer condiționat) – an III
Proiect: ”Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)! - InFIInit”
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ofertant: ____________________

1. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
(1)
	Denumirea produselor
(2)
	Cant.
(3)
	Preț unitar
(4)
	Valoare Totală fără TVA
(5=3*4)
	TVA
(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA
(7=5+6)

	1

	Aparat de aer condiționat + servicii de instalare și punere în funcțiune
	1 buc
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	



2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Termenul de livrare va fi de maxim 10 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare
[a se completa de către Ofertant]

	1
	Aparat de aer condiționat + servicii de instalare și  punere în funcțiune
	1 buc
	



4.        Plată: Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va efectua plata în lei, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9. Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 24 luni de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie pe care o oferiți.

6.	Instrucţiuni de ambalare:  
		Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 

7.         Specificaţii Tehnice:
(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & detalii specifice
	B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	Aparat de aer condiționat + servicii de instalare și punere în funcțiune
	Marca / modelul produsului/producător

	CARACTERISTICI: 
Suprafata de montare: Perete
Capacitate generala 9000 BTU
Capacitate de racire 9000 BTU
Capacitate de incalzire 9000 BTU
Eficienta energetica racire A+
Eficienta energetica incalzire A+
Tip filtru: Anti-praf
Tip compresor: Inverter
Numar trepte ventilator: 3
Inverter: Da
Kit instalare inclus: Da
UNITATE INTERNA
Nivel de zgomot unitate interna: maxim 25 dB
Culoare unitate interna	Alb
FUNCTII
Functii climatizare, Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare
SPECIFICATII TEHNICE
Tensiune alimentare	220 V
UNITATE EXTERNA
Nivel de zgomot unitate externa: maxim 50 dB
Culoare unitate externa	Alb
Garantie: minim 24  luni
	Descriere generală & detalii specifice

	Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice.
Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.Se vor lua in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cabluri, dibluri, furtun condens etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere). 


     
  Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent»  Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.


8. Valabilitatea ofertei este de  ……………  zile de la termenul limită de depunere.

9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare SAU a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

