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SPECIFICAȚII TEHNICE
SERVICILE DE CURĂȚARE CUPTOARE HOTE VENTILATOARE 
 (curățare hote,ventilatoare, canale/coșuri de gaze și fum  domeniul HORECA)

[bookmark: _GoBack]LOT 1 – servicii pentru curățarea hotelor de la echipamentele de preparare a hranei, a ventilatoarelor de exhaustare aferente  și a canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor/aburului,  care deservesc cantina Titu Maiorescu (B-dul Carol I, nr. 17)
LOT 2 - servicii pentru curățarea hotelor de la echipamentele de preparare a hranei, a ventilatoarelor de exhaustare aferente  și a canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor/aburului,  care deservesc cantina din caminul studentesc Akademos ( str.Pacurari nr 9) 
LOT 3 - servicii pentru curățarea hotelor de la echipamentele de preparare a hranei, a ventilatoarelor de exhaustare aferente  și a canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor/aburului,  care deservesc cantina din caminul studentesc Gaudeamus ( str.Dr.Codrescu, nr.7)

	Serviciile vor consta în curățarea hotelor de la echipamentele de preparare a hranei, a ventilatoarelor de exhaustare aferente  și a canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor/aburului,  care deservesc cantinele  Titu Maiorescu, din caminele studentesti Akademos si Gaudeamus, aparținând Universitații “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

LOT 1 - cantina Titu Maiorescu
Serviciile vor consta din:
a) curătare intrerală (7 hote, 3 ventilatoare si 42 filtre de impact), de 2 ori pe an astfel : 
1 curatare în cursul lunii iunie 2022 si 1 curatare in cursul  lunii decembrie 2022, cuprinzând operațiile următoare
· curăţarea/degresarea hotelor din cantine inclusiv a filtrelor de impact aferente;
· curățarea/degresarea ventilatoarelor 
· curatarea canalelor de evacuare a gazelor 
b) curătare periodică (pentru cele 42 de filtre de impact)  la fiecare 2 săptămâni – iunie-decembrie 2022, cu exceptia lunilor august si septembrie 2022.
c) curătare periodică (pentru cele 42 de filtre de impact)  la fiecare 2 săptămâni –ian.-martie 2023 

 	Numărul de ventilatoare de extracție, suprafețele estimative ale hotelor și lungimea canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor arse este dată în continuare :
	Cantina TITU MAIORESCU

	
	denumire 
	nr buc/mp

	
	ventilator extractie
	3buc

	
	hota plite 
	20,38mp

	
	hota plite 
	18,10mp

	
	tubulatura extractie (ml)
	40,56ml

	
	filtre de impact
	42 buc



LOT 2 – cantina Akademos
Serviciile vor consta din:
a) curătare integrală (1 hota, 1 ventilator si 12 filtre de impact), de 2 ori pe an astfel : 1 curatare în cursul lunii iunie 2022 si 1 curatare in cursul  lunii decembrie 2022, cuprinzând operațiile următoare :
· curăţarea/degresarea hotelor din cantine inclusiv a filtrelor de impact aferente;
· curățarea/degresarea ventilatoarelor 
· curatarea canalelor de evacuare a gazelor 
b) curătare periodică (12 filtre de impact) la fiecare 4 săptămâni - iunie-decembrie 2022, cu exceptia lunilor august si septembrie 2022.
c) curătare periodică (12 filtre de impact) la fiecare 4 săptămâni - ian.-martie 2023 

Numărul de ventilatoare de extracție, suprafețele estimative ale hotelor și lungimea canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor arse este dată în continuare :
	Cantina  AKADEMOS

	
	denumire 
	nr buc/mp

	
	ventilator extractie
	1buc

	
	hota plite 
	6,5mp

	
	tubulatura extractie (ml)
	9ml

	
	filtre de impact
	12 buc


            







LOT 3 – cantina Gaudeamus
d) curătare integrală (1 hota, 1 ventilator si 12 filtre de impact), de 2 ori pe an astfel : 1 1 curatare în cursul lunii iunie 2022 si 1 curatare in cursul  lunii decembrie 2022, cuprinzând operațiile următoare :
a) , cuprinzând operațiile următoare :
· curăţarea/degresarea hotelor din cantine inclusiv a filtrelor de impact aferente;
· curățarea/degresarea ventilatoarelor 
· curatarea canalelor de evacuare a gazelor 
b) curătare periodică (12 filtre de impact) la fiecare 4 săptămâni - iunie-decembrie 2022
cu exceptia lunilor august si septembrie 2022.
c) curătare periodică (12 filtre de impact) la fiecare 4 săptămâni - ian.-martie 2023 

Numărul de ventilatoare de extracție, suprafețele estimative ale hotelor și lungimea canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor arse este dată în continuare :
	Cantina  GAUDEAMUS

	
	denumire 
	nr buc/mp

	
	ventilator extractie
	1buc

	
	hota plite 
	4mp

	
	tubulatura extractie (ml)
	8ml

	
	filtre de impact
	12 buc


Observatii :
Se vor utiliza produse de curățare biodegradabile, non abrazive sau corozive.
      Perioada de prestare a serviciilor este de la data semnarii contractului pâna la 31 decembrie 2022.  
      Contractul se poate prelungi prin act aditional  pentru maxim 3 luni (ian.-mart. 2023) 

La terminarea serviciilor se va elibera un document din care să reiasă locul, data și serviciile prestate  însoțit de probe fotografice preluate pe parcursul prestării serviciilor. 
Prestatorul va informa achizitorul asupra deficiențelor sau defectelor constatate la echipamentele supuse operațiilor de curătare.
Costurile aferente transportului, consumabilelor şi a manoperei va fi inclusă în valoarea tarifelor practicate. 
Metode de prestare
· Prestatorul îşi va desfăşura activitatea prin metode specifice, respectând documentaţia tehnică a echipamentului precum si Normele de Securitate şi Sănătate in Muncă, conform legislaţiei in vigoare;
· Intervenţiile operative vor fi asigurate prin personal de specialitate, în timpul programului de lucru (luni – vineri: 700 ÷1600).

CERINȚE MINIME DE CALIFICARE
Ofertantul va avea ca obiect de activitate Curatare hote - tubulaturi evacuare condens alimentar - cod CAEN 8122 si va prezenta :
- copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul” după documentul care certifica faptul ca prestatorul a urmat un curs de curatare hote.
- copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul” după documentul care certifica faptul ca prestatorul este coșar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania sau membru intr-o organizatie profesională de coșari). 
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