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Nr.2999/AP/30.05.2022



Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de  03.06.2022 inclusiv, să ne transmiteţi oferta de preţ în LEI pentru urmatoarele echipamente:
	Nr lot
	Denumire produs
	UM
	CANT

	Lot 1- Furnizare Instrumente de măsurat

	Lot 1
	Oxigenometru de laborator cu afișaj LCD 
Posibilitatea de a selecta unitatea de măsură
Interfață PC pentru conectarea echipamentului la imprimantă sau calculator

Beneficiază de funcție de aducere automata la zero și calbrare automata

Funcție de corectare a presiunii atmosferice si a salinității

Compensarea temperaturii: automată, manuală
Afisaj LCD

Functii: corectarea presiunii atmosferice si a salinității,cod de securitate pentru protejarea datelor, măsoară și calculează B.O.D.5, reamintire pentru calibrare, aducere automată la zero, alarmă

Interfață: IrDA, RS 232,

Conexiuni DIN cu 7 pini

Memorie: Da, 250 citiri, 20 BOD
Pachet compus din:  sondș oxigenh dizolvat ATC, soluție salină de calibrare, membrane de rezervă, soluție electrolit KCl, suport sondă, adaptor bush

Domeniu: 0-19.99 mg/L, 0-199%
Rezoluție: 0.01 mg/l, 0.1%

Acuratețe: ± 2 (±10 0C din temperatura setată)

Modele de referință: Jenway 9500 sau echivalent
	buc
	1

	Lot 1- Furnizare Instrumente de măsurat

	Lot 2
	
	
	

	
	pH-metru de laborator -2-16 pH
tip: de laborator

compensarea temperaturii: automată, manuală

calibrare: in maxim 5 puncte
efectuează determinari de pH, mV si temperatura
functii: indicator ce arată starea gata de funcțiune, compensare automată a temperaturii (ATC), recunoaștere automată a soluției tampon

afisaj: LCD

memorie: pentru 100 măsurători

Model de referință: ECPH70040 sau echivalent
	Set
	1


Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte

Oferta de preţ în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, Magazia Centrală a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi, precum si informații legate de perioada de garantie acordata echipamentului ofertat.

Oferta trebuie sa fie valabila 30 de zile.
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
Termenul de plata este: 

a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;

 b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) manuale de operare în lb engleza/lb romana
Prin depunerea ofertei, ofertantul iși exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, conditiilor de livrare si transport.
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.
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