676/23.03.2023

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE VERIFICARI TEHNICE PERIODICE

INCLUSIV REPARATII LA INSTALAŢII DE  GAZE NATURALE SI CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM - 2023

- Informații generale

  - Denumirea serviciilor: SERVICII DE VERIFICARI TEHNICE PERIODICE LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE, INCLUSIV CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM

  - Surse de finanțare: venituri proprii și venituri proprii cămine/cantine.

  - Termeni și abrevieri

În sensul prezentei proceduri următorii termeni și abrevieri se definesc după cum urmează:

- A.N.R.E. – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;

- O.S.D. - operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale;

- C.T. – Centrala termică.

  - Cadrul legislativ care reglementează domeniul și impune realizarea acestor servicii

- Ordinul A.N.R.E. nr. 179 respectiv Ordinul A.N.R.E. nr. 71/23.04.2020 pentru aprobarea “Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale“

- Normele Tehnice N.T.P.E.E. 2018 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 89/2018 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 462/5.06.2018;

- Legea 319/13.07.2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca;

- HG 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- Legea 307/12.07.2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor;

- ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

- Obiectul achiziţiei

Îl reprezintă achiziționarea de servicii de verificare/ tehnică periodică la punctele de consum specificate în tabelul 1 pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale  pe care le are în propietate și exploatare Universitatea “Alexandrandru Ioan Cuza” din Iași, inclusiv reparații și serviciile de curățare a coșurilor de fum acolo unde acestea fac parte din instalațiile  ce utilizează gaze naturale.

Scopul serviciilor îl reprezintă eliminarea riscului producerii unor avarii provocate de  instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de gaze naturale din cadrul Universității.

3. Cerinţe specifice

Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale la punctele de consum enumerate in tabelul 1.

Tabelul 1

| Nr crt. | Loc de consum și adresă Distribuitor/NLC | Tipul serviciilor VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Localitate/Judet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grădina Botanică -Casa Pavel strada Dumbrava Roșie nr. 9 Delgaz Grid/5001476945 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 2 | Casa Balmuș – aleea Ghica Grigore Vodă nr.40 Delgaz Grid/5001433361 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 3 | Imobil – str.Lascar Catargi nr. 54 Delgaz Grid/5000705622 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 4 | Muzeul Universității str.Titu Maiorescu nr. 12 Delgaz Grid/5001489513 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 5 | Centrala Termică (C.T.) corp B1 Corp B, B-dul Carol I nr 20 Delgaz Grid/5000398985 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 6 | Centrala Termică (C.T.) corp B2 Corp B, B-dul Carol I nr 20 Delgaz Grid/5000398982 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 7 | Centrala Termică (C.T.) corp C str. General Berthelot nr 16 Delgaz Grid/5000398985 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 8 | Centrala Termica Titu Maiorescu B-dul Carol I, nr 17, Iasi, Delgaz Grid/5000399074 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 9 | Laboratoare Facultatea de Biologie, Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127 B-dul Carol I nr 20 Delgaz Grid/5000398981 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 10 | Laboratoare Departament Geografie Corp B, camera : 659 B-dul Carol I nr 20 Delgaz Grid/5000398981 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 11 | Laboratoare Departament Geologie Corp B, camerele : 571B, 572B, 538, 571a, 572a, 557b ,B-dul Carol I nr 20 Delgaz Grid/5000398981 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 12 | Turn apă, B-dul Carol I nr 11 Delgaz Grid/5001425297 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 13 | Grădinița Junior, B-dul Carol I nr 11 Delgaz Grid/5000399079 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 14 | Cămin C17, str. Dr. Codrescu nr.6 Delgaz Grid/5001446550- centrala termica Delgaz Grid/5000399078- bucatarie | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 15 | C.T. Cămin C12, str. Dr. Codrescu nr.2 Delgaz Grid/5000399077 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 16 | C.T. Cămin C10 str. Gh Asachi nr 7 Delgaz Grid/5001447691 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 17 | Cămin AKADEMOS strada Păcurari nr 9 Delgaz Grid/5000406991 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 18 | Institutul Teologic Romano-Catolic corp A și Cămin, str. Văscăuțeanu nr 6 Delgaz Grid/5000399007 CT si bucatarie corp A Delgaz Grid/5000399006 CT camin | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 19 | Stațiunea de Cercetare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică - Ezareni - șos.Iași-Ciurea km.5 Delgaz Grid/5000411273 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 20 | Imobil strada Alexandru Lapusneanu nr 28 Delgaz Grid/5000398453 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Iasi/Iasi |
| 21 | Statiunea de Cercetare si Biologie Marina “Ion Borcea”, strada Nicolae Titulescu, nr 163, Agigea, jud Constanta DGSCTCTA/0001100563 | VERIFICARE tehnică periodică (la 2 ani) | Agigea/Constanta |

Estimarea  serviciilor (cantitati lucrari) pentru obiectivele la care trebuiesc efectuate verificari tehnice periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale sunt urmatoarele :

- Pentru obiectivul “Gradina Botanică -Casa Pavel (1 CT murală 30kW) - VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15A1 | VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T | 10,000 | M |
| 002 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului | 2,000 | BUC. |

- Pentru obiectivul Casa Balmuș – (1 CT de sol 60 kW, 2 maș. gătit) - VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15A1 | VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T | 25,000 | M |
| 003 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului | 6,000 | BUC. |
| 004 | RPGB24A1 | REVIZUIREA MASINII DE GATIT PT UZ CASNIC FUNCTIONIND CU GAZE NATURALE | 2,000 | BUC. |

- Pentru obiectivul Imobil – str. Lascăr Catargi nr.54 (1 CT de sol 60 kW)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15A1 | VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T | 10,000 | M |
| 002 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului | 2,000 | BUC. |
| 003 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat cos caramida instalat in interiorul cladirii cu H 9-10 m cu tub ceramic cu diamentru interior 250-300 mm |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curăța coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.

- Pentru obiectivul Muzeul Universității – (1 CT murală 100 kW) VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15A1 | VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T | 5,000 | M |
| 002 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat cu revizuirea robinetului | 2,000 | BUC. |

Pentru obiectivul CT B1 + CT B2  Corp B, 20  VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

- C.T.  B1 (2 cazane tubulare din oțel 1250 kW/buc)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 20,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului | 4,000 | BUC. |
| 003 | RPIC05B1 | DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT. INSURUB. CONSTR. INDUSTR. DIAM. 11/2- 21/2 TOLI la cazanul 3 scos din functiune | 2,000 | ML. |
| 004 | RPIXC06 | BUSONARE CONDUCTE OTEL INSTALATII INCALZIRE SAU GAZE IN VEDEREA DESFIINTARII SAU REPARATII | 1,000 | BUC. |
| 005 | CN13C1 | VOPSITORII LA INSTALATIICU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER>34 MM | 0,01 | MP. |
| 006 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos caramida cu H =aprox35 m, sectiunea 1x1 m) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curața coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curațării

- CT B2 (3 cazane tubulare din oțel 1250 kW/buc)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 60,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 8,000 | BUC. |
| 003 | RPIC05B1 | DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT. INSURUB. CONSTR. INDUSTR. DIAM. 11/2- 21/2 TOLI la cazanul 3 scos din functiune | 2,000 | ML. |
| 004 | RPIXC06 | BUSONARE CONDUCTE OTEL INSTALATII INCALZIRE SAU GAZE IN VEDEREA DESFIINTARII SAU REPARATII | 1,000 | BUC. |
| 005 | CN13C1 | VOPSITORII LA INSTALATIICU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER>34 MM | 0,01 | MP. |
| 006 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos caramida cu H =aprox35 m, sectiunea 1x1 m) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curața coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curațării

- Pentru obiectivul CT Corp C - (1 cazan tubular din oțel 400 kW)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 30,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 2,000 | BUC. |
| 003 | RPIC05B1 | DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT. INSURUB. CONSTR. INDUSTR. DIAM. 11/2- 21/2 TOLI la cazanul 3 scos din functiune | 2,000 | ML. |
| 004 | RPIXC06 | BUSONARE CONDUCTE OTEL INSTALATII INCALZIRE SAU GAZE IN VEDEREA DESFIINTARII SAU REPARATII | 1,000 | BUC. |
| 005 | CN13C1 | VOPSITORII LA INSTALATIICU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER>34 MM | 0,01 | MP. |
| 006 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos caramida cu H =aprox40 m, sectiunea 1x1 m) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curăța coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curațării.

- pentru punctul de consum “Centrala Termică Titu Maiorescu”, B-dul Carol I, nr 11:

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 12.000 | M |
| 002 | RPGC11A1 | REVIZUIRE REGULATOR DE PRESIUNE GAZE PN.INTR.2ATM DEBIT ( asimilat 13MC/H DN 2" DN IESIRE DN2" | 3.000 | BUC. |
| 003 | YB01RON | DIREFENTA PRET MATERIALE AFERENT REVIZUIRE REGULATOR DE PRESIUNE | 6000,000 | RON. |
| 004 | RPIC05B1 | DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT. INSURUB. CONSTR. INDUSTR. DIAM. 11/2- 21/2 TOLI la cazanul 5 scos din functiune | 3.000 | M |
| 005 | RPIXC06 | BUSONARE CONDUCTE OTEL INSTALATII INCALZIRE SAU GAZE IN VEDEREA DESFIINTARII SAU REPARATII | 1.000 | BUC. |
| 006 | CN13H1 | VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU EMAIL ALCHIDIC PE CONDUCTE CU D EXTER >34 MM | 1.000 | M |
| 007 | 3270314 | MANOMETRU GAZE, CARCASA METALICA RADIAL 0-1000 MBAR 9ASIMILAT D160, ½”) |  |  |
| 008 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat autorizat (cos caramida cu H =aprox16 m, sectiunea 1x1 m, racordat la „ursoaica”) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

- Pentru obiectivul Laboratoare Facultatea de Biologie Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127 - (27 becuri Bunsen)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 220,000 | M |
| 002 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat cu revizuirea robinetului | 54,000 | BUC. |
| 003 | RPGB15A1 | REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE | 19,000 | BUC. |
| 004 | RPGB15A1 | REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE ASIMILAT REVIZUIREA ARZATORULUI DE TIP BUNSEN ROTH CU FLACARA DE VEGHE SI ROBINET RAPID COD CX72.1 – SALA 228 | 3,000 | BUC. |
| 005 | YC01RON | Diferenta pret materiale aferent revizuirii arzatorului tip BUNSEN ROTH | 1500,000 | RON. |
| 006 | RPGB15A1 | REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE ASIMILAT REVIZUIREA ARZATORULUI DE TIP TECLU ROTH CU FLACARA DE VEGHE SI ROBINET RAPID COD Y566.1– SALA 228 | 3,000 | BUC. |
| 006 | YC01RON | Diferenta pret materiale aferent revizuirii arzatorului tip TECLU ROTH | 1600,000 | RON. |

- Pentru obiectivul Laboratoare Departament Geografie Corp B, camerele : 659 (2 becuri Bunsen) VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 40,000 | M |
| 002 | RPGB15A1 | REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE | 2,000 | BUC. |
| 003 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat cu revizuirea robinetului | 4,000 | BUC. |

- Pentru obiectivul Laboratoare Departament Geologie Corp B, camerele : 571B, 572B, 538, 571a, 572a, 557b (12 becuri Bunsen) VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 80,000 | M |
| 002 | RPGB15A1 | REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE | 12,000 | BUC. |
| 003 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat cu revizuirea robinetului | 24,000 | BUC. |

- Pentru obiectivul Turn apă - (2 CT murale 35kW/buc)  VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 20,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 4,000 | BUC. |

- Pentru obiectivul Gradinița Junior -(1 CT murală 30 kW)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 3,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI* | 2,000 | BUC. |

- Pentru obiectivul Cămin C17 ( CT 3 cazane din fonta 600 kw/buc, bucatarie masina gatit, gratar cu roca,cuptor patiserie,marmite,tigaie basculantă)  VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL la CT | 30,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 6,000 | BUC. |
| 006 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (CT prevazuta cu cos metalic cu H =aprox30 m, sectiunea 0,6x0,6 m) |  |  |
| 007 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL la bucatarie | 15,000 | M |
| 008 | RPGB24A1 | REVIZUIREA MASINII DE GATIT PT UZ CASNIC FUNCTIONID CU GAZE NATURALE asimilat masina de gatit industriala | 7,000 | BUC. |

- Pentru obiectivul CT Cămin C12 (2+2 cazane tubulare din oțel 2x600 kW/buc + 2x400 kW/buc)  VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 30,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 8,000 | BUC. |
| 003 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat 2 cosuri metalice cu H 15 m cu diametru de 0,3 m |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curațării.

- Pentru obiectivul Cămin C10  (2+2 cazane tubulare din oțel 2x600 kW/buc + 2x400 kW/buc)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 35,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 8,000 | BUC. |
| 003 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (2 coșuri metalice cu H =aprox15 m, diametru 0,3 m) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.

- Pentru obiectivul Cămin AKADEMOS   strada Păcurari nr 9

CT Cămin AKADEMOS  (2 cazane tubulare din otel 600kW/buc)

Cantina- AKADEMOS (masina gatit, gratar cu roca,cuptor patiserie,marmită,tigaie basculanta) VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL la CT | 10,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 4,000 | BUC. |
| 003 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos metalic CT cu H =aprox25 m, diametru 0,4 m) |  |  |
| 004 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL la bucatarie | 40,000 | M |
| 005 | RPGB24A1 | REVIZUIREA MASINII DE GATIT PT UZ CASNIC FUNCTIONID CU GAZE NATURALE asimilat masina de gatit industriala | 5,000 | BUC. |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.

- Pentru obiectivul Institutul Teologic Romano Catolic  corp A și Cămin ( CT si bucatarie corp A, CT Cămin) VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL la CT | 50,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 14,000 | BUC. |
| 003 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (imobil corp A cos caramida cu H =aprox25 m, sectiunea 0,6x0,6 m) |  |  |
| 004 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL bucatarie corp A | 36,000 | M |
| 005 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 6,000 | BUC. |
| 006 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL camin | 20,000 | M |
| 007 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 8,000 | BUC. |
| 008 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (imobil Cămin - cos caramida cu H =aprox15 m, sectiunea 0,25 mp) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.

- Pentru obiectivul Statiunea de Cercetare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica - Ezareni – (2 CT murale 30 kW/buc Corp administrativ + CT 2 cazane tubulare din otel 350kW/buc Hala de reproducere a materialului piscicol )   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL birouri | 20,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 4,000 | BUC. |

- Pentru obiectivul Imobil str.Alexandru Lapusneanu nr 28  (1 cazan fonta 630kW)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL | 35,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 2,000 | BUC. |
| 003 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (coș metalic cu H =aprox28 m, sectiune 0,3x0,5 m) |  |  |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.

- Pentru obiectivul Statiunea de Cercetare si Biologie Marina “Ion Borcea”, Agigea, jud Constanta (1 cazan fonta 525kW si 1 plita de gatit in pavilionul central, 1 cazan mural  30 kW in Turn)   VERIFICARE tehnică periodică  (la 2 ani)

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL – centrala termica pavilion central | 6,000 | M |
| 002 | RPSD29C1 | REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 2 -2 1/2 TOLI* | 2,000 | BUC. |
| 003 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL – bucatarie pavilion central | 17,000 | M |
| 004 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului | 3,000 | BUC. |
| 005 | YB01RON | curatare cos de fum cu cosar autorizat (coș zidarie cu H =aprox14 m, sectiune 1,0x1,0 m) centrala termica pavilion central |  |  |
| 006 | RPGD15B1 | VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL – Turn | 6,000 | M |
| 007 | RPGB28B1 | REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului | 2,000 | BUC. |

Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curățării.

Observatii privitoare la curatarea cosurilor de fum: se va curata coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curătarii coșului - Normă generală de apărare împotriva incendiilor din 28/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 CAPITOLUL IV Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor SECŢIUNEA 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilro, art 85 paragraf (3).

Metode de prestare

- Prestatorul îşi va desfăşura activitatea prin metode specifice, respectând prescriptiile Normelor Tehnice NTPEE – 2018 precum si Normele de Securitate şi Sănătate in Muncă, conform legislaţiei in vigoare;

- Intervenţiile operative vor fi asigurate prin personal de specialitate, în timpul programului de lucru (luni – vineri: 700 ÷1600).

- Programul serviciilor de verificare respective revizie tehnica a instalatiilor de utilizare gaze naturale va fi stabilită de comun acord cu administratorii obiectivelor astfel incit desfasurarea activitatilor curente sa nu fie perturbata.

Pentru fiecare obiectiv, la sfârşitul operaţiilor de verificare/revizie se va întocmi : “Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice” la care se va atașa o copie după dovada curățării cosului de fum și care vor fi transmise asfel :

- un exemplar va fi depus de către prestator la operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale ( OSD – pentru Iasi la DISTRIGAZ , pt Agigea la DISTRIGAZ SUD RETELE;

- un exemplar transmis achizitorului, împreună cu copia adresei de depunere a fișelor de evidență la OSD.

Costurile aferente transportului, echipamentelor utilizate, a consumabilelor şi a manoperei va fi inclusă în valoarea tarifelor practicate.

Gospodărirea deşeurilor generate de serviciile prestate

În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor.

Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiţii de siguranţă de către un operator specializat.

Deşeurile metalice vor fi colectate şi depozitare temporar în incinta amplasamentului, vor fi predate pe baza de proces verbal achizitorului in vederea evaluarii si valorificării.

Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (lavete, recipienţi pentru vopsele etc.).

Masuri de prevenire a situatiilor de urgenta

Se va avea in vedere ca in timpul prestarii serviciilor sa se mentina  curatenia spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a preveni izbucnirea unor incendii.

Personalul care presteaza serviciile are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile folosite pentru depozitarea diferitelor materiale.

Prestatorul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in vigoare.

Personalul prestator va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu.

Periodic si dupa prestarea serviciilor se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de incendiu.

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.

Pe parcursul prestarii serviciilor prestatorul are responsabilitatea:

- asigurarii instructajului tuturor muncitorilor din santier;

- asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor;

- echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.

Garanţii

Garanţia pentru serviciile de verificare  este de minim 24 luni de la data recepției.

Garantia pentru armăturile și piesele înlocuite este de minim 24 luni de la data recepției (dacă producătorul nu oferă mai mult).

Durata de prestare a serviciilor  este de  maxim 30 de zile  de la semnarea contractului de ambele părți contractante.

Cerințe minime de calificare

Ofertantul  trebuie să prezinte :

- autorizații valabile A.N.R.E. tip EDIB – Executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale)

- atestat de coșar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania, certificat de coșar sau membru într-o organizatie profesională din domeniul coșeritului).

Se va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul).

Modul de prezentare a ofertei

Propunerea tehnica

Se recomandă operatorilor economici interesați, vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei.

Ofertanții pot solicita vizionarea amplasamentului, în vederea culegerii tuturor datelor tehnice și efectuării propriilor măsurători necesare elaborării ofertelor, printr-o solicitare adresată achizitorului, premergătoare depunerii ofertelor.

Propunerea tehnică va fi redactată conform cerințelor caietului de sarcini și trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice minime solicitate. Propunerea tehnică va fi întocmită prin însușirea specificațiilor din caietul de sarcini.

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Oferta trebuie să conțină propunerea tehnică pentru produsele si serviciile  care fac obiectul documentației de atribuire pentru care se ofertează, în caz contrar aceasta va fi considerată neconformă.

Orice referire din cuprinsul prezentului  caiet de sarcini, prin care se indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”.

Ofertantul va indica în mod distinct, motivat, care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. Lipsa acestor indicații clare și distincte presupune că documentele nu sunt confidențiale.

Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.

Propunerea Financiara

Propunerea financiară se va exprima în lei, fără TVA

Preturile din ofertă vor include toate costurile pentru indeplinirea contractului precum și orice alte cheltuieli care vor fi angajate de ofertant în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în caietul de sarcini, respectiv:

- prestarea serviciilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini (lista cu cantitățile de lucrări);

- protejarea mediului, conform reglementărilor și legislației române în vigoare, precum şi cele legate de aducerea la starea initiala a suprafetelor deteriorate ca urmare a prestarii serviciilor;

- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor necesare  conform cerinţelor specificate;

Propunerea financiară va conţine,  pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul cu serviciile prestate de asociaţi, subcontractanți, dacă este cazul;

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi va conţine formularele solicitate.

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Preţul contractului este ferm.

Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: pretul total cel mai scazut, în condițiile respectării tuturor cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

Plați

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

- 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

II) în cazul operatorilor economici străini:

Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.

În cazul în care operatorii economici străini nu optează pentru utilizarea sistemului de facturare electronica, termenul de plată va fi:

a)  30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepţia serviciilor este anterioară datei primirii facturii;

b)  30 de zile calendaristice de la data recepţiei serviciilr dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepţiei ori anterior acestei date.

În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şi sunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate.

Durata contractului

Durata contractului este până la data îndeplinirii de către ambele părți a obligațiilor contractuale.

În vederea elaborării ofertei, ofertantii pot solicita clarificări - ing. Radu PRUNĂ din cadrul Direcției Tehnice, telefon 0232201141, e-mail:  radu.pruna@uaic.ro.

Director tehnic,

Întocmit,                                         Ing. Dorina PRISECARU

Ing Radu PRUNĂ