
Anexa                     Va fi completata de Ofertant

Termeni şi Condiţii de Livrare*[footnoteRef:1] [1:  Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.] 

Achiziția de Materiale instruire – Furnizarea de Materiale didactice specifice geografiei și geologiei, consumabile pedologie

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Beneficiar:  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.
(1)
	Denumirea produselor
(2)
	Cant.
(3)
	Preț unitar
(4)
	Valoare Totală fără TVA
(5=3*4)
	TVA
(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA
(7=5+6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL oferta
	
	
	
	
	



2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



4.        Plată: Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va efectua plata în lei, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura
Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9. Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.
 
5.	Garanţie: Produsele ofertate vor fi acoperite de garanţia producătorului, dar nu mai puțin decât cea solicitată. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:  
	Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 




7. 	Specificaţii Tehnice:    Va fi completat de Ofertant
(de inserat specificațiile tehnice ale produselor):

· Furnizarea de de Materiale didactice specifice geografiei și geologiei, consumabile pedologie pentru anul V de proiect
	
	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	Lot 1 – Lampa UV
	

	1
	Denumire produs: Lampa UV
	Marca / modelul produsului

	
	Descriere generala:
Mini-lampa UV portabila , de dimeniuni reduse ( intra intr-un buzunar ) Carcasa din plastic rezistent la socuri 4 W Include o curea pentru a fi transportata usor Mini-lampa UV 365 nm
	Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat

	Lot 2 - Altimetru, barometru, busolă, termometru, barometru multifuncțional

	1
	Denumire produs: Altimetru, barometru, busolă, termometru, barometru multifuncțional
	

	
	Descriere generala:
Aparat tip breloc,  altimetru portabil multifuncțional 4-în-unu,altimetru,  barometru, busolă și termometru, fabricat din metal de înaltă calitate + material ABS, greutate redusă.
Posibilitatea de ajustare a altitudinii absolute si posibilitate de calculare a altitudinii relative, afisare altitudine in m, afisare presiune atmosferica in hp sau mm/Hg
Posibilitatea prinderii de curea  prin intermediul unei carabiniere de metal
	

	2
	Denumire produs: Altimetru auto Barometru, GPS Digital
	

	
	Descriere generala:
Altimetru auto Barometru, GPS Digital impermeabil în aer liber, dispozitiv cu senzor de altitudine, care combină funcțiile unui altimetru, busolă, barometru și higrometru, prognoza meteo, data/ora, alarmă, lanternă; reincarcabil; efectuează calcule de creștere și pierdere a înălțimii și afisează înregistrările pe 24 de ore in curbe.
	

	Lot 3 – Materiale didactice

	1
	Denumire produs: Mojar de agat cu pistil 100 MM
	

	
	Descriere generala:
Mojar agat, forma hexagonala din agat , grad de duritate Mohs: min 6,5; polisat la interior si exterior, diametru exterior : 100 mm, Capacitate : 50 ml, si pistil agat
	

	2
	Denumire produs: Exicator de vid cu placa ceramica 300 mm
	

	
	Descriere generala:
Exicator de vid din sticla borosilicat, diam. 300 mm, cu placa ceramica
	

	Lot 4 –Glob pamantesc

	1
	Denumire produs: Glob iluminat min. 35 cm, piedestal lemn de cires, rotire in 2 planuri
	

	
	Descriere generala:
Glob pamantesc iluminat diam. Min 35 cm, piedestal lemn de cires, rotire in 2 planuri, reprezentare politica si fizica
	

	Lot 5 – Camera foto/video capcana
	

	1
	Denumire produs: Camera foto/video capcana
	

	
	Descriere generala: 
Camera capcană foto / cameră de securitate senzor min. 8Mpx, min. 30 Mpx foto, min. 4K Video 30fps, Card SD min. 256GB, Live view - previzualizare video live, min. Android & aplicație iOS, Cloud gratuity, baterie Li-ion de min. 10 000 mAh, 58 IR LED 940nm pentru fotografiere pe timp de noapte, min. 4G LTE, TFT display min. 2,4 inch, raza de acțiune a senzorului PIR: sensibilitate reglabilă înaltă / normală / joasă, unghi senzor PIR: 120°, raza maximă de iluminare a LED-urilor IR: min. 20 metri, viteza declanșării min. 0.8s,iInterval de declanșare 1/5/10/30s/min
rezoluție foto: 8MP - 30MP, multishot : 1/3/6/9, bandă mobilă: FDD-LTE: 1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B38/B40/B41, WCDMA: B1/B5/B8, GSM:900/1800, soft, Cartelă SIM mini, curent stand-by: 0.1mA, durată de funcționare în regim stand-by: >6 luni, sursă de alimentare: 12V/1.5A DC
Baterie: 10 000mAh - conector de încărcare - tensiune de intrare 12V/1,5A DC
Protecție IP65, fixare: Bandă, cablu de 8 mm, filet pentru stativ +  Carcasă protectoare pentru camera capcana fabricată din metal, culoare verde
Inclusiv: adaptor de alimentare 230V AC/12V DC, manual de utilizare, cititor de carduri SD, antenă GSM reglabilă
[bookmark: _GoBack]Termen de garanție: min. 24 luni.
	

	2
	Denumire produs: Card de memorie SD de min. 128 GB
	

	
	Descriere generala: Card de memorie SD de min. 128 GB, rata de transmfer l citire min 200 MB/s, la scriere min. 90 MB/s
Termen de garanție: min. 24 luni.
	

	Lot 6 – Acumulatori
	

	1
	Denumire produs: Încarcator pentru 8 acumulatori AA/AAA
	

	
	Descriere generala: Încarcator pentru min. 8 acumulatori AA/AAA cu capacitate de la 800 mAh până la 2600 mAh, cu posibilitate de incarcare a unui singur accumulator AA/AAA, cu afisaj LCD, indicator de încărcare %, detectare baterie defectă, oprire automata pe baza tensiunii bateriei, timp de încarcare max. 8 h. Termen de garanție: min. 24 luni.
	

	2
	Denumire produs: Set de acumulatori AA reincarcabili a cate 4 bucati
	

	
	Descriere generala: Acumulator reincarcabil, tip AA, min. 2100 mAh, 4 buc/set
	

	3
	Denumire produs: Acumulatori NiMH, C/HR 14, de 1,2 V, 4500 mAh
	

	
	Descriere generala: Acumulatori NiMH, C/HR 14, de 1,2 V, 4500 mAh
	

	
	Termenul de livrare va fi de maxim 30 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante
	

	
	Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii
vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent »
	



8. Valabilitatea ofertei este de……………..( cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume ______________)
9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare SAU a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:                                                                     Data:
1

2

