Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Bunuri (microscop, stereomicroscoape)

Proiect: Scoala de vara „Vino la Facultatea VERDE”

Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar, fără TVA (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stereomicroscop 10x, 30x, 40x | 1 buc |  |  |  |  |
|  | Stereomicroscop trinocular inclinat la 45° | 1 buc |  |  |  |  |
|  | Microscop trinocular inclinat la 30° | 1 buc |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se va efectua in maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stereomicroscop 10x, 30x, 40x | 1 buc |  |
|  | Stereomicroscop trinocular inclinat la 45° | 1 buc |  |
|  | Microscop trinocular inclinat la 30° | 1 buc |  |

- Plata: Beneficiarul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va efectua plata in lei catre contractant in termen de pana la 30 de zile de la receptia produselor, in baza facturii fiscale si a documentelor emise de beneficiar pentru receptia produselor. Receptia produselor se va face la destinatia finala indicata de beneficiar: Magazia Centrala a Universitatii, Str. Titu Maiorescu, nr. 7-9, Camin C5.

- Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului, pentru perioadele minime de garantie solicitate pentru fiecare produs (a se vedea specificatiile tehnice solicitate). Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:  Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

|  | A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate |
| --- | --- | --- |
|  |  | [a se completa de către Ofertant] |
| Lot 1. Kit elev |  |  |
| 1. | Denumire produs: Lot 1. Stereomicroscop 10x, 30x, 40x | Producator/marca/model |
|  | Descriere generala: Stereomicroscop cu puteri de marire: 10x, 30x si 40x: - oculare: WF10X (camp vizual 50mm) cu cupe de cauciuc - obiective acromate: 1X, 3X si 4X - optica acoperita antireflex: fully coated - iluminare: LED - superioară - cap: binocular - reglaj: separat al dioptriilor pentru fiecare ocular - stand: 96 mm, placa alb/negru si placa inghetat/opac - focalizator: cu cremaliera - distanţa de ajustare fină este de 43mm - ajustarea dură: este de 70mm, distanţa setabilă de la masa de specimene este între 21 şi 128mm. - alte: husa de protectie antistatica Garantie minim 12 luni | Descriere generala, detalii specific si standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 2. | Denumire produs: Lot 1. Stereomicroscop trinocular inclinat la 45° | Producator/marca/model |
|  | Descriere generala: Stereomicroscop trinocular inclinat la 45°, rotire la 360°: - cu distanta interpupilara reglabila intre 54 si 75 mm - iluminare tripla pe baza de LED, lentil cu marirea intre 0.67x si 4.5x cu distanta de lucru de 105 mm - o pereche de oculare WF20x cu diametrul campului de vizualizare de 12 mm - husa de protectie impotriva prafului, set de lampi LED Garantie minim 12 luni | Descriere generala, detalii specific si standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 3. | Denumire produs: Lot 1. Microscop trinocular inclinat la 30° | Producator/marca/model |
|  | Descriere generala: Microscop trinocular inclinat la 30° si cu posibilitatea rotirii la 360°: - - ajustarea dioptriei pentru ocularul stang, reglare interpupilara 48-75 mm , magnificare maxima 1000x - - tipul sursei de lumina: X-LED3, intensitatea luminii este controlata folosind butonul rotativ din stanga cadrului Putere LED: 3,6 W, comparabil cu un bec halogen de 50 W - - lentile obiectiv plane cu corectie la infinit cu urmatoarele specificatii: Cu marirea de 4X, apertura numerica de 0,10 si distanta de lucru de 16,8 mm ;Cu marirea de 10X, apertura numerica de 0,25 si distanta de lucru de 5,8 mm; Cu marirea de 40X, apertura numerica de 0,65 si distanta de lucru de 0,43 mm ; Cu marirea de 100X, apertura numerica de 1,25 si distanta de lucru de 0,13 mm (ulei de imersie) Garantie minim 12 luni | Descriere generala, detalii specific si standardele tehnice ale produsului ofertat |
|  | Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de ”sau echivalent”. |  |

Valabilitatea ofertei ___________ (minim 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor).

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.