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Nr. 6678/AP/10.11.2023
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 15.11.2023                      inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant

	Lot 1

	1
	Calcium hydrate, ≥96%, GPR RECTAPUR, Nr. CAS:1305-62-0, ambalaj 5 Kg, Cod: 22355.367 sau echivalent
	5 Kg
	1

	2
	Hexafluorosilicic acid, 35% (w/w) in aqueous solutions, Nr. CAS: 16961-83-4, ambalaj 500g, Cod: L14829.36 sau echivalent
	500 g
	1

	3
	Filtru Glass microfibers filter, grad 692, fast filtration rate, particle retation 1.6 µm, size 70 mm, 100 buc/pac, Cod: 516-0863 sau echivalent
	pac
	1

	Lot 2

	1
	Sodium hydroxide, ≥99%, Nr. CAS: 1310-73-2, ambalaj 1 Kg, Cod: 935436.1 sau echivalent
	1 Kg
	1

	Lot 3

	1
	Filtru fin mesh nylon favric, material net tulpina de apa, 400 (20 microni), KU: 952-848 sau echivalent
	m
	1

	Lot 4

	1
	Densitometru, domeniu de masura 0.0 – 10.00Be, fara termimetru, L=280 mm, sticla, gradatie 0.10Be, temperature de referinta 150C, Cod: HH80.1 sau echivalent
	buc
	1

	2
	Bagete de agitare, PVC, 10buc/set, L=300mm, diametru 7.15 mm, Cod: TT39.1 sau echivalent
	set
	1

	3
	Palnie Buchner, din polipropilena, partile superioara si inferioara pot fi detasate pentru curatare, 180 mL, pentru hartie de filtru cu diametrul de 70 mm
	buc
	1

	Lot 5

	1
	Pipeta monocanal, manuala, 10 mL, Cod: 8-016-20-9, garantie minim 12 luni
	buc
	1

	2
	Varfuri d pipeta, 10 mL, polipropilena, transparente, 100buc/punga, Cod: 005.01.005 sau echivalent
	pung
	1

	3
	Stativ pentru eprubete, polipropilena, dimensiuni: 246x104x64 mm, alb, diametru eprubete 20 mm, Cod: 5610126 sau echivalent
	buc
	1

	4
	Baloane cotate, polipropilena, cu dop cu filet polipropilena, 10 mL, 2buc/set, Cod: 5500604 sau echivalent
	set
	1

	5
	Cana gradate de laborator din polipropilena, prevazuta cu maner, gradatii in relief, 1000 mL, Cod: 026.04.901 sau echivalent
	buc
	10

	6
	Flacon filtrare pentru vid, sticla borosilicate, prevazut cu conexiune lateral din polipropilena cu filet GL 14, pentru furtunuri cu diametru interior 6-10 mm, 2000mL, Cod: 043.06.001
	buc
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.
Termenul limită de livrare: maxim 22.12.2023
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ce ţin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului, pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul lotului. 
Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate;

c) certificate de garantie pentru produsul de la pozitia 1 din cadrul lotului 5;

d) fise de securitate/siguranta, unde este cazul;
Garanții:

La livrare termenul de valabilitate al reactivilor va fi de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de producător și marcat pe ambalaj.
Pentru produsul de la pozitia 1 din cadrul lotului 5 se solicita o garantie de minim 12 luni.

Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: irina.ursachi@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia reactivi chimici, pipette si material de laborator", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).
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