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NR  478/AP/05.02.2024
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 07.02.2024  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următorul produs:
	
	
	
	

	Nr.
crt.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Pompa recirculare tip Grundfos Magna1 50-180 F 280 PN6/10 sau echivalent: 

· Pompa cu turatie variabila
· Putere 769W
· Diametru racordare DN50

· Presiune lucru 6/10 bari

· Clasa protectie X4D, clasa izolare F

· Distanta intre porturi 280mm

· Inaltime pompare max 18m

· Temperatura lichid pompat: -10 .. 110 °C
Garantie: minim 2 ani
	buc
	1



Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Se va preciza marca si modelul produsului ofertat. Pentru un produs echivalent ofertat, alt model decat cel specificat, se va atasa ofertei fisa tehnica a produsului. 



Oferta de pret va include cheltuielile ocazionate de livrarea și manipularea produsului la sediul beneficiarului: Magazia Centrala a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Camin C5, Titu Maiorescu nr. 7-9.  


Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare (maxim 7 zile de la data primirii comenzii ferme) si garantia acordata produsului (minim 2 ani).
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


La livrare produsele vor fi însoțite de: factură/aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate, certificate de garantie.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
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