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Nr. 916/AP/26.02.2024
SOLICITARE DE OFERTA

În vederea încheierii unui contract de prestări pentru Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei, pentru o perioada de 9 luni: 01 aprilie 2024 - 31 decembrie 2024, cu posibilitate de prelungire prin act aditional pentru inca 4 luni (3 luni perioada de prestare a serviciilor+30 zile termen de plata) prin “cumpărare directă”, vă solicităm ca până la data de 01.03.2024 inclusiv, să ne transmiteţi ofertă de preţ pentru:
	Nr. Ctr.
	Denumire produs
	U.M.
	Cant

	1
	Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei.
Pachetul va conține:

Închiriere și instalare a 59 aparate de purificare a apei, pentru urmatoarele locatii: 8 aparate - Cantina Titu Maiorescu,1 aparat la la Departamentul de Comunicatii Digitale, 1-aparat Birou Proiecte de Dezvoltare ;  1-aparat Stațiunea Biologică Marină “Prof Dr. Ioan Borcea”- Agigea, 2 aparate – Camin C1, 2 aparate – Camin C2, 2 aparate – Camin C3, 2 aparate- Camin C4, 3 aparate – Camin C 5, 2 aparate – Camin C6, 2 aparate – camin C7, 2 aparate- Camin C8, 2 aparate – Camin C10, 2 aparate – camin C11, 3 aparate – Camin C12, 2 aparate – Camin C13, 1 aparat – Camin “Buna Vestire” , 3 aparate – Camin “Gaudeamus”, 3 aparate – camin “Akademos”, 11 aparate- FEEA-Decanat, 4 aparate-Fac de Psihologie si Stiinte ale Educatiei. 
-Schimbare filtre la 4 luni;
-Igienizare la 2 luni;
-Mentenanța gratuită pe perioada contractului;
- alimentare la reteaua de furnizare a apei potabile;

Caracteristici aparat: 
- dimensiuni: min: 300x400x1200 mm;

-capacitate rezervor apa rece: min 3 litri

-capacitate rezervor apa calda: min 3 litri

-capacitate rezervor tampon: min 15 litri

- 3 filtre: precarbon, post carbon, U/F.
Perioada de prestare a serviciilor: 01.04.2024-31.12.2024
	luna
	9

	2
	Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei.

Pachetul va conține:

Închiriere și instalare a 59 aparate de purificare a apei, pentru urmatoarele locatii: 8 aparate - Cantina Titu Maiorescu,1 aparat la la Departamentul de Comunicatii Digitale, 1-aparat Birou Proiecte de Dezvoltare ;  1-aparat Stațiunea Biologică Marină “Prof Dr. Ioan Borcea”- Agigea, 2 aparate – Camin C1, 2 aparate – Camin C2, 2 aparate – Camin C3, 2 aparate- Camin C4, 3 aparate – Camin C 5, 2 aparate – Camin C6, 2 aparate – camin C7, 2 aparate- Camin C8, 2 aparate – Camin C10, 2 aparate – camin C11, 3 aparate – Camin C12, 2 aparate – Camin C13, 1 aparat – Camin “Buna Vestire” , 3 aparate – Camin “Gaudeamus”, 3 aparate – camin “Akademos”, 11 aparate- FEEA-Decanat, 4 aparate-Fac de Psihologie si Stiinte ale Educatiei. 

-Schimbare filtre la 4 luni

-Igienizare la 2 luni

-Mentenanța gratuită pe perioada contractului

- alimentare la reteaua de furnizare a apei potabile;

Caracteristici aparat: 

- dimensiuni: min: 300x400x1000 mm;

-capacitate rezervor apa rece: min 3 litri

-capacitate rezervor apa calda: min 3 litri

-capacitate rezervor tampon: min 15 litri

- 3 filtre: precarbon, post carbon, U/F.

Perioada de prestare a serviciilor: 01.01.2025-31.03.2025
	luna
	3


· Formularul de oferta financiara va evidentia, distinct, tariful per aparat/luna pentru cele 9 luni aferente perioadei aprilie –decembrie 2024 si pentru cele 3 luni aferente perioadei ianuarie 2025-martie 2025. 
Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va conține toate cheltuielile ce țin de instalarea aparatului în locația indicata și prestarea serviciilor conform pachetului de servicii.
· Opțiunea de a prelungi este condiționată de existența resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie
· Durata contractului/perioada de prestare a serviciilor 9 luni de la data de 01.04.2024 (cu posibilitate de prelungire pentru inca 4 luni: 3 luni perioada de prestare a serviciilor +30 zile termen de plata, prin act aditional)
In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura.
Plata se va efectua:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date. 
Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail  ramona.onofrei@uaic.ro
Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte
Ing. Gabriela ALEXOAEI
Întocmit,
Ec Ramona Onofrei
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201139
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Cod fiscal: 4701126





[image: image1.jpg]