[bookmark: _GoBack]Tabelul nr 1 anexa la Caietul de sarcini nr. 389/26.02.2024
Lista centralelor termice si echiparea acestora cu cazane de apa calda
	Nr crt
	Centrală termică/locație
	Cazane de apă calda
buc.
	Puterea/cazan

kW
	Supape de siguranță
(pe cazan si la vasele de expansiune/hidrofor)
total buc.
	Tipodi-mensiune
supapă
	Combustibil
	Termoficare municipala
	Observatii

	1
	Corp A  - B-dul Carol I, nr.11, Iasi
	1


3
	1400


1400
	2/3
	11/2/2″ 
	Gaze Naturale (GN)
	
	

	
	
	
	
	6
	11/4″
	GN
	
	

	2
	Corp A Juridic  - B-dul Carol I, nr.11, Iasi
	2
	469
	3
	11/4″
	GN
	Imobilul este racordat in și la reteaua de termoficare municipala
	

	3
	Corp A –centrul RAMTECH
	1
	30
	1
	½”
	electric
	
	

	4
	Corp B2- B-dul Carol I, nr. 22, Iasi
	2
	1000
	4
	11/4″
	GN
	Imobilul este racordat in și la reteaua de termoficare municipala
	

	
	
	1
	800
	2
	1″
	GN
	
	

	5
	Corp  D  -boilere str.Toma Cozma, nr 3,Iasi
	2 boilere incalzire directa, 200 litri
	10
	2
	11/4″
	GN
	
	

	6
	Corp D vestiare- str. Toma Cozma, nr 3, Iasi
	1
	45
	5
	11/4″
	GN
	
	

	7
	Casa Universitarilor, B-dul Carol I, nr 9
	2
	115
	10
	1″
	GN
	
	

	8
	Cămin - G4 scara A+B  
B-dul N.Iorga nr 32, Iasi
	2+2
	250
	12
	11/4″
	GN
	Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipală
	

	9
	Institutul teologic romano-catolic „Sfăntul Iosif”  
Str.Vascauteanu, nr 6, Iasi
	1
	270
	1
	11/4″
	GN
	
	

	
	
	1
	215
	1
	11/4″
	
	
	

	
	
	1
	175
	1
	11/4″
	
	
	

	
	
	1
	125
	1
	11/4″
	
	
	

	10
	CT Cantina Titu Maiorescu – B-dul Carol I, nr 17, Iasi


	3
	1250
	18/3
	11/2 /2″
	GN
	
	

	
	
	1
	1450
	2
	11/2″
	GN
	
	

	11
	Cămin „Akademos” str.Pacurari,nr 9, Iasi 
	2
	600
	8/2
	11/4″/2″
	GN
	
	

	
	
	
	
	1
	11/2
	GN
	
	

	
	
	
	
	1
	1″
	GN
	
	

	
	
	
	
	4
	1 3/8″
	
	
	

	12
	Cămin C2-„Târguşorul Copou” str.Stoicescu,
nr1, Iasi
	6
	250
	4
	11/4″
	GN
	
	

	
	
	
	
	10
	1″
	
	
	

	13
	Cămin - C4„Târguşorul Copou” str.Stoicescu, nr1, Iasi
	1
	500
	3
	1″
	GN
	
	

	
	
	1
	180
	3
	3/4″
	GN
	
	

	
	
	
	
	2
	1/2″
	GN
	
	

	
	
	2
	250
	2
	3/4″
	GN
	
	

	
	
	
	
	2
	11/2″
	GN
	
	

	14
	Cămin C17  Gaudeamus str.Codrescu, nr.2, Iasi

	3
	630
	10
	11/2″
	GN
	Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipala
	Serviciile de verificare tehnica anuala vor fi prestate in luna aug 2024 inclusiv interventiile/reparatiile la distribuitoarele tur/retur agent termic din centrala termica, cind cazanele ies din garantia instalatorului si urmate de verificari tehnice lunare in intervalul aug-dec 2024 si respectiv ian-mar 2025 

	15
	Grădina Botanică str.Dumbrava Rosie, nr 7, Iasi
	3
	1450
	6
	2″
	GN
	
	

	
	
	
	
	5
	11/4″
	GN
	
	

	16
	Grădina Botanică - Casa Pavel str.Dumbrava Rosie, nr 9, Iasi
	1
	30
	1
	1″
	GN
	
	

	17
	Camin studentesc Buna Vestire, str.Closca nr 9, Iasi
	1
	200
	4
	11/4″
	GN
	Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipală
	

	18
	Imobil str.Munteni nr.34
	2
	250
	5
	11/2″
	GN
	
	Se va oferta tarif  supraveghere nepermanenta in intervalul nov-dec 2024 respectiv ian-mart 2025

	19
	Casa Balmuş, Aleea Grigore Ghica Voda 
nr 54
	1
	60
	2
	11/4″
	GN
	
	

	20
	Imobil str. Lazăr Catargi nr. 54
	1
	60
	1
	11/4″
	GN
	
	

	21
	Turn Apă B-dul Carol I, nr 11
	2
	35
	2
	1″
	GN
	
	

	22
	Gradinita Junior 
B-dul Carol I, nr 11
	1
	50
	2
	½”
	GN
	
	

	23
	Gradinita Universitatii 
str.Gh Asachi nr 16
	1
	70
	2
	½”
	GN
	Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipală
	Serviciile de verificare tehnica anuala vor fi prestate in luna nov. 2024, cind cazanul iese din garantia instalatorului si urmate de verificari tehnice lunare in intervalul nov-dec 2024 si respectiv ian-mar 2025

	24
	Liceul Universitatii strada Codrescu nr 6 (Sararie)
	1
	32
	1
	1″
	GN
	
	

	25
	Staţiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca „Ion Gugiuman”,   Rarău, jud Suceava
	1
	100
	3
	11/4″
	CLU si lemne
	
	

	26
	Staţiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca Madârjac, jud Iasi
	1
	100
	3
	11/4″
	lemne
	
	

	27
	Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică  Ezareni,  corp administrativ – sos Iasi-Ciurea km5
	2
	24
	2
	11/4″
	GN
	
	

	28
	Staţiunea de Cercetare Științifică pentru Biologie  Marină  „Ion  Borcea” – 
Strada Nicolae Titulescu, Nr. 163 Agigea,  jud. Constanţa
	1
	525
	3
	1 1/2"
	GN/CLU
	
	Serviciile de verificare tehnica anuala vor fi prestate in luna oct. 2024 si urmate de verificari tehnice lunare in intervalul oct-dec 2024 si respectiv ian-mar 2025

	
	
	1
	30
	1
	1/2"
	GN
	
	

















Tabelul nr 2 anexa la Caietul de sarcini nr. 389/26.02.2024
Centralizator financiar
	Nr. crt.
	Centrală termică/locație
	Tarif Verificare tehnică periodica anuală


lei fara TVA
	Tarif Verificare supape



lei fara TVA/bucata
	Tarif Verificare tehnică periodica lunara


lei fara TVA
	Tarif 
de  asigurare supraveghere nepermanenta



lei fara TVA/luna
	Observatii 


	1
	Corp A  - B-dul Carol I, nr.11, Iasi
	
	
	
	
	

	2
	Corp A Juridic  - B-dul Carol I, nr.11, Iasi
	
	
	
	
	

	3
	Corp A – laborator RAMTECH
	
	
	
	
	

	4
	Corp B2- B-dul Carol I, nr. 22, Iasi
	
	
	
	
	

	5
	Corp  D  -boilere, str.Toma Cozma, nr 3,Iasi
	
	
	
	
	

	6
	Corp D vestiare- str. Toma Cozma, nr 3, Iasi
	
	
	
	
	

	7
	Casa Universitarilor, B-dul Carol I, nr 9
	
	
	
	
	

	8
	Cămin - G4 scara A+B  
B-dul N.Iorga nr 32, Iasi
	
	
	
	
	

	9
	Institutul teologic romano-catolic „Sfăntul Iosif”  
Str.Vascauteanu, nr 6, Iasi
	
	
	
	
	

	10
	CT Cantina Titu Maiorescu – B-dul Carol I, nr 17, Iasi
	
	
	
	
	

	11
	Cămin „Akademos” str.Pacurari,nr 9, Iasi 
	
	
	
	
	

	12
	Cămin C2-„Târguşorul Copou” str.Stoicescu,
nr1, Iasi
	
	
	
	
	

	13
	Cămin - C4„Târguşorul Copou” str.Stoicescu, nr1, Iasi
	
	
	
	
	

	14
	Cămin C17  str.Codrescu, nr.2, Iasi
	
	
	
	
	Tariful pentru serviciile de verificare tehnica anuala va include si interventiile/reparatiile la distribuitorul din centrala termica luna aug 2024

	15
	Grădina Botanică str.Dumbrava Rosie, nr 7, Iasi
	
	
	
	
	

	16
	Grădina Botanică - Casa Pavel str.Dumbrava Rosie, nr 9, Iasi
	
	
	
	
	

	17
	Camin studentesc Buna Vestire, str.Closca nr 9, Iasi
	
	
	
	
	

	18
	Imobil str.Munteni nr.34
	
	
	
	
	

	19
	Casa Balmuş, Aleea Grigore Ghica Voda 
nr 54
	
	
	
	
	

	20
	Imobil str. Lazăr Catargi nr. 54
	
	
	
	
	

	21
	Turn Apă B-dul Carol I, nr 11
	
	
	
	
	

	22
	Gradinita Junior B-dul Carol I, nr 11
	
	
	
	
	

	23
	Gradinita str.Gh Asachi nr 16
	
	
	
	
	

	24
	Liceul Universitatii strada Codrecu nr 6 (Sararie)
	
	
	
	
	

	25
	Staţiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca „Ion Gugiuman”,   Rarău, jud Suceava
	
	
	
	
	

	26
	Staţiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca Madârjac, jud Iasi
	
	
	
	
	

	27
	Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică  Ezareni,  corp administrativ – sos Iasi-Ciurea km5
	
	
	
	
	

	28
	Staţiunea de Cercetare Științifică pentru Biologie  Marină  „Ion  Borcea” – 
Strada Nicolae Titulescu, Nr. 163 Agigea,  jud. Constanţa
	
	
	
	
	



