Tabelul nr 1 anexa la Caietul de sarcini nr. 389/26.02.2024

Lista centralelor termice si echiparea acestora cu cazane de apa calda

| Nr crt | Centrală termică/locație | Cazane de apă calda buc. | Puterea/cazan kW | Supape de siguranță (pe cazan si la vasele de expansiune/hidrofor) total buc. | Tipodi-mensiune supapă | Combustibil | Termoficare municipala | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corp A - B-dul Carol I, nr.11, Iasi | 1 3 | 1400 1400 | 2/3 | 11/2/2″ | Gaze Naturale (GN) |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 11/4″ | GN |  |  |
| 2 | Corp A Juridic - B-dul Carol I, nr.11, Iasi | 2 | 469 | 3 | 11/4″ | GN | Imobilul este racordat in și la reteaua de termoficare municipala |  |
| 3 | Corp A –centrul RAMTECH | 1 | 30 | 1 | ½” | electric |  |  |
| 4 | Corp B2- B-dul Carol I, nr. 22, Iasi | 2 | 1000 | 4 | 11/4″ | GN | Imobilul este racordat in și la reteaua de termoficare municipala |  |
|  |  | 1 | 800 | 2 | 1″ | GN |  |  |
| 5 | Corp D -boilere str.Toma Cozma, nr 3,Iasi | 2 boilere incalzire directa, 200 litri | 10 | 2 | 11/4″ | GN |  |  |
| 6 | Corp D vestiare- str. Toma Cozma, nr 3, Iasi | 1 | 45 | 5 | 11/4″ | GN |  |  |
| 7 | Casa Universitarilor, B-dul Carol I, nr 9 | 2 | 115 | 10 | 1″ | GN |  |  |
| 8 | Cămin - G4 scara A+B B-dul N.Iorga nr 32, Iasi | 2+2 | 250 | 12 | 11/4″ | GN | Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipală |  |
| 9 | Institutul teologic romano-catolic „Sfăntul Iosif” Str.Vascauteanu, nr 6, Iasi | 1 | 270 | 1 | 11/4″ | GN |  |  |
|  |  | 1 | 215 | 1 | 11/4″ |  |  |  |
|  |  | 1 | 175 | 1 | 11/4″ |  |  |  |
|  |  | 1 | 125 | 1 | 11/4″ |  |  |  |
| 10 | CT Cantina Titu Maiorescu – B-dul Carol I, nr 17, Iasi | 3 | 1250 | 18/3 | 11/2 /2″ | GN |  |  |
|  |  | 1 | 1450 | 2 | 11/2″ | GN |  |  |
| 11 | Cămin „Akademos” str.Pacurari,nr 9, Iasi | 2 | 600 | 8/2 | 11/4″/2″ | GN |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 11/2 | GN |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1″ | GN |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 3/8″ |  |  |  |
| 12 | Cămin C2-„Târguşorul Copou” str.Stoicescu, nr1, Iasi | 6 | 250 | 4 | 11/4″ | GN |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1″ |  |  |  |
| 13 | Cămin - C4„Târguşorul Copou” str.Stoicescu, nr1, Iasi | 1 | 500 | 3 | 1″ | GN |  |  |
|  |  | 1 | 180 | 3 | 3/4″ | GN |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1/2″ | GN |  |  |
|  |  | 2 | 250 | 2 | 3/4″ | GN |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 11/2″ | GN |  |  |
| 14 | Cămin C17 Gaudeamus str.Codrescu, nr.2, Iasi | 3 | 630 | 10 | 11/2″ | GN | Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipala | Serviciile de verificare tehnica anuala vor fi prestate in luna aug 2024 inclusiv interventiile/reparatiile la distribuitoarele tur/retur agent termic din centrala termica, cind cazanele ies din garantia instalatorului si urmate de verificari tehnice lunare in intervalul aug-dec 2024 si respectiv ian-mar 2025 |
| 15 | Grădina Botanică str.Dumbrava Rosie, nr 7, Iasi | 3 | 1450 | 6 | 2″ | GN |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 11/4″ | GN |  |  |
| 16 | Grădina Botanică - Casa Pavel str.Dumbrava Rosie, nr 9, Iasi | 1 | 30 | 1 | 1″ | GN |  |  |
| 17 | Camin studentesc Buna Vestire, str.Closca nr 9, Iasi | 1 | 200 | 4 | 11/4″ | GN | Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipală |  |
| 18 | Imobil str.Munteni nr.34 | 2 | 250 | 5 | 11/2″ | GN |  | Se va oferta tarif supraveghere nepermanenta in intervalul nov-dec 2024 respectiv ian-mart 2025 |
| 19 | Casa Balmuş, Aleea Grigore Ghica Voda nr 54 | 1 | 60 | 2 | 11/4″ | GN |  |  |
| 20 | Imobil str. Lazăr Catargi nr. 54 | 1 | 60 | 1 | 11/4″ | GN |  |  |
| 21 | Turn Apă B-dul Carol I, nr 11 | 2 | 35 | 2 | 1″ | GN |  |  |
| 22 | Gradinita Junior B-dul Carol I, nr 11 | 1 | 50 | 2 | ½” | GN |  |  |
| 23 | Gradinita Universitatii str.Gh Asachi nr 16 | 1 | 70 | 2 | ½” | GN | Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipală | Serviciile de verificare tehnica anuala vor fi prestate in luna nov. 2024, cind cazanul iese din garantia instalatorului si urmate de verificari tehnice lunare in intervalul nov-dec 2024 si respectiv ian-mar 2025 |
| 24 | Liceul Universitatii strada Codrescu nr 6 (Sararie) | 1 | 32 | 1 | 1″ | GN |  |  |
| 25 | Staţiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca „Ion Gugiuman”, Rarău, jud Suceava | 1 | 100 | 3 | 11/4″ | CLU si lemne |  |  |
| 26 | Staţiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca Madârjac, jud Iasi | 1 | 100 | 3 | 11/4″ | lemne |  |  |
| 27 | Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Ezareni, corp administrativ – sos Iasi-Ciurea km5 | 2 | 24 | 2 | 11/4″ | GN |  |  |
| 28 | Staţiunea de Cercetare Științifică pentru Biologie Marină „Ion Borcea” – Strada Nicolae Titulescu, Nr. 163 Agigea, jud. Constanţa | 1 | 525 | 3 | 1 1/2" | GN/CLU |  | Serviciile de verificare tehnica anuala vor fi prestate in luna oct. 2024 si urmate de verificari tehnice lunare in intervalul oct-dec 2024 si respectiv ian-mar 2025 |
|  |  | 1 | 30 | 1 | 1/2" | GN |  |  |

Tabelul nr 2 anexa la Caietul de sarcini nr. 389/26.02.2024

Centralizator financiar

| Nr. crt. | Centrală termică/locație | Tarif Verificare tehnică periodica anuală lei fara TVA | Tarif Verificare supape lei fara TVA/bucata | Tarif Verificare tehnică periodica lunara lei fara TVA | Tarif de asigurare supraveghere nepermanenta lei fara TVA/luna | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corp A - B-dul Carol I, nr.11, Iasi |  |  |  |  |  |
| 2 | Corp A Juridic - B-dul Carol I, nr.11, Iasi |  |  |  |  |  |
| 3 | Corp A – laborator RAMTECH |  |  |  |  |  |
| 4 | Corp B2- B-dul Carol I, nr. 22, Iasi |  |  |  |  |  |
| 5 | Corp D -boilere, str.Toma Cozma, nr 3,Iasi |  |  |  |  |  |
| 6 | Corp D vestiare- str. Toma Cozma, nr 3, Iasi |  |  |  |  |  |
| 7 | Casa Universitarilor, B-dul Carol I, nr 9 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cămin - G4 scara A+B B-dul N.Iorga nr 32, Iasi |  |  |  |  |  |
| 9 | Institutul teologic romano-catolic „Sfăntul Iosif” Str.Vascauteanu, nr 6, Iasi |  |  |  |  |  |
| 10 | CT Cantina Titu Maiorescu – B-dul Carol I, nr 17, Iasi |  |  |  |  |  |
| 11 | Cămin „Akademos” str.Pacurari,nr 9, Iasi |  |  |  |  |  |
| 12 | Cămin C2-„Târguşorul Copou” str.Stoicescu, nr1, Iasi |  |  |  |  |  |
| 13 | Cămin - C4„Târguşorul Copou” str.Stoicescu, nr1, Iasi |  |  |  |  |  |
| 14 | Cămin C17 str.Codrescu, nr.2, Iasi |  |  |  |  | Tariful pentru serviciile de verificare tehnica anuala va include si interventiile/reparatiile la distribuitorul din centrala termica luna aug 2024 |
| 15 | Grădina Botanică str.Dumbrava Rosie, nr 7, Iasi |  |  |  |  |  |
| 16 | Grădina Botanică - Casa Pavel str.Dumbrava Rosie, nr 9, Iasi |  |  |  |  |  |
| 17 | Camin studentesc Buna Vestire, str.Closca nr 9, Iasi |  |  |  |  |  |
| 18 | Imobil str.Munteni nr.34 |  |  |  |  |  |
| 19 | Casa Balmuş, Aleea Grigore Ghica Voda nr 54 |  |  |  |  |  |
| 20 | Imobil str. Lazăr Catargi nr. 54 |  |  |  |  |  |
| 21 | Turn Apă B-dul Carol I, nr 11 |  |  |  |  |  |
| 22 | Gradinita Junior B-dul Carol I, nr 11 |  |  |  |  |  |
| 23 | Gradinita str.Gh Asachi nr 16 |  |  |  |  |  |
| 24 | Liceul Universitatii strada Codrecu nr 6 (Sararie) |  |  |  |  |  |
| 25 | Staţiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca „Ion Gugiuman”, Rarău, jud Suceava |  |  |  |  |  |
| 26 | Staţiunea de Cercetare Stiintifica si Practica Studenteasca Madârjac, jud Iasi |  |  |  |  |  |
| 27 | Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Ezareni, corp administrativ – sos Iasi-Ciurea km5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Staţiunea de Cercetare Științifică pentru Biologie Marină „Ion Borcea” – Strada Nicolae Titulescu, Nr. 163 Agigea, jud. Constanţa |  |  |  |  |  |