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Apel ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”  
Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Titlul proiectului: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a structurilor de învățământ preuniversitar din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași Contract de finanțare nr. 184DOT/2023 



CERERE DE OFERTĂ 
nr. 1448/AP/ 19.03.2024
[bookmark: _Hlk161747738]Achiziția de Sticlărie, materiale și consumabile de laborator



Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,


Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași implementează, in calitate de beneficiar, proiectul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a structurilor de învățământ preuniversitar din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași”, în cadrul Apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse (se pot oferta unul sau mai multe loturi, nu se acceptă oferte inconplete în cadrul lotului):

	Nr. crt.
	Produse
	UM
	Cantitate

	Lot 1: Sticlărie și materiale de laborator I

	1
	Cristalizator diametru 30mm
	buc
	25

	2
	Stativ pentru eprubete plastic (30 poziții)
	buc
	5

	3
	Vas Petri
	buc
	26

	4
	Spirtieră de sticlă și fitil de rezervă
	buc
	26

	5
	Trepied și sită
	buc
	26

	Lot 2: Sticlărie de laborator

	1
	Cristalizator diametru 100mm
	buc
	25

	2
	Cristalizator diametru 180mm
	buc
	25

	3
	Sticlă de ceas  diametru 45 mm
	buc
	25

	4
	Sticlă de ceas  diametru 100mm
	buc
	25

	5
	Sticlă de ceas  diametru  180 mm
	buc
	25

	6
	Pahare Berzelius gradate capacitate 50 ml 
	buc
	25

	7
	Pahare Berzelius gradate capacitate 100 ml
	buc
	25

	8
	Pahare Berzelius gradate capacitate 400 ml
	buc
	25

	9
	Pahare Erlenmeyer gradate cu gură îngustă, capacitate 50 ml
	buc
	25

	10
	Pahare Erlenmeyer gradate cu gură îngustă, capacitate 200ml
	buc
	25

	11
	Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 25 ml
	buc
	25

	12
	Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 200 ml
	buc
	25

	13
	Balon cu fund rotund – capacitate 200ml
	buc
	25

	14
	Eprubete (10 mL)
	buc
	50

	15
	Eprubete (25 mL)
	buc
	50

	16
	Set de tuburi de sticlă pentru laborator
	set
	1

	Lot 3: Sticlărie și materiale de laborator II

	1
	Tavă de disecție
	buc
	26

	2
	Lame de sticlă pentru microscop (set 50 buc)
	set
	10

	3
	Lamele de sticlă (set)
	set
	10

	4
	Trusă de disecție completă 
	buc
	26

	5
	Sticlă de ceas 50mm
	buc
	30

	6
	Cilindru gradat (50 mL)
	buc
	26

	7
	Pahar Erlenmeyer 250 mL
	buc
	26

	8
	Pahar Berzelius 250 mL
	buc
	26

	9
	Pahar Berzelius 500 mL
	buc
	26

	[bookmark: _Hlk161738658]Lot 4: Sticlărie, materiale și consumabile de laborator

	1
	Set spatule (spatulă dublă  150mm)
	set
	26

	2
	Mojar 70 ml  și pistil
	buc
	26

	3
	Hârtie de filtru
	set
	5

	4
	Perie de spălat eprubete
	buc
	26

	Lot 5: Trusă experimente

	1
	Trusă pentru experimente de fiziologie animală/umană 
	buc
	1



Specificații tehnice solicitate pentru fiecare dintre produse:

[bookmark: _Hlk161747782]Lot 1: Sticlărie și materiale de laborator I
	1. poz 1.  Denumire produs:  Cristalizator diametru 30 mm

	Descriere generală:  Vas de cristalizare

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată    
· diametru 30mm
· prevăzut cu cioc
· fund plat
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 2.  Denumire produs:   Stativ pentru eprubete plastic (30 poziții)

	Descriere generală: Stativ eprubete

	Detalii specifice:
· stativ pentru susținere 30 eprubete mici de 10-25 ml
· material: oțel placat cu plastic sau polipropilena
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 3. Denumire produs:  Vas Petri

	Descriere generală: Vas Petri

	Detalii specifice:
· material: sticlă cu rezistență termică 
· prevăzut cu capac și fund plat 
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 4. Denumire produs:   Spirtieră de sticlă și fitil de rezervă

	Descriere generală:    Spirtieră de sticlă și fitil

	Detalii specifice:
· material: sticlă
· capacitate 60 ml
· prevăzută cu capac de etanșare și fitil
· un fitil de rezervă
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 5. Denumire produs:   Trepied și sită

	Descriere generală: Trepied și sită

	Detalii specifice:
-	material trepied: inox
-	material sită: metal cu inserții ceramică, fără azbest
Imagine indicativă:
[image: ]
















Lot 2: Sticlărie de laborator
	poz 1.  Denumire produs: Cristalizator diametru 100mm

	Descriere generală: Vas de cristalizare

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 100mm
· prevăzut cu cioc 
· fund plat
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 2.  Denumire produs: Cristalizator diametru 180mm

	Descriere generală:  Vas de cristalizare

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 180mm
· prevăzut cu cioc 
· fund plat
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 3. Denumire produs:  Sticlă de ceas  diametru 45 mm  

	Descriere generală: Sticlă de ceas

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 45mm
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 4. Denumire produs:    Sticlă de ceas diametru 100mm

	Descriere generală:  Sticlă de ceas    

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 100mm
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 5. Denumire produs:  Sticlă de ceas diametru 180 mm   

	Descriere generală:  Sticlă de ceas

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 180mm
Imagine indicativă:
[image: ]


	poz 6. Denumire produs:  Pahare Berzelius gradate capacitate 50 ml

	Descriere generală:   Pahare Berzelius

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· formă înaltă, gradat
· cu cioc
· capacitate 50 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 7. Denumire produs:  Pahare Berzelius gradate capacitate 100 ml

	Descriere generală:   Pahare Berzelius

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· formă înaltă, gradat
· cu cioc
· capacitate 100 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 8. Denumire produs:  Pahare Berzelius gradate capacitate 400 ml

	Descriere generală:   Pahare Berzelius

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· formă înaltă, gradat
· cu cioc
· capacitate 400 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 9. Denumire produs: Pahare Erlenmeyer gradate cu gură îngustă, capacitate 50 ml

	Descriere generală: Pahar Erlenmeyer

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gură îngustă, gradat
· capacitate 50 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 10. Denumire produs: Pahare Erlenmeyer gradate cu gură largă, capacitate 200 ml

	Descriere generală: Pahar Erlenmeyer

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gât larg, gradat
· capacitate 50 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 11. Denumire produs:  Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 25 ml

	Descriere generală: Pahar Erlenmeyer

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gât larg, gradat
· capacitate 25 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 12. Denumire produs:  Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 200 ml

	Descriere generală: Pahar Erlenmeyer

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gură îngustă, gradat
· capacitate 200 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 13. Denumire produs:   Balon cu fund rotund – capacitate 200ml

	Descriere generală:  Balon cu fund rotund

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gât îngust, gradat
· capacitate 200 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 14. Denumire produs: Eprubete (10 mL)

	Descriere generală:   Eprubete din sticlă

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· capacitate 10 ml
· gradată

Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 15. Denumire produs: Eprubete (25 mL)

	Descriere generală:   Eprubete din sticlă

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· capacitate 25 ml
· gradată
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 16. Denumire produs: Set de tuburi de sticlă pentru laborator

	Descriere generală:    Tuburi de sticlă pentru laborator

	Detalii specifice:
Conținut:
• 1 tub de sticlă, Ø 7 / 5,5 mm / 220 mm
• 2 tuburi de sticlă cu capete picurătoare Ø 7 / 5,5 mm / 200 mm
• 1 tub capilar, Ø 8 / 0,8 mm / 200 mm
• 1 tub de sticlă cu capătul îndoit de 120˚ Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 180 mm
• 2 tuburi de sticlă cu capete îndoite de 90˚ Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 140 mm
• 2 tuburi de sticlă 90˚, Ø 40 + 40 mm
• 2 tuburi de sticlă cu capete picurătoare îndoite la 90˚ Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 160 mm
• 2 tuburi de sticlă cu capete de picurare pliate înapoi în 60˚ Ø 7 / 5,5 mm / 50 + 180 mm
• 1 tub de sticlă îndoit la 120˚ la ambele capete  Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 200 + 40 mm
• 1 tub de sticlă îndoit la ambele capete 120˚ / 90˚ Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 180 + 50 mm
• 1 tub de cauciuc lung de 500 mm Ø 11/7 mm
• 5 dopuri de cauciuc 15 mm Ø 14/11 mm, orificiu Ø 6,5 mm
• 5 dopuri de cauciuc 20 mm Ø 18/15 mm, orificiu Ø 6,5 mm

Imagine indicativă:
[image: ]




Lot 3: Sticlărie și materiale de laborator II
	poz 1.  Denumire produs:  Tavă de disecție

	Descriere generală:  Tavă disecție

	Detalii specifice:
· material: oțel inoxidabil
· dimensiuni minime: 300x200x40 mm
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 2.  Denumire produs:  Lame de sticlă pentru microscop (set 50 buc)

	Descriere generală:   Lamele de sticlă cu capăt mătuit

	Detalii specifice:
· material: sticlă ultratransparentă, degresată
· grosime min. 1mm
· un capăt mătuit
· dimensiuni: 76x26 mm
· set 50 bucăți
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 3. Denumire produs:   Lamele de sticlă (set)

	Descriere generală:  Lamele de sticlă nemătuite

	Detalii specifice:
· material: sticlă ultratransparentă, degresată
· grosime 1mm
· nemătuite
· dimensiuni: 76x26 mm
· set 50 bucăți
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 4. Denumire produs: Trusă de disecție completă

	Descriere generală: Trusă disecție

	Detalii specifice:
· material instrumente: oțel inoxidabil
· trusa cu: foarfecă vârf ascuțit, pensetă vârf drept cu pin ghidare, ac disecție vârf ascuțit, ac disecție cu lamă, ac disecție curbat, lamă bisturiu cu mâner 
· husă depozitare instrumente inclusă
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 5. Denumire produs:  Sticlă de ceas 50mm  

	Descriere generală:  Sticlă de ceas

	Detalii specifice:
· material: neutral glass
· diametru 50 mm
· grosime perete: 1,8 mm
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 6. Denumire produs:  Cilindru gradat (50 mL) 

	Descriere generală:  Cilindru gradat

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicata
· bază hexagonală, gradații 
· capacitate: 50 ml
· gradatii: 1 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	

	poz 7. Denumire produs:  Pahar Erlenmeyer 250 mL  

	Descriere generală:  Pahar Erlenmeyer

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicata 
· prevăzut cu cioc și gradație
· formă înaltă
· capacitate 250 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 8. Denumire produs:   Pahar Berzelius 250 mL

	Descriere generală: Pahar Berzelius  

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicata 
· prevăzut cu cioc și gradație
· formă înaltă
· capacitate 250 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 9. Denumire produs:  Pahar Berzelius 500 mL

	Descriere generală:  Pahar Berzelius  

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicata 
· prevăzut cu cioc și gradație
· formă înaltă
· capacitate 500 ml
Imagine indicativă:
[image: ]



Lot 4: Sticlărie, materiale și consumabile de laborator
	poz 1.  Denumire produs:  Set spatule (spatulă dublă  150mm) 

	Descriere generală:  Spatule duble pentru laborator

	Detalii specifice:
· material: oțel inoxidabil
· set format din: 1 spatula cu un capăt plat și un capăt curbat, 1 spatula prevazută cu o macro lingura la un capăt și o spatula plată la celălalt capăt
· dimensiune: 150 mm
Imagine indicativă:
[image: ] [image: ]

	poz 2.  Denumire produs:  Mojar 70 ml  și pistil   

	Descriere generală:  Mojar cu pistil

	Detalii specifice:
· material mojar și pistil: porțelan
· dimensiune pistil: potrivit pentru mojar
· capacitate mojar:  70 ml
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 3. Denumire produs:   Hârtie de filtru

	Descriere generală:  Hârtie de filtru

	Detalii specifice:
· timp de filtrare: medium sau lentă
· diametru: <200 mm
· set de 100 filtre
Imagine indicativă:
[image: ]

	poz 4. Denumire produs:  Perie de spălat eprubete   

	Descriere generală:  Perie pentru eprubete mici    

	Detalii specifice:
· material: perie realizată din perlon, mâner din polipropilenă și coadă din sârmă
· dimensiune exterior (L* Ø): 80*12 mm
Imagine indicativă:
[image: ]






Lot 5: Trusă experimente
	poz 1.  Denumire produs:   Trusă pentru experimente de fiziologie animală/umană

	Descriere generală:  Trusa de anatomia și fiziologia omului

	Detalii specifice:
Componență trusă:  
· 1 cutie aparat de fotografiat
· 1 corp de iluminat optic
· 1 diafragma cu găuri
· 1 suport de diafragmă și de depozitare
· 1 lentilă biconvexă, f = +50mm
· 1 lentilă biconvexă, f = +100mm
· 1 lentilă biconvexă, f = +200mm
· 1 set de corpuri optice (5 buc)
· 2 lumină de masă
· 1 lentilă biconcavă, f = -100mm
· 1 masă cu bară
· 1 suport de ecran si de oglindă
· 1 furtun acustic
· 1 bară de stativ, 100 mm
· 4 glisire cu cleme
· 1 cuvă
· 1 mufă dublă
· 1 pereche de picioare de șină
· 1 șină profilată cu scală de blocaj, 360 mm
· 1 ac lameral cu cap
· 1 perie pentru eprubete
· 1 teavă de filtrare
· 1 diafragmă – săgeată
· 1 disc de sticlă sintetică, transparentă, 90 x 90 mm
· 1 placă din material plastic, alb, 90x90 mm
· 1 ecran din sticlă mată, 90 x 90 mm
· 1 oglindă 90 x 90 mm
· 1 micropreparat cu diapozitive color
· 1 diafragmă cu fantă, o fantă/trei fante
· Cutie cu materiale sintetice
· 1 diapazon
· 2 ace de preparare
· 1 clemă de susținere, 46 mm diametru, la bară
· 1 prismă, echilaterală, 25 x 25 mm
· 10 miner cu ureche
· 3 baloane cu aer
· 1 cutie de materiale sintetice, 140/50/35 mm
· Manual de experimente

Imagine indicativă:
 [image: ][image: ][image: ]




Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menționate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Valoarea estimată a achiziției este de: 
Lot 1: 8.369,00 lei fără TVA;
Lot 2: 10.875,00 lei fără TVA;
Lot 3: 6.573,00 lei fără TVA;
Lot 4: 2.173,10 lei fără TVA;
Lot 5: 2.476,29 lei fără TVA.

Valoare totă estimată a loturilor: 30.466,39 lei fără TVA.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: Iasi, Bd. Carol I, nr. 11, Corpul J
Telefon: 0232.201039; fax: 0232.201148
E-mail: irina.ursachi@uaic.ro
Persoană de contact: Irina Ursachi
Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Prețul total ofertat trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație finală: Magazia Centrală a Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Cămin C5, str. Titu Maiorescu nr. 7-9. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil).

Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată.

Plata facturii se va efectua în lei, pe baza facturii furnizorului și a celorlalte documente însoțitoare, precum și a documentelor emise de autoritatea contractantă pentru recepție.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității contractante prin sistemul national privind factura electronică  RO e-factura. 
Termenul de plată este:
a) 60 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția produselor este anterioară acestei date;
b) 60 de zile calendaristice de la data recepției produselor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.
Termenul de plata de 60 de zile este necesar având in vedere mecanismul Cererilor de transfer prin care se realizează decontarea cheltuielilor din cadrul programului PNRR.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de:
1) o copie a Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe raza căruia este situat sediul ofertantului, din care să rezulte numele complet, sediul, domeniul de activitate, respectiv faptul că operatorul economic are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC), precum și faptul că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii.
Informațiile cuprinse în acest document, trebuie să fie reale/actuale la data prezentării. 
Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/ sau terţi susţinători.
Nota: Se permite dovedirea capacității de exercitare a activității profesionale și prin prezentarea certificatului constatator emis de către ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. 
2) declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016, completată cu informațiile aferente situației fiecărui ofertant, conform modelului indicat în Anexă. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă sunt:
Rector – Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
Prorector – Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI
Prorector – Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
Prorector – Prof. univ. dr. Corneliu IAŢU
Prorector – Conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ
Prorector – Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU
Prorector – Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN
Manager proiect, Prorector – Lect. univ. dr. Sorin MOCANU
Director general administrativ – Costel PALADE
Director General Adm Adjunct Mircea TULICĂ
Director economic si resurse umane – Liliana IFTIMIA
Director Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contracte – Gabriela ALEXOAEI
Şef Serviciu Bugete și Venituri Propii – Cristina FĂTU
Compartiment Control Financiar Preventiv – Daniela Ioana Știrbu RUSU
Șef Serviciul Juridic, asigurarea calității și deontologiei universitare – Loredana GIOSAN
Șef Serviciu Urmărire Contracte – Adina Lenuș ȘERBAN
Asistent manager – Teodora MOISA
Coordonator tehnic – Maria URSACHE
Responsabil tehnic– Lavinia Paula TOFAN
Responsabil informare și promovare  – Iustina MICHIU
Responsabil monitorizare si raportare – Nicoleta Diana RUSU
Jurist – Anca GHENGHE
Responsabil achiziții – Marius JECHEL
Responsabil achiziții – Irina URSACHI
Responsabil achiziții – Ramona ONOFREI
Responsabil urmărire contracte – Lorina SCRIPCARIU
Responsabil urmărire contracte – Diana Adelina POPA

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 revizuită în 2023,  emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR.
Astfel, după stabilirea clasamentului intermediar al ofertelor admisibile, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul I prezentarea informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/ contractanților din cadrul PNRR, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt ele reglementate de obligațiile impuse de art 22 alin 2 lit d) din Regulamentul (UE) 20211241 a Parlamentului European și a Consiliului, respectiv:
a) pentru ofertanții a căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, aceștia vor depune un extras ONRC (privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/ contractanților din cadrul PNRR).
b) pentru ofertantul/ofertanții care/au în structura acționariatului entități juridice străine, aceștia vor depune declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.
c) pentru ofertanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.
d) pentru ofertanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, aceștia vor depune un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/ fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/ președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.
Sub rezerva prevederilor articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului au, totodată, obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății, conform prevederilor legale în vigoare. 
Eventualele modificări intervenite după semnarea contractului de achiziţie publică, pe durata acestuia, vor fi aduse atât la cunoştinţa Autorității contractante cât şi a ONRC. 
Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractanților, dacă este cazul.
 	
Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA pentru fiecare lot în parte.
Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de 27.03.2024 inclusiv.
Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.
Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de minimum 60 zile zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.
		Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Cereri de ofertă și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.


	

	Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,
	Manager proiect,

	Ing. Gabriela ALEXOAEI
	Lect.. univ. dr. Sorin MOCANU








Întocmit,
Responsabil achiziţie,
dr. Irina Ursachi
		 
[bookmark: _Hlk144739083]
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ANEXĂ 

”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”  
Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Titlul proiectului: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a structurilor de învățământ preuniversitar din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași Contract de finanțare nr. 184DOT/2023 


OFERTĂ 
nr.... din data........
Achiziția de Sticlărie, materiale și consumabile de laborator


Stimate Doamne / Stimați Domni,
Ca răspuns la cererea dvs. de ofertă nr... din data..., vă transmitem în cele ce urmează oferta noastră de preț pentru achiziția de Sticlărie, materiale și consumabile de laborator:

Lot 1: Sticlărie și materiale de laborator I
	[bookmark: _Hlk161748024]	Nr. crt

	Denumirea produselor

	UM
	Cant.

	Preț unitar
fără TVA

	Valoare Totală fără TVA

	Cotă 
TVA

	Valoare totală cu TVA


	1
	Cristalizator diametru 30mm
	buc
	25
	
	
	
	

	2
	Stativ pentru eprubete plastic (30 poziții)
	buc
	5
	
	
	
	

	3
	Vas Petri
	buc
	26
	
	
	
	

	4
	Spirtieră de sticlă și fitil de rezervă
	buc
	26
	
	
	
	

	5
	Trepied și sită
	buc
	26
	
	
	
	



Lot 2: Sticlărie de laborator
		Nr. crt

	Denumirea produselor

	UM
	Cant.

	Preț unitar
fără TVA

	Valoare Totală fără TVA

	Cotă 
TVA

	Valoare totală cu TVA


	1
	Cristalizator diametru 100mm
	buc
	25
	
	
	
	

	2
	Cristalizator diametru 180mm
	buc
	25
	
	
	
	

	3
	Sticlă de ceas  diametru 45 mm
	buc
	25
	
	
	
	

	4
	Sticlă de ceas  diametru 100mm
	buc
	25
	
	
	
	

	5
	Sticlă de ceas  diametru  180 mm
	buc
	25
	
	
	
	

	6
	Pahare Berzelius gradate capacitate 50 ml 
	buc
	25
	
	
	
	

	7
	Pahare Berzelius gradate capacitate 100 ml
	buc
	25
	
	
	
	

	8
	Pahare Berzelius gradate capacitate 400 ml
	buc
	25
	
	
	
	

	9
	Pahare Erlenmeyer gradate cu gură îngustă, capacitate 50 ml
	buc
	25
	
	
	
	

	10
	Pahare Erlenmeyer gradate cu gură îngustă, capacitate 200ml
	buc
	25
	
	
	
	

	11
	Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 25 ml
	buc
	25
	
	
	
	

	12
	Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 200 ml
	buc
	25
	
	
	
	

	13
	Balon cu fund rotund – capacitate 200ml
	buc
	25
	
	
	
	

	14
	Eprubete (10 mL)
	buc
	50
	
	
	
	

	15
	Eprubete (25 mL)
	buc
	50
	
	
	
	

	16
	Set de tuburi de sticlă pentru laborator
	set
	1
	
	
	
	



Lot 3: Sticlărie și materiale de laborator II
		Nr. crt

	Denumirea produselor

	UM
	Cant.

	Preț unitar
fără TVA

	Valoare Totală fără TVA

	Cotă 
TVA

	Valoare totală cu TVA


	1
	Tavă de disecție
	buc
	26
	
	
	
	

	2
	Lame de sticlă pentru microscop (set 50 buc)
	set
	10
	
	
	
	

	3
	Lamele de sticlă (set)
	set
	10
	
	
	
	

	4
	Trusă de disecție completă 
	buc
	26
	
	
	
	

	5
	Sticlă de ceas 50mm
	buc
	30
	
	
	
	

	6
	Cilindru gradat (50 mL)
	buc
	26
	
	
	
	

	7
	Pahar Erlenmeyer 250 mL
	buc
	26
	
	
	
	

	8
	Pahar Berzelius 250 mL
	buc
	26
	
	
	
	

	9
	Pahar Berzelius 500 mL
	buc
	26
	
	
	
	




Lot 4: Sticlărie, materiale și consumabile de laborator
	[bookmark: _Hlk161748318]	Nr. crt

	Denumirea produselor

	UM
	Cant.

	Preț unitar
fără TVA

	Valoare Totală fără TVA

	Cotă 
TVA

	Valoare totală cu TVA


	1
	Set spatule (spatulă dublă  150mm)
	set
	26
	
	
	
	

	2
	Mojar 70 ml  și pistil
	buc
	26
	
	
	
	

	3
	Hârtie de filtru
	buc
	5
	
	
	
	

	4
	Perie de spălat eprubete
	buc
	26
	
	
	
	



Lot 5: Trusă experimente
		Nr. crt

	Denumirea produselor

	UM
	Cant.

	Preț unitar
fără TVA

	Valoare Totală fără TVA

	Cotă 
TVA

	Valoare totală cu TVA


	1
	Trusă pentru experimente de fiziologie animală/umană 
	[bookmark: _GoBack]set
	1
	
	
	
	



Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu va fi modificat pe durata executării contractului.
Preţul total ofertat include şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produsului la destinatia finală: Magazia Centrală a Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Cămin C5, str. Titu Maiorescu nr. 7-9.

Livrarea se efectuează în cel mult [a se completa de către Ofertant] zile/ săptămâni de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: 

Lot 1: Sticlărie și materiale de laborator I
	[bookmark: _Hlk161748696]Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1
	Cristalizator diametru 30mm
	25
	

	2
	Stativ pentru eprubete plastic (30 poziții)
	5
	

	3
	Vas Petri
	26
	

	4
	Spirtieră de sticlă și fitil de rezervă
	26
	

	5
	Trepied și sită
	26
	



Lot 2: Sticlărie de laborator
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1
	Cristalizator diametru 100mm
	25
	

	2
	Cristalizator diametru 180mm
	25
	

	3
	Sticlă de ceas  diametru 45 mm
	25
	

	4
	Sticlă de ceas  diametru 100mm
	25
	

	5
	Sticlă de ceas  diametru  180 mm
	25
	

	6
	Pahare Berzelius gradate capacitate 50 ml 
	25
	

	7
	Pahare Berzelius gradate capacitate 100 ml
	25
	

	8
	Pahare Berzelius gradate capacitate 400 ml
	25
	

	9
	Pahare Erlenmeyer gradate cu gură îngustă, capacitate 50 ml
	25
	

	10
	Pahare Erlenmeyer gradate cu gură îngustă, capacitate 200ml
	25
	

	11
	Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 25 ml
	25
	

	12
	Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 200 ml
	25
	

	13
	Balon cu fund rotund – capacitate 200ml
	25
	

	14
	Eprubete (10 mL)
	50
	

	15
	Eprubete (25 mL)
	50
	

	16
	Set de tuburi de sticlă pentru laborator
	1
	




Lot 3: Sticlărie și materiale de laborator II
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1
	Tavă de disecție
	26
	

	2
	Lame de sticlă pentru microscop (set 50 buc)
	10
	

	3
	Lamele de sticlă (set)
	10
	

	4
	Trusă de disecție completă 
	26
	

	5
	Sticlă de ceas 50mm
	30
	

	6
	Cilindru gradat (50 mL)
	26
	

	7
	Pahar Erlenmeyer 250 mL
	26
	

	8
	Pahar Berzelius 250 mL
	26
	

	9
	Pahar Berzelius 500 mL
	26
	


[bookmark: _Hlk161749557]Lot 4: Sticlărie, materiale și consumabile de laborator
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1
	Set spatule (spatulă dublă  150mm)
	26
	

	2
	Mojar 70 ml  și pistil
	26
	

	3
	Hârtie de filtru
	5
	

	4
	Perie de spălat eprubete
	26
	



Lot 5: Trusă experimente
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1
	Trusă pentru experimente de fiziologie animală/umană
	1
	



Plata facturii se va efectua în lei, pe baza facturii furnizorului și a celorlalte documente însoțitoare, precum și a documentelor emise de autoritatea contractantă pentru recepție.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității contractante prin sistemul national privind factura electronică  RO e-factura. 
Termenul de plată este:
a) 60 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția produselor este anterioară acestei date;
b) 60 de zile calendaristice de la data recepției produselor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.
	Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală. 

Specificații tehnice pentru fiecare dintre produsele ofertate:

Lot 1: Sticlărie și materiale de laborator I
	Specificații tehnice solicitate

	Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	1. poz 1.  Denumire produs:  Cristalizator diametru 30 mm
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală:  Vas de cristalizare
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată    
· diametru 30mm
· prevăzut cu cioc
· fund plat
Imagine indicativă:
· [image: ]
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	poz 2.  Denumire produs:   Stativ pentru eprubete plastic (30 poziții)
	

	Descriere generală: Stativ eprubete
	

	Detalii specifice:
· stativ pentru susținere 30 eprubete mici de 10-25 ml
· material: oțel placat cu plastic sau polipropilena
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 3. Denumire produs:  Vas Petri
	

	Descriere generală: Vas Petri
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă cu rezistență termică 
· prevăzut cu capac și fund plat 
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 4. Denumire produs:   Spirtieră de sticlă și fitil de rezervă
	

	Descriere generală:    Spirtieră de sticlă și fitil
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă
· capacitate 60 ml
· prevăzută cu capac de etanșare și fitil
· un fitil de rezervă
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 5. Denumire produs:   Trepied și sită
	

	Descriere generală: Trepied și sită
	

	Detalii specifice:
-	material trepied: inox
-	material sită: metal cu inserții ceramică, fără azbest
Imagine indicativă:
[image: ]

	






Lot 2: Sticlărie de laborator
	Specificații tehnice solicitate

	Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	poz 1.  Denumire produs: Cristalizator diametru 100mm
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală: Vas de cristalizare
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 100mm
· prevăzut cu cioc 
· fund plat
Imagine indicativă:
[image: ]
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	poz 2.  Denumire produs: Cristalizator diametru 180mm
	

	Descriere generală:  Vas de cristalizare
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 180mm
· prevăzut cu cioc 
· fund plat
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 3. Denumire produs:  Sticlă de ceas  diametru 45 mm  
	

	Descriere generală: Sticlă de ceas
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 45mm
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 4. Denumire produs:    Sticlă de ceas diametru 100mm
	

	Descriere generală:  Sticlă de ceas    
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 100mm
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 5. Denumire produs:  Sticlă de ceas diametru 180 mm   
	

	Descriere generală:  Sticlă de ceas
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· diametru 180mm
Imagine indicativă:
[image: ]

	

	poz 6. Denumire produs:  Pahare Berzelius gradate capacitate 50 ml
	

	Descriere generală:   Pahare Berzelius
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· formă înaltă, gradat
· cu cioc
· capacitate 50 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 7. Denumire produs:  Pahare Berzelius gradate capacitate 100 ml
	

	Descriere generală:   Pahare Berzelius
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· formă înaltă, gradat
· cu cioc
· capacitate 100 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 8. Denumire produs:  Pahare Berzelius gradate capacitate 400 ml
	

	Descriere generală:   Pahare Berzelius
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată 
· formă înaltă, gradat
· cu cioc
· capacitate 400 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 9. Denumire produs: Pahare Erlenmeyer gradate cu gură îngustă, capacitate 50 ml
	

	Descriere generală: Pahar Erlenmeyer
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gură îngustă, gradat
· capacitate 50 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 10. Denumire produs: Pahare Erlenmeyer gradate cu gură largă, capacitate 200 ml
	

	Descriere generală: Pahar Erlenmeyer
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gât larg, gradat
· capacitate 50 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 11. Denumire produs:  Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 25 ml
	

	Descriere generală: Pahar Erlenmeyer
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gât larg, gradat
· capacitate 25 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 12. Denumire produs:  Pahare Erlenmeyer gradate și negradate, capacitate 200 ml
	

	Descriere generală: Pahar Erlenmeyer
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gură îngustă, gradat
· capacitate 200 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 13. Denumire produs:   Balon cu fund rotund – capacitate 200ml
	

	Descriere generală:  Balon cu fund rotund
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· gât îngust, gradat
· capacitate 200 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 14. Denumire produs: Eprubete (10 mL)
	

	Descriere generală:   Eprubete din sticlă
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· capacitate 10 ml
· gradată

Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 15. Denumire produs: Eprubete (25 mL)
	

	Descriere generală:   Eprubete din sticlă
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicată
· capacitate 25 ml
· gradată
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 16. Denumire produs: Set de tuburi de sticlă pentru laborator
	

	Descriere generală:    Tuburi de sticlă pentru laborator
	

	Detalii specifice:
Conținut:
• 1 tub de sticlă, Ø 7 / 5,5 mm / 220 mm
• 2 tuburi de sticlă cu capete picurătoare Ø 7 / 5,5 mm / 200 mm
• 1 tub capilar, Ø 8 / 0,8 mm / 200 mm
• 1 tub de sticlă cu capătul îndoit de 120˚ Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 180 mm
• 2 tuburi de sticlă cu capete îndoite de 90˚ Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 140 mm
• 2 tuburi de sticlă 90˚, Ø 40 + 40 mm
• 2 tuburi de sticlă cu capete picurătoare îndoite la 90˚ Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 160 mm
• 2 tuburi de sticlă cu capete de picurare pliate înapoi în 60˚ Ø 7 / 5,5 mm / 50 + 180 mm
• 1 tub de sticlă îndoit la 120˚ la ambele capete  Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 200 + 40 mm
• 1 tub de sticlă îndoit la ambele capete 120˚ / 90˚ Ø 7 / 5,5 mm / 40 + 180 + 50 mm
• 1 tub de cauciuc lung de 500 mm Ø 11/7 mm
• 5 dopuri de cauciuc 15 mm Ø 14/11 mm, orificiu Ø 6,5 mm
• 5 dopuri de cauciuc 20 mm Ø 18/15 mm, orificiu Ø 6,5 mm

Imagine indicativă:
[image: ]
	




Lot 3: Sticlărie și materiale de laborator II
	Specificații tehnice solicitate

	Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	poz 1.  Denumire produs:  Tavă de disecție
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală:  Tavă disecție
	

	Detalii specifice:
· material: oțel inoxidabil
· dimensiuni minime: 300x200x40 mm
Imagine indicativă:
[image: ]
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	poz 2.  Denumire produs:  Lame de sticlă pentru microscop (set 50 buc)
	

	Descriere generală:   Lamele de sticlă cu capăt mătuit
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă ultratransparentă, degresată
· grosime min. 1mm
· un capăt mătuit
· dimensiuni: 76x26 mm
· set 50 bucăți
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 3. Denumire produs:   Lamele de sticlă (set)
	

	Descriere generală:  Lamele de sticlă nemătuite
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă ultratransparentă, degresată
· grosime 1mm
· nemătuite
· dimensiuni: 76x26 mm
· set 50 bucăți
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 4. Denumire produs: Trusă de disecție completă
	

	Descriere generală: Trusă disecție
	

	Detalii specifice:
· material instrumente: oțel inoxidabil
· trusa cu: foarfecă vârf ascuțit, pensetă vârf drept cu pin ghidare, ac disecție vârf ascuțit, ac disecție cu lamă, ac disecție curbat, lamă bisturiu cu mâner 
· husă depozitare instrumente inclusă
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 5. Denumire produs:  Sticlă de ceas 50mm  
	

	Descriere generală:  Sticlă de ceas
	

	Detalii specifice:
· material: neutral glass
· diametru 50 mm
· grosime perete: 1,8 mm
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 6. Denumire produs:  Cilindru gradat (50 mL) 
	

	Descriere generală:  Cilindru gradat
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicata
· bază hexagonală, gradații 
· capacitate: 50 ml
· gradatii: 1 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 7. Denumire produs:  Pahar Erlenmeyer 250 mL  
	

	Descriere generală:  Pahar Erlenmeyer
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicata 
· prevăzut cu cioc și gradație
· formă înaltă
· capacitate 250 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 8. Denumire produs:   Pahar Berzelius 250 mL
	

	Descriere generală: Pahar Berzelius  
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicata 
· prevăzut cu cioc și gradație
· formă înaltă
· capacitate 250 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 9. Denumire produs:  Pahar Berzelius 500 mL
	

	Descriere generală:  Pahar Berzelius  
	

	Detalii specifice:
· material: sticlă borosilicata 
· prevăzut cu cioc și gradație
· formă înaltă
· capacitate 500 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	




	Lot 4: Sticlărie, materiale și consumabile de laborator
	Specificații tehnice solicitate

	Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	poz 1.  Denumire produs:  Set spatule (spatulă dublă  150mm) 
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală:  Spatule duble pentru laborator
	

	Detalii specifice:
· material: oțel inoxidabil
· set format din: 1 spatula cu un capăt plat și un capăt curbat, 1 spatula prevazută cu o macro lingura la un capăt și o spatula plată la celălalt capăt
· dimensiune: 150 mm
Imagine indicativă:
· [image: ] [image: ]
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	poz 2.  Denumire produs:  Mojar 70 ml  și pistil   
	

	Descriere generală:  Mojar cu pistil
	

	Detalii specifice:
· material mojar și pistil: porțelan
· dimensiune pistil: potrivit pentru mojar
· capacitate mojar:  70 ml
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 3. Denumire produs:   Hârtie de filtru
	

	Descriere generală:  Hârtie de filtru
	

	Detalii specifice:
· timp de filtrare: medium sau lentă
· diametru: <200 mm
· set de 100 filtre
Imagine indicativă:
[image: ]
	

	poz 4. Denumire produs:  Perie de spălat eprubete   
	

	Descriere generală:  Perie pentru eprubete mici    
	

	Detalii specifice:
· material: perie realizată din perlon, mâner din polipropilenă și coadă din sârmă
· dimensiune exterior (L* Ø): 80*12 mm
Imagine indicativă:
[image: ]
	



Lot 5: Trusă experimente
	Specificații tehnice solicitate

	Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	poz 1.  Denumire produs:   Trusă pentru experimente de fiziologie animală/umană
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală:  Trusa de anatomia și fiziologia omului
	

	Detalii specifice:
Componență trusă:  
· 1 cutie aparat de fotografiat
· 1 corp de iluminat optic
· 1 diafragma cu găuri
· 1 suport de diafragmă și de depozitare
· 1 lentilă biconvexă, f = +50mm
· 1 lentilă biconvexă, f = +100mm
· 1 lentilă biconvexă, f = +200mm
· 1 set de corpuri optice (5 buc)
· 2 lumină de masă
· 1 lentilă biconcavă, f = -100mm
· 1 masă cu bară
· 1 suport de ecran si de oglindă
· 1 furtun acustic
· 1 bară de stativ, 100 mm
· 4 glisire cu cleme
· 1 cuvă
· 1 mufă dublă
· 1 pereche de picioare de șină
· 1 șină profilată cu scală de blocaj, 360 mm
· 1 ac lameral cu cap
· 1 perie pentru eprubete
· 1 teavă de filtrare
· 1 diafragmă – săgeată
· 1 disc de sticlă sintetică, transparentă, 90 x 90 mm
· 1 placă din material plastic, alb, 90x90 mm
· 1 ecran din sticlă mată, 90 x 90 mm
· 1 oglindă 90 x 90 mm
· 1 micropreparat cu diapozitive color
· 1 diafragmă cu fantă, o fantă/trei fante
· Cutie cu materiale sintetice
· 1 diapazon
· 2 ace de preparare
· 1 clemă de susținere, 46 mm diametru, la bară
· 1 prismă, echilaterală, 25 x 25 mm
· 10 miner cu ureche
· 3 baloane cu aer
· 1 cutie de materiale sintetice, 140/50/35 mm
· Manual de experimente

Imagine indicativă:
 [image: ][image: ][image: ]
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]





Oferta noastră este valabilă timp de de <se introduce cel puțin numărul de zile de valabilitate a ofertei solicitat prin cererea de ofertă> zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.
Oferta este însoțită de:
1) o copie a Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
2) declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:


DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016

	Subsemnatul…………………………………………………. reprezentant împuternicit al …………………………………………… (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv membrii din cadrul consiliului de administratie/organele de conducere sau de supervizare ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al doilea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi , respectiv:
Rector – Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
Prorector – Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI
Prorector – Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
Prorector – Prof. univ. dr. Corneliu IAŢU
Prorector – Conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ
Prorector – Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU
Prorector – Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN
Manager proiect, Prorector – Lect. univ. dr. Sorin MOCANU
Director general administrativ – Costel PALADE
Director General Adm Adjunct Mircea TULICĂ
Director economic si resurse umane – Liliana IFTIMIA
Director Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contracte – Gabriela ALEXOAEI
Şef Serviciu Bugete și Venituri Propii – Cristina FĂTU
Compartiment Control Financiar Preventiv – Daniela Ioana Știrbu RUSU
Șef Serviciul Juridic, asigurarea calității și deontologiei universitare – Loredana GIOSAN
Șef Serviciu Urmărire Contracte – Adina Lenuș ȘERBAN
Asistent manager – Teodora MOISA
Coordonator tehnic – Maria URSACHE
Responsabil tehnic– Lavinia Paula TOFAN
Responsabil informare și promovare  – Iustina MICHIU
Responsabil monitorizare si raportare – Nicoleta Diana RUSU
Jurist – Anca GHENGHE
Responsabil achiziții – Marius JECHEL
Responsabil achiziții – Irina URSACHI
Responsabil achiziții – Ramona ONOFREI
Responsabil urmărire contracte – Lorina SCRIPCARIU
Responsabil urmărire contracte – Diana Adelina POPA
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................
Operator economic .......................................(semnatura autorizată)
	Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506 Iaşi
România
Cod fiscal: 4701126
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