NR  1569/AP/25.03.2024

Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți, până la data de 28.03.2024 inclusiv, oferta de preț (în lei, fara TVA) pentru următorul produs:

| Nr. crt. | Denumire produs | UM | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boiler cu o serpentina tip Galmet SGW (S), cu montajul inclus: Capacitate boiler 200 litri Putere termica 44.8 kW Suprafata serpentina 1.4 mp Izolatie boiler: poliuretan Productie ACM: 1070 l/h (80/10/45 °C) - Temperatura max. serpentina [°C]: 99 - Temperatura max. boiler [°C]: 8 - Dimensiuni boiler [ØxL mm]: 670 x 1100 - Presiune max. boiler: 6 bar - Greutate: 84 kg Demontarea boilerului defect existent Montarea boilerului nou la locatie – vestiar exterior in curtea interioara a corpului D al Universitatii. Probe functionale boiler nou. | buc | 1 |

Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Oferta poate fi transmisa la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro sau la numărul de fax 0232/201117. Oferta în lei, fără TVA, va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea, manipularea si instalarea produsului, inclusiv probe functionale, la sediul beneficiarului mentionat mai sus.

Conditii de calificare: Ofertantul va prezenta o copie dupa certificat constatator emis de Registrul Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate  al ofertantului corespunde obiectului achizitiei.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, in conditiile respectarii specificatiilor solicitate.

Termenul de livrare si montare al produsului: maxim 15 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Garantie: minim 12 luni

Oferta trebuie să fie valabilă: minim 30 zile.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorităţii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: factură fiscală /aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate.

Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte

Director Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie

Adm. fin. Cristian Ignat