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NR. 1155/AP/07.03.2024
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 12.03.2024 inclusiv oferta de preț în lei, fara TVA, pentru  „Servicii de revizii tehnice anuale, mentenanta preventiva si interventii in caz de defectiune la instalatii de climatizare”

Oferta va fi transmisă la numărul de fax 0232/201117, la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, sau poate fi depusă în plic închis la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, până la data si ora specificată, cu menţiunea pe plic "Pentru achiziţia de servicii de mentenanta instalatii climatizare. A nu se deschide înainte de data specificată" (program Registratură : luni-vineri 8.00-16.00, cu pauză 12.30-13.00).

Lot. Instalatii climatizare tip split, centrale de ventilatie, chillere si ventiloconvectoare din spatiile Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, conform specificatiilor tehnice anexate
	Nr
	Denumire serviciu
	Cant

	1
	Servicii de mentenanta preventiva, la cerere, pentru aparate de aer conditionat tip split (tarif/interventie x cantitate estimata)
	100

	2
	Interventii in caz de defectiune, la cerere, pentru aparate de aer conditionat tip split (tarif/interventie, se considera durata medie a unei interventii de pana la 4 ore)
	1

	3
	Interventii in caz de defectiune, la cerere, pentru centrale de ventilatie, chillere sau ventiloconvectoare (tarif/interventie, se considera durata medie a unei interventii de pana la 4 ore)
	1



Serviciile ce fac obiectul prezentului contract vor fi prestate dupa semnarea acestuia de catre ambele parti,  in perioada aprilie-decembrie 2024. Contractul va putea fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru încă 4 luni (3 luni, ianuarie-martie 2025 pentru prestarea serviciilor și 1 lună pentru îndeplinirea obligațiilor de plată), în condițiile în care autoritatea contractană va dispune de resurse financiare alocate acestei destinații.

In tarifele ofertate se vor include toate cheltuielile necesare prestarii serviciilor solicitate (cheltuieli cu manopera, deplasarea personalului la locatiile unde sunt amplasate echipamentele, transportul pieselor de schimb, al materialelor, echipamentelor si utilajelor necesare prestarii serviciilor)
Prezentarea ofertei:

Oferta va cuprinde documente prin care ofertantul demonstreaza indeplinirea capacitatii tehnice si/sau profesionale, asa cum se precizeaza in specificatiile tehnice. 

Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor confirmarea datelor si a informaţiilor din Specificatiile tehnice, în forma cerută, dar si orice alte informaţii pe care acestia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor. Operatiile specifice fiecarui tip de  intretinere preventiva, revizie, respectiv interventie sunt cele mentionate in specificatiile tehnice atasate prezentei solicitari de oferta.


Conditiile privind constatarea si remedierea defectiunii, garantia acordata, regimul pieselor de schimb, cheltuielile ofertantului legate de  indeplinirea contractului, precum si obligatiile prestatorului cu privire la respectarea normelor de securitatea muncii sunt conform  specificatiilor tehnice atasate.

Ofertantul va declara in cadrul ofertei termenul de executare a serviciilor de intretinere preventiva,  respectiv a serviciilor de interventie, exprimata in numar de zile de la data primirii comenzii ferme din partea autoritatii contractante (acestea neputind fi mai mari decat cele solicitate prin specificatiile tehnice), precum si garantia acordata serviciilor prestate.

Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 30 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor
Tarifele trebuie exprimate în Lei, fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, legate de încheierea şi executarea contractului in  conformitate cu cerintele specificatiilor tehnice.

Participantii vor transmite oferta pentru toate serviciile solicitate in cadrul lotului. Criteriul de atribuire este pretul cel mai mic pentru totalul serviciilor. 
Pentru stabilirea clasamentului va fi luata in considerare urmatoarea formula de calcul:

Lot : (Tarif interventie mentenanta preventiva pentru aparate AC tip split x 100) + (Tarif interventie in caz de defectiune pentru aparate AC tip split x 1) + (Tarif interventie in caz de defectiune pentru 
centrale de ventilatie, chillere si ventiloconvectoare x 1) + (Rezerva de implementare = 16807 lei fara TVA)

Rezerva de implementare reprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată – cheltuielile cu piesele de schimb/agent frigorific care se pot efectua in baza contractului pentru fiecare lot.

Numarul interventiilor preventive pentru aparate de tip split stabilite in cadrul formulei de calcul sunt cu titlu informativ, si se bazeaza pe istoricul interventiilor efectuate anul precedent; Autoritatea contractanta nu este obligata sa comande/plateasca pina la atingerea numarului specificat de interventii si va solicita prestarea serviciilor in masura in care necesitatea este exprimata de beneficiarul intern.
Condiţii de recepţie

Recepţia serviciilor de  intretinere preventiva, de revizii tehnice anuale si de interventie in caz de defectiune „la cerere”, se va face de o comisie constituită din specialiştii autoritatii contractante şi ai prestatorului, care va întocmi procesul verbal de recepţie.

Condiţii de plată


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura. 
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
Persoana de contact pentru relaţii suplimentare: Responsabil tehnic: ing Radu Pruna: tel. 0232-201141
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