Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV)

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Titlul subproiectului: Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! - GEO-GEO

Acord de grant nr. 127/SGU/PV/II

Nr. inregistrare: 903/11.04.2024                                                                                     			          Iasi, 2024

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de materiale pentru instruire

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.	Beneficiarul  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati-SGCU-PV derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția unor materiale necesare instruirii grupului țintă, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Furnizarea de de Materiale didactice specifice geografiei și geologiei, consumabile pedologie pentru anul VI de proiect care vor include OBLIGATORIU urmatoarele produse:

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 – Truse de analiză a calității apei |  |  |  |
| 1 | Trusă (Kit) de testare a calității apei | buc | 1 |
| 2 | Trusă analize apă pentru monitorizarea calității mediului | buc | 1 |
| Lot 2 - Detector de radiații |  |  |  |
| 1 | Detector de radiații | buc | 1 |
| Lot 3 - Materiale didactice |  |  |  |
| 1 | Mojar cu pistil din sticlă, 100mm, 200 ml | buc | 4 |
| 2 | Mojar smălțuit 150 mm, 650 ml | buc | 3 |
| 3 | Penseta cu varf dintat 1:2 250 mm | buc | 6 |
| Lot 4 - Folie din plastic și casete din plastic pentru pregatirea probelor de sol și litologie |  |  |  |
| 1 | Folie din plastic pentru pregatirea probelor de sol și litologie | buc | 2 |
| 2 | Casete din plastic pentru pregatirea probelor de sol și litologie | set | 2 |

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent »

2.	Ofertanţii  pot depune o singură ofertă pentru unul sau mai multe loturi care să includă toate produsele cerute in cadrul unui lot. Vor specifica in oferta acest lucru, sau vor enumera toate produsele enumerate in formularul de Specificatii tehnice.

3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Telefon/Fax: 0232 201102 int 2343/2487; 201117

E-mail: ramona.creanga@uaic.ro

Persoană de contact: Ramona Creanga

4.	Se acceptă oferte transmise prin:

- E-mail: pe adresa ramona.creanga@uaic.ro

- Fax: 0232 20 11 48; 201117 sau

- în original: la Registratura Universității Alexandru Ioan Cuza din iași, adresa B-dul Carol I nr.11.

( program de lucru cu publicul: luni – vineri 08:00 – 16:00).

5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este de 7 zile de la data invitației, respectiv 18.04.2024 inclusiv. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. 	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Magazia centrala, Strada Titu Maiorescu nr.7-9, Camin C5, de luni pana vineri intre orele 9-15.00. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.

10.	Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Responsabil de achiziţi: Ramona Creanga

Anexa                     Va fi completata de Ofertant

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Materiale instruire – Furnizarea de de Materiale didactice specifice geografiei și geologiei, consumabile pedologie pentru anul VI de proiect

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Beneficiar:  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL oferta |  |  |  |  |  |

2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

4.        Plată: Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va efectua plata în lei, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura

Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9. Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Produsele ofertate vor fi acoperite de garanţia producătorului, dar nu mai puțin decât cea solicitată. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:    Va fi completat de Ofertant

(de inserat specificațiile tehnice ale produselor):

- Furnizarea de de Materiale didactice specifice geografiei și geologiei, consumabile pedologie pentru anul VI de proiect

| Nr. crt. | A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 – Truse de analiză a calității apei |  |  |
| 1 | Denumire produs: Trusă (Kit) de testare a calității apei | Marca / modelul produsului |
|  | Descriere generala: Kit de testare a calității apei: alcalinitate (ca CaCO3), clorură, duritate ca (CaCO3), fier, pH și sulfit (ca Na2SO3) Kitul de testare va include toți reactivii și accesoriile necesare pentru a efectua peste 100 de teste pentru fiecare parametru, cu excepția fierului, care include reactivi pentru 50 de teste, tester electronic de pH, cutie de transport și instrucțiuni pH-ului; tester electronic pH. Domeniu pH; 0.0 la 14.0 pH. Rezoluție pH; 0.1 pH. Acuratețe pH; ±0.1 pH. Calibrare pH; manual, două puncte. Număr de determinări a pH-ului; întreaga viață a aparatului. Timpul de determinare a Alcalinității; titrare. Domeniul de determinare a Alcalinității; 0 la 100 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃. Rezoluția determinării Alcalinității; 1 mg/L (domeniu 0 la 100 mg/L); 3 mg/L (domeniu 0 la 300 mg/L). Metoda de determinare a Alcalinității; fenolftaleină / bromfenol albastru. Număr de determinări a Alcalinității; 110. Chloride Measurement Type; titration. Domeniul de determinare a Clorurilor; 0 to 100 mg/L Cl⁻; 0 to 1000 mg/L Cl⁻. Rezoluția determinării Clorurilor; 1 mg/L (0 to 100 mg/L range); 10 mg/L (0 to 1000 mg/L range). Chloride Method; mercuric nitrate. Chloride Number of Tests; 110. Timpul de determinare Duritate totală; titrare. Domeniul de determinare Duritate totală; 0.0 la 30.0 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃. Rezoluția determinării Duritate totală; 0.3 mg/L (domeniu 0.0 la 30.0 mg/L); 3 mg/L (domeniu 0 la 300 mg/L). Metoda de determinare Duritate totală; EDTA. Număr de determinări Duritate totală; 100. Timpul de determinare a Fierului; colorimetric. Domeniul de determinare a Fierului; 0 to 5 mg/L. Rezoluția determinării Fierului; 1 mg/L. Metoda de determinare a Fierului; phenanthroline. Număr de determinări a Fierului; 50. Sulfite Measurement Type; titration. Sulfite Range; 0.0 to 20.0 mg/L Na₂SO₃; 0 to 200 mg/L Na₂SO₃. Sulfite Resolution; 0.2 mg/L (0.0 to 20.0 mg/L range); 2 mg/L (0 to 200 mg/L range). Sulfite Method; iodometric. Sulfite Number of Tests; 110. | Descriere generală Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 2 | Denumire produs: Trusă analize apă pentru monitorizarea calității mediului |  |
|  | Descriere generala: Kit de testare pentru apa din mediu; aciditate (ca CaCO3), alcalinitate (ca CaCO3), dioxid de carbon (ca CO2), duritate (ca CaCO3), oxigen dizolvat, pH Kitul de testare va include toți reactivii și accesoriile necesare pentru a efectua peste 100 de teste pentru fiecare parametru, tester electronic de pH, carcasă de transport și instrucțiuni. Tipul de măsurare a pH-ului; tester electronic pH. Domeniu pH; 0.0 la 14.0 pH. Rezoluție pH; 0.1 pH. Acuratețe pH; ±0.1 pH. Calibrare pH; manuală, două puncte. Număr de determinări a pH-ului; întreaga viață a aparatului. Tip de măsurare Oxigen Dizolvat; titrare. Domeniu Oxigen Dizolvat; 0.0 la 10.0 mg/L O₂. Rezouţie Oxigen Dizolvat; 0.1 mg/L. Metoda de teste Oxigen Dizolvat; Winkler modificată. Număr de teste Oxigen Dizolvat; 110. Acidity Measurement Type; titrare. Acidity Range; 0 la 100 mg/L CaCO₃; 0 la 500 mg/L CaCO₃. Acidity Resolution; 1 mg/L (domeniu 0 la 100 mg/L); 5 mg/L (domeniu 0 la 500 mg/L). Acidity Method; metil portocal / fenolftaleină. Acidity Number of Tests; 110. Timpul de determinare a Alcalinității; titrare. Domeniul de determinare a Alcalinității; 0 la 100 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃. Rezoluția determinării Alcalinității; 1 mg/L (domeniu 0 to 100 mg/L); 3 mg/L (domeniu 0 to 300 mg/L). Metoda de determinare a Alcalinității; fenolftalein / bromfenol albastru. Număr de determinări a Alcalinității; 110. Carbon Dioxide Measurement Type; titration. Carbon Dioxide Range; 0.0 to 10.0 mg/L CO₂; 0.0 to 50.0 mg/L CO₂; 0 to 100 mg/L CO₂. Carbon Dioxide Resolution; 0.1 mg/L (0.0 to 10.0 mg/L range); 0.5 mg/L (0.0 to 50.0 mg/L range); 1 mg/L (0 to 100 mg/L range). Carbon Dioxide Method; phenolphthalein. Carbon Dioxide Number of Tests; 110. Timpul de determinare Duritate totală; titrare. Domeniul de determinare Duritate totală; 0.0 la 30.0 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃. Rezoluția determinării Duritate totală; 0.3 mg/L (domeniu 0.0 la 30.0 mg/L); 3 mg/L (domeniu 0 la 300 mg/L). Metoda de determinare Duritate totală; EDTA. Număr de determinări Duritate totală; 100. |  |
| Lot 2 - Detector de radiații |  |  |
| 1 | Denumire produs: Detector de radiații |  |
|  | Descriere generala: Detector Geiger – detector de radiatii gamma, beta, alfa, cu alarma, reîncărcabil (cu baterie reincarcabila prin portul USB sau alimentator (inclus in pachet) Tipuri de radiatii: alfa (de la 4 MeV), beta (de la 0.2 MeV), gamma (de la 0.02 MeV) Senzitivitate gamma min. 114 pulsuri/min pentru 60 Co = 1USv/h in banda radiatiior de fond Background rate: 10 pulsuri/min aprox Variabile masurate: doza echivalenta in Sv/h, mSv/h, μSv/h, pulsuri/sec,pulsuri/ interval de timp, functii de calcul a mediei pe un interval de 24 ore in μSv / h, inregistrare impulsuri la intervale de 1 min, 10 min, 1 orã, 1, 7 zile Detectorul : sonda tip tub numarator,din inox cu continut de neon, lungime min 30 mm, diametru min 9 mm cu fereastra de mica 1,5-2mg/cm², Memorie interna: min 2kB, Dimensiuni: 163x72x30 mm (±5%) Modul de lucru standard: afiseaza niveul instantaneu al radiatiilor, doza echivalenta pe perioada de timp necesara atingerii pragului ales (setare standard 5μSv/h) Va fi echipat cu alarma acustica variabila si alarma optica la depasirea pragului si afisarea valorii medii a radiatiilor din ziua precedenta Cu soft integrat care permite evaluarea si procesarea datelor stocate, compatibil cu Windows PC (Vista, WIN 7…pana la WIN10) Se livreaza cu: manual de utilizare, cablu USB, soft pentru Windows, certificat individual de etalonare. Termen de garanție: min. 12 luni. |  |
| Lot 3 – Materiale didactice |  |  |
| 1 | Denumire produs: Mojar cu pistil din sticlă, 100mm, 200 ml |  |
|  | Descriere generala: Mojar cu pistil din sticla Pistil 115 mm, capat rugos 25 mm Diametru mojar 100 mm Inaltime 60mm Capacitate 200mL |  |
| 2 | Denumire produs: Mojar smălțuit 150 mm, 650 ml |  |
|  | Descriere generala: Mojar portelan smaltuit diametru 150 mm, inaltime 90 mm, volum 650 ml |  |
| 3 | Denumire produs: Penseta cu varf dintat 1:2 250 mm |  |
|  | Descriere generala: Penseta cu varf dintat 1:2 250 mm |  |
| Lot 4 – Folie din plastic și casete din plastic pentru pregatirea probelor de sol și litologie |  |  |
| 1 | Denumire produs: Folie din plastic pentru pregatirea probelor de sol și litologie |  |
|  | Descriere generala: Rola de folie plastic, grosime 72 mm, lungime 115 m |  |
| 2 | Denumire produs: Casete din plastic pentru pregatirea probelor de sol și litologie |  |
|  | Descriere generala: Celulă dublă de probă XRF de 32 mm, deschisă, pentru lichide, pulberi și probe solide, 200 buc/set Rezervor de preaplin integrat pentru colectarea probelor în expansiune Închidere securizată prin închidere pentru prevenirea scurgerilor Fabricat din polietilenă de înaltă puritate - rezistență la majoritatea acizilor, bazelor și substanțelor chimice organice |  |
|  | Termenul de livrare va fi de maxim 30 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante |  |
|  | Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent » |  |

8. Valabilitatea ofertei este de……………..( cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume ______________)

9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare SAU a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:                                                                     Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.