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Nr. 2260/AP/23.04.2024
SOLICITARE DE OFERTĂ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 07.05.2024,  inclusiv oferta de preţ (lei fără TVA) pentru urmatoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	COD
	UM
	CANTITATE

	LOT 1  LABBOX
	

	1
	Pahare Berzelius forma inalta 50 ml
	BKT3-050-012
	buc
	10

	2
	Sticla laborator autoclavabila 100 ml
	SBG3-100-010
	buc
	10

	3
	Sticla laborator autoclavabila 250 ml
	SBG3-250-010
	buc
	10

	4
	Sticla pet transparenta 250 ml+capac
	FPET-250-126
	buc
	25

	5
	Sticla sterile probe  apa fara tiosuflat gat larg 500 ml
	WSBW-500-060
	buc
	10

	6
	Penseta cu varf subtire curbat L-130 mm 
	FORS-007-002
	buc
	3

	7
	Penseta varf drept cu pin ghidare L-125 mm
	FORS-001-002
	buc
	2

	8
	Balon evaporare pentru rotavapor cu slif

Capacitate : 100 ml

Material: sticla borosilicata calitate superioara

Inaltime : 110 mm

NS : 29/32
	FLEG-101-001
	buc
	2

	9
	Balon evaporare pentru rotavapor cu slif
Capacitate : 250 ml
Material: sticla borosilicata calitate superioara
Inaltime : 140 mm
NS : 29/32
	FLEG-250-001
	buc
	2

	10
	Balon fierbere cu fund rotund
 Gat Ingust
 Material : sticla borosilicata 3.3
 Capacitate : 250 ml
Diametru : 88 mm
Inaltime : 165 mm
Diametru gura : 25 mm
	BFK3-250-012
	buc
	3

	11
	Balon fierbere cu fund rotund
 Gat Ingust
 Material : sticla borosilicata 3.3
 Capacitate : 50 ml
Diametru : 53 mm
Inaltime : 100 mm
Diametru gura : 20 mm

	BFK3-050-012
	buc
	3

	12
	Balon, forma para, cu slif, cu doua gaturi
Capacitate : 25 ml
Material: sticla borosilicata
Diametru : 40 mm
Inaltime: 108 mm
NS : 14/23
	FP23-025-001
	buc
	2

	13
	Balon, forma para, cu slif, cu doua gaturi
Capacitate : 50 ml
Material: sticla borosilicata
Diametru : 50 mm
Inaltime: 118 mm
NS : 14/23
	FP23-050-001
	buc
	2

	14
	Bara magnetica , cu opt fete
Complet incapsulat
Material : PTFE
Diametru : 8 mm
Lungime : 13 mm
	MAGO-013-005
	buc
	4

	15
	Bara magnetica , cu opt fete
Complet incapsulat
Material : PTFE
Diametru : 8 mm
Lungime : 15 mm
	MAGO-015-005
	buc
	4

	16
	Bara magnetica , ovala
Complet incapsulat
Material : PTFE
Diametru : 10 mm
Lungime : 20 mm
	MAGV-020-005
	buc
	4

	17
	Flacon gradat cu reactiv cu filet ISO  Specificații: fabricat din sticlă borosilicată 3.3, filet GL 45, cu capac cu filet albastru si inel de turnare din polipropilena, capacitate: 100 ml, diametru bază: 56, înălțime: 100 mm
	LBG3-100-010
	pachet
	1

	18
	Pahare flitrare Premium Line
Forma pahar Erlenmeyer
Material : sticla borosilicata
Cf. ISO 6556 si USP
Capacitate : 100 ml
Diametru baza : 72 mm
Inaltime : 105 mm
Diametru gura : 24 mm
Diametru tub lateral : 8 mm
	FFE3-100-002
	buc
	2

	19
	Pahare flitrare Premium Line
Forma pahar Erlenmeyer
Material : sticla borosilicata
Cf. ISO 6556 si USP
Capacitate : 250 ml
Diametru baza : 84 mm
Inaltime : 158 mm
Diametru gura : 29 mm
Diametru tub lateral : 10 mm
	FFE3-250-002
	buc
	2

	20
	Palnie Buchner din portelan de inalta calitate, Premium Line
Polishata in interior si exterior ( mai putin marginea )
Autoclavabila
Capacitate : 35 ml
Diametru palnie : 50 mm
Inaltime : 91 mm
Pentru hartie de filtru cu diametru : 35-40 mm  
	BFUK-035-001
	buc
	2

	21
	Palnie de filtrare
Diametru : 40 mm
Lungime tija : 50 mm
Diametru tija : 7 mm
Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798
	FUS3-040-012
	buc
	6

	22
	Palnie de filtrare
Diametru : 50 mm
Lungime tija : 50 mm
Diametru tija : 7 mm
Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798
	FUS3-050-012
	buc
	4

	23
	Palnie de filtrare
Diametru : 60 mm
Lungime tija : 60 mm
Diametru tija : 8 mm
Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798
	FUS3-060-012
	buc
	6

	24
	Palnie picuratoare cu egalizare de presiune
Volum : 50 ml
Slif : 14/23
Dop plastic inclus
Robinet PTFE
Material : sticla borosilicata
	FTP3-050-001
	buc
	1

	25
	Tub capilar punct de topire 
Cu un capat sigilat
Material : sticla borosilicata LBG 3.3 
Diametru :interior : 1,1-1,2 mm
Diamteur exterior : 1,5-1,6 mm
Lungime : 90 mm
Set : 100 bucati
	MPC3-090-500
	buc
	2

	26
	Vas de cristalizare cu cioc
Material : sticla borosilicata 3.3
Capacitate : 1000 ml
Diametru : 150 mm
Inaltime : 75 mm
	CDI3-1K0-002
	buc
	2

	LOT 2 LLG
	

	1
	Tuburi centrifuga, 1,5 ml, nesterile, 1000 buc/pachet
	9.409.024
	pachet
	2

	LOT 3  CARL ROTH
	

	1
	Cuvete tip micro, volum 70-850 µl, 100 buc/pachet
	Y200.1
	pachet
	1

	2
	Clemă de suport Specificații: Versiune- rotundă, Min. Span - 20 mm, Max. Span - 40 mm, lungime totală: 195 mm
	X084.1
	buc
	3

	3
	Clemă dublă dreptunghiulară potrivită pentru tije de trepied cu diametru de până la 20 mm
	2135.1
	buc
	3

	4
	Folii cu indicator de fluorescenta ALUGRAM SIL G/UV254 pentru TLC. Specificații: confecționate din aluminiu, suprafață specifică 500 m²/g, lățimea media a porilor 60 Å, dimensiune particule 5 - 17 µm, volumul specific al porilor 0.75 ml/g, dimensiuni (L*l
	N732.1
	pachet
	2

	5
	Perie de curățare ROTILABO - Perie din fibre naturale cu cap de lână                                                                                            Specificații: perie-15 mm, lungimea pensulei - 85 mm, lungime totală 280 mm
	XK62.1
	pachet
	2

	6
	Perie de curățare ROTILABO - Perie din fibre naturale cu cap de lână                                                                                            Specificații: perie-20 mm, lungimea pensulei - 105 mm, lungime totală 270 mm
	XK63.1
	pachet
	2

	7
	Perie de curățare ROTILABO - Perie din fibre naturale cu cap de lână                                                                                            Specificații: perie-5 mm, lungimea pensulei - 85 mm, lungime totală 280 mm
	XK58.1
	pachet
	2

	8
	Perie de curățare ROTILABO - Perie din fibre naturale cu cap de lână Specificații: perie-15 mm, lungimea pensulei - 85 mm, lungime totală 280 mm
	XK62.1
	pachet
	2

	LOT 4   DURAN
	

	1
	Placi Petri SODA-LIME Steriplan 90*15 mm
	1184071
	buc
	20

	LOT 5

	1
	Benzi de testare pentru nitriti, 100 buc/cutie
	QUANTOFIX Nitrite 80-91311
	cutie
	2

	2
	Benzi de testare pentru nitriti, 50 buc/set (cutie cu 3 seturi) 
	QUANTOFIX Nitrate 913918
	cutie
	1

	Lot 6 MERCK



	1
	Folii pentru TLC - silicagel 60 F₂₅₄ Specificații: suport din aluminiu, indicator fluorescent  F₂₅₄ , grosimea stratului de silicagel 200 μm, dimensiunea particulelor 10-12 μm, diametrul mediu al porilor 60 Å, pachet de 25 de foi, foaie L × L 20 cm × 20 c
	105554
	pachet
	2


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 60 de zile de la data comenzii.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum si informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate.

Oferta trebuie să fie valabilă 45 de zile.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate; 

c) certificate de garanție (daca este cazul); 

d) manuale de operare în limba engleza/limba romana (daca este cazul).
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148  sau Registratura UAIC. 

DIRECTOR ACHIZIŢII PUBLICE SI URMARIRE CONTRACTE
                                            Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziție:

Adm.fin Oana Harabagiu
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126
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