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Nr. 2198/AP/18.04.2024

Solicitare de ofertă 
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 19.04.2024 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru servicii de mentenanta periodica la urmatoarele echipamente HVAC aflate in dotarea Casei Universitarilor Iasi:
Lot. Mentenanta echipamente/instalatii HVAC

	Nr crt
	Denumire echipament
	UM
	Cant

	1
	Centrala de tratare aer 2500 mc/h:
- curatare si igienizare baterii cald/rece; curatare recuperator, filtre aer; curatare camere amestec aer; verificare racorduri hidraulice si electrice; verificare ventilatoare, servomotoare clapete rglaj aer, automatizare, traseu evacuare condens
	buc
	1

	2
	Centrala de tratare aer 2000 mc/h:
- curatare si igienizare baterii cald/rece; curatare recuperator, filtre aer; curatare camere amestec aer; verificare racorduri hidraulice si electrice; verificare ventilatoare, servomotoare clapete rglaj aer, automatizare, traseu evacuare condens
	buc
	1

	3
	Ventilator extractie aer viciat

- verificare
	buc
	3

	4
	Ventilator introducere aer proaspat
- verificare
	buc
	1

	5
	Ventilator evacuare hota

- verificare
	buc
	1

	6
	Baterie de aer cald electrica

- masurare, verificare, curatare
	buc
	3

	7
	Ventilator necarcasat de tavan

- curatare si igienizare unitati interne, verificare racorduri electrice, legaturi hidraulice si de evacuare condens, cuplarea pe echipament
	buc
	5

	8
	Chiller

- curatare si igienizare; curatare si verificare compresor, filtre aer, verificare racorduri hidraulice si electrice, verificare ventilatoare, automatizare, masurare presiune freon
	buc
	1

	9
	Ventiloconvector 2 tevi, inclusiv termostat

- curatare si igienizare baterii cald/rece, filtre aer; verificare racorduri hidraulice si electrice; verificare ventilatoare, setari si reglaje termostat, traseu evacuare condens
	buc
	19

	10
	Vana de reglaj hidraulic pe traseele de distributie agent

- verificare 
	buc
	1

	11
	Vas de expansiune incalzire 50 litri

- verificare
	buc
	1

	12
	Vas de expansiune racire 50 litri

- verificare
	buc
	1

	13
	Vas acumulare apa racita 150 litri

- verificare
	buc
	1


Serviciile de mentenanta/revizie periodica vor fi prestate o singura data pentru fiecare din echipamentele de mai sus, intr-un termen ce nu va depasi 30 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
Operatiunile de mentenanta preventiva/revizie nu includ inlocuirea de piese. In cazul in care, in urma constatarilor/reviziei echipamentelor se vor constata defectiuni ce necesita inlocuirea de piese (si care nu fac obiectul garantiei), prestatorul va intocmi un deviz separat cu piesele/manopera necesare reparatiei, care va fi inaintat beneficiarului.
Serviciile de mentenanta se vor finaliza prin intocmirea de procese-verbale de receptie ale serviciilor prestate, semnate de catre ambele parti.
Oferta transmisa trebuie exprimata in lei, fara TVA, si se va prezenta detaliat pentru fiecare echipament din lot. Oferta va include toate costurile ofertantului legate de prestarea serviciilor solicitate.
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut pentru intreg lotul.
Odata cu oferta trebuie depus certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasă că obiectul contractului are  corespondență în codul CAEN din certificatul constatator. 
Se va mentiona termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 zile). Se va specifica termenul de prestare al serviciilor (max 30 zile). 

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura. 

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Prin depunerea ofertei, ofertantul iși exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de prestare a serviciilor.
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