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Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR. 2143/AP/16.04.2023
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 19.04.2024 inclusiv oferta de preț în lei, fara TVA, pentru  „Servicii de verificari tehnice periodice la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale”

Oferta va fi transmisă la numărul de fax 0232/201117, la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, sau poate fi depusă în plic închis la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, până la data si ora specificată, cu menţiunea pe plic "Pentru achiziţia de servicii de verificari tehnice periodice la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale. A nu se deschide înainte de data specificată" (program Registratură : luni-vineri 8.00-16.00, cu pauză 12.30-13.00).

	Nr
	Denumire serviciu

	1
	Servicii de verificare tehnica periodica la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, inclusiv curățarea coșurilor de fum, conform specificatiilor tehnice anexate.


Cerinţe minime de calificare:
· Operatorul economic trebuie să prezinte autorizații valabile A.N.R.E. tip EDIB – Execuţie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale)

· Operatorul economic trebuie să prezinte atestat de coșar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania, certificat de coșar sau membru într-o organizatie profesională din domeniul coșeritului)
· Operatorul economic va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul).
Prezentarea propunerii tehnice:

Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor confirmarea datelor si a informaţiilor din Specificatiile tehnice, în forma cerută, dar si orice alte informaţii pe care acestia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor. 


In cadrul propunerii tehnice sa va preciza in mod obligatoriu:


1. Termenul de prestare a serviciilor; 

2. Garanţia acordată serviciilor de verificare;


3. Garanţia pentru armăturile şi aparatele înlocuite;

Condiţiile impuse de autoritatea contractantă sunt:

· termenul maxim de prestare a serviciilor: 30 zile de la semnarea contractului de ambele părţi.

· garanţia acordată serviciilor de verificare: minim 24 luni de la data recepției.

· garanţia pentru armăturile şi aparatele înlocuite: minim 24 luni de la data recepției (dacă producătorul nu oferă mai mult).
Ofertantul se obligă să respecte cerinţele legilor si normativelor tehnice de specialitate in vigoare (mentionate in Caietul de sarcini), inclusiv cele referitoare la siguranţa în exploatare şi tehnica securităţii muncii. Ofertantul va declara că la elaborarea ofertei a ţinut cont de condiţiile de mediu, social si si al relaţiilor de muncă, conform art. 51 din Legea 98/2016.
În vederea elaborării ofertei, se recomandă ca ofertantul să viziteze amplasamentele împreună cu reprezentantul Achizitorului (ing. Radu Prună - Direcția Tehnica, telefon 0232201141, e-mail radu.pruna@uaic.ro).
Prezentarea propunerii financiare:

Oferta se depune pentru toate locurile de consum, acestea constituind un singur lot.

Oferta financiară se va întocmi pentru fiecare loc de consum în parte, iar adjucarea se va face la valoarea totală a serviciilor (prin insumarea valorilor ofertei pentru fiecare loc de consum):
	Nr crt.
	Loc de consum 

	Serviciile solicitate
	Localitate /Judet

	1
	Cantina Titu Maiorescu

B-dul Carol I, nr 17, Iasi
Masina de gatit plita + cuptor  8 buc

Marmita pe gaz 2 buc

Cuptor patiserie 1 buc

Friteuza 1 buc

Grill pe gaz 1 buc

Cuptor pe gaz 2 buc
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)

· reparatii
	Iasi/Iasi

	2
	Centrala Termica Titu Maiorescu

B-dul Carol I, nr 17, Iasi, 

Cazan apa calda ERENSAN 3 buc x 120 Nmc/h                   
Cazan apa calda WIESMAN 1 buc x151 Nmc/h  
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)

· reparatii

· curatare cos fum
	Iasi/Iasi

	3
	Centrala Termica Cămin C2

Str.Stoicescu nr 1

Cazan apa calda WIESMAN 4buc x32Nmc/h 
Cazan apa calda ACK2- 2 bucx66 Nmc/h
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)

· reparatii

· curatare cos fum
	Iasi/Iasi

	4
	Centrala Termica Cămin C4

Str.Stoicescu nr 1

Cazan apa calda WIESMAN 2buc x32Nmc/h
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)

· reparatii

· curatare cos fum
	Iasi/Iasi

	5
	Centrala Termica Corp D

Str.Toma Cozma, nr.3

Cazan apa calda DeDietrich buc x42 Nmc/h   
Boiler cu incalzire directa 2 buc x 2Nmc/h  
Centrala de sol 1 buc x 3,5  Nmc/h
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)

· reparatii

· curatare cos fum
	Iasi/Iasi

	6
	Centrala Termica Gradina Botanică

Str.Dumbrava Rosie nr.5-7

Cazan apa calda ERENSAN 3 buc x 151Nmc/h
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)

· curatare cos fum
	Iasi/Iasi

	7
	Centrala Termica Cămin G4 

B-dul. Nicolae Iorga nr 32

Scara A 

Cazan apa calda IC CALDAE    1 bucx24Nmc/h   
Scara B 

Cazan apa calda IC CALDAE    1 bucx24Nmc/h 
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)

· reparatii

· curatare cos fum
	Iasi/Iasi

	8
	Centrala Termica corp A 

B-dul Carol I, nr 11, Iasi
Cazan apa calda ERENSAN    4 buc x 151Nmc/h
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)

· curatare cos fum
	Iasi/Iasi

	9
	Centrala Termica corp A Juridic

B-dul Carol I, nr 11, Iasi
Cazan apa calda FEROLLI 2 buc x 53 Nmc/h
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)

· curatare cos fum
	Iasi/Iasi

	10
	Laboratoare Facultatea de Biologie, Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127   B-dul Carol I nr 20
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)


	Iasi/Iasi

	11
	Gradinita Universitatii 

strada Gh.Asachi, nr.16
Centrala termica murala 1x10Nmc/h
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani)


	Iasi/Iasi

	12
	Statiunea de Cercetare si Biologie Marina “Ion Borcea”, Agigea, jud Constanta
Pavilion central  

Cazan apa calda FERROLI  PREXTHERM 1x50 Nmc/h

Plite de gatit 1 buc
Turn 

Centrala murala 1x3 Nmc/h
	· verificare tehnica periodica (la 2 ani) – pavilion central si turn
· curatare cos fum pavilion central
	Agigea/Constanta



Preţul trebuie exprimat în lei fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului (costurile aferente transportului, echipamentelor utilizate, a consumabilelor şi a manoperei vor fi incluse în valoarea tarifelor practicate).

Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului. 

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din specificatiile tehnice.

Condiţii de plată


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
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