Nr. 485/06.03.2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

# SERVICILE DE CURĂȚARE CUPTOARE HOTE VENTILATOARE

(curățare hote,ventilatoare, canale/coșuri de gaze și fum  domeniul HORECA)

LOT 1 – servicii pentru curățarea hotelor de la echipamentele de preparare a hranei, a ventilatoarelor de exhaustare aferente  și a canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor/aburului,  care deservesc cantina Titu Maiorescu (B-dul Carol I, nr. 17)

LOT 2 - servicii pentru curățarea hotelor de la echipamentele de preparare a hranei, a ventilatoarelor de exhaustare aferente  și a canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor/aburului,  care deservesc cantina din caminul studentesc Akademos ( str.Pacurari nr 9)

LOT 3 - servicii pentru curățarea hotelor de la echipamentele de preparare a hranei, a ventilatoarelor de exhaustare aferente  și a canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor/aburului,  care deservesc cantina din caminul studentesc Gaudeamus ( str.Dr.Codrescu, nr.7)

LOT 4 - servicii pentru curățarea hotelor de la echipamentele de preparare a hranei, a ventilatoarelor de exhaustare aferente  și a canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor/aburului,  care deservesc bucatarie Casei Universitarilor ( Bulevardul Carol I, nr.9)

Serviciile vor consta în curățarea hotelor de la echipamentele de preparare a hranei, a ventilatoarelor de exhaustare aferente  și a canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor/aburului,  care deservesc cantinele  Titu Maiorescu, din caminele studentesti Akademos si Gaudeamus si de la Casa Universitarilor, aparținând Universitații “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

LOT 1 - cantina Titu Maiorescu

Serviciile vor consta din:

- Servicii de curățare integrala - 7 hote, 3 ventilatoare și 42 filtre de impact lunile 05,08,12 în perioada 04.2024- 12.2024  - 3 curatari;

- Servicii de curățare periodică – 42 filtre de impact – de 2 ori/lună, lunile  04,06,11  în perioada  04.2024 – 12.2024   - 6 curatari;

- Servicii de curățare integrala tubulatură hote  (41 ml tubulatură  interioară, orizontală din tablă zincată)-   luna 08.2024 – 1 curatare;

- Servicii de curățare integral - 7 hote, 3 ventilatoare și 42 filtre de impact -  luna 03, în perioada 01.2025- 03.2025 - 1 curatare;

- Servicii de curățare periodică – 42 filtre de impact –de 2 ori/lună, lunile 01,02,  în perioada  01.2025– 03.2025 - 4 curatari.

Numărul de ventilatoare de extracție, suprafețele estimative ale hotelor și lungimea canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor arse este dată în continuare :

| Cantina TITU MAIORESCU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | denumire | nr buc/mp |
|  | ventilator extractie | 3buc |
|  | hota plite | 20,38mp |
|  | hota plite | 18,10mp |
|  | tubulatura extractie (ml) | 41 ml |
|  | filtre de impact | 42 buc |

LOT 2 – cantina Akademos

Serviciile vor consta din:

- Servicii de curățare integral - 1 hotă,1 ventilator și 12 filtre de impact -  lunile 06 și 12 în perioada 04.2024 - 12.2024  - 2 curatari;

- Servicii de curățare integral tubulatură hote  (9 ml tubulatură  interioară, orizontală din inox) - în perioada 04.2024 - 12.2024   - 1 curatare;

- Servicii de curățare periodică – 12 filtre de impact – o data pe lună, în perioada  04.2024 –12.2024, cu excepția lunilor august, septembrie și de curățare integrală - 5 curatari;

- Servicii de curățare periodică – 12 filtre de impact – o dată/lună, în perioada  01.2025-03.2025 - 3 curatari.

Numărul de ventilatoare de extracție, suprafețele estimative ale hotelor și lungimea canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor arse este dată în continuare :

| Cantina AKADEMOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | denumire | nr buc/mp |
|  | ventilator extractie | 1buc |
|  | hota plite | 6,5mp |
|  | tubulatura extractie (ml) | 9ml |
|  | filtre de impact | 12 buc |

LOT 3 – cantina Gaudeamus

- Servicii de curățare integral - 1 hotă,1 ventilator și 12 filtre de impact -  lunile 06 și 12 în perioada 04.2024 - 12.2024  - 2 curatari;

- Servicii de curățare integral tubulatură hote  (5 ml tubulatură  interioară, orizontală din inox) - în perioada 04.2024 - 12.2024  -   1 curatare;

- Servicii de curățare periodică –12 filtre de impact, o data pe lună, în perioada  04.2024 –12.2024 cu excepția lunilor august, septembrie și de curățare integrală  - 5 curatari;

- Servicii de curățare periodică – 12 filtre de impact – o dată/lună, în perioada  01.2025-03.2025 – 3 curatari.

Numărul de ventilatoare de extracție, suprafețele estimative ale hotelor și lungimea canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor arse este dată în continuare :

| Cantina GAUDEAMUS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | denumire | nr buc/mp |
|  | ventilator extractie | 1buc |
|  | hota plite | 4mp |
|  | tubulatura extractie (ml) | 8ml |
|  | filtre de impact | 12 buc |

LOT 4 – Casa Universitarilor

- Servicii de curățare integral -  1 hotă, 1 ventilator și 5  filtre de impact -  lunile 06,12,  în perioada 04.2024 - 12.2024  - 2 curatari

- Servicii de curățare periodică – 5 filtre de impact – lunile  04,08,10 , în perioada 04.2024 –12.2024 – 3 curatari

- Servicii de curățare periodică – 5 filtre de impact – luna 02.2024, în perioada  01.2025-03.2025 – 1 curatare

Numărul de ventilatoare de extracție, suprafețele estimative ale hotelor și lungimea canalelor/coșurilor de evacuare a gazelor arse este dată în continuare :

| Casei Universitarilor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | denumire | nr buc/mp |
|  | ventilator extractie | 1buc |
|  | hota plite | 4mp |
|  | tubulatura extractie (ml) | 8ml |
|  | filtre de impact | 5 buc |

Observatii :

Se vor utiliza produse de curățare biodegradabile, non abrazive sau corozive.

Perioada de prestare a serviciilor este de la data semnarii contractului pâna la 31 decembrie 2024.

Contractul se poate prelungi prin act aditional  pentru maxim 3 luni (ian.-mart. 2025)

La terminarea serviciilor se va elibera un document din care să reiasă locul, data și serviciile prestate  însoțit de probe fotografice preluate pe parcursul prestării serviciilor.

Prestatorul va informa achizitorul asupra deficiențelor sau defectelor constatate la echipamentele supuse operațiilor de curătare.

Costurile aferente transportului, consumabilelor şi a manoperei va fi inclusă în valoarea tarifelor practicate.

Metode de prestare

- Prestatorul îşi va desfăşura activitatea prin metode specifice, respectând documentaţia tehnică a echipamentului precum si Normele de Securitate şi Sănătate in Muncă, conform legislaţiei in vigoare;

- Intervenţiile operative vor fi asigurate prin personal de specialitate, în timpul programului de lucru (luni – vineri: 700 ÷1600).

CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

Ofertantul va avea ca obiect de activitate Curatare hote - tubulaturi evacuare condens alimentar cod CAEN 8122 prezenta :

- copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul” după documentul care certifica faptul ca prestatorul a urmat un curs de curatare hote.

- copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul” după documentul care certifica faptul ca prestatorul este coșar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania sau membru intr-o organizatie profesională de coșari).

Receptia serviciilor

Pentru recepţia la terminarea serviciilor, prestatorul va comunica autorităţii contractante data terminării tuturor serviciilor prevazute, printr-un document scris.

Comisia de recepţie se va numi de către Autoritatea Contractantă prin decizie internă, în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor si serviciilor. Prestatorul va prezenta comisiei toate documentele care au stat la baza prestarii serviciilor, documentele de calitate, probele şi încercările specifice, declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie.

In cazul în care în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe în privința serviciilor efectuate, prestatorul are obligația de  a remedia în cel mai scurt timp  posibil  deficiențele,  fără  costuri  suplimentare făță de valoarea ofertată a contractului.

Prezentarea ofertei

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în specificatiile tehnice.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în specificatiile tehnice.

Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului.

Propunerea financiara va fi prezentata în lei, fără TVA.

Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de serviciile ce fac obiectul achiziției.

Propunerea financiara va conține, pe lângă formularul de oferta, și centralizatorul cu serviciile executate  de asociați, subcontractanți.

În cadrul ofertei se va menționa  valoarea totală a ofertei pentru  serviciile  solicitate  și se va preciza termenul de prestare  și perioada de garanție.

Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica ce urmează a fi atribuit.

Criteriul de atribuire a contractului – pretul cel mai mic.

Plati

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Conform Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității contractante prin sistemul national privind facture electronica  RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

In cazul operatorilor economici străini:

Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.

În cazul în care operatorii economici străini nu optează pentru utilizarea sistemului de facturare electronica, termenul de plată va fi:

- 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepţia serviciilor este anterioară datei primirii facturii;

În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şisunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate

- Prezentele specificaţii stau la baza întocmirii ofertei de servicii.

- Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.

- Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data prestarii serviciilor care fac obiectul specificaţiilor tehnice.

Director tehnic

ing. Dorina PRISECARU

Intocmit,

ing. Radu PRUNA