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Serviciul Achizitii Publice





NR  2529/AP/14.05.2024
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 22.05.2024 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următorul serviciu:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1.
	Servicii de revizie generator model Senci SC 15000TE, putere 12 KW, situat la Casa Universitarilor Iasi, b-dul Carol I, nr.9.
	Buc
	1


Oferta va fi prezentată sub forma unui deviz ce va cuprinde toate operațiunile de revizie prevăzute în manualul de exploatare al echipamentului: verificare generala/diagnosticare echipament, verificare circuite electrice, traseu alimentare combustibil, verificarea starii furtunurilor si a colierelor de strangere, verificarea esapamentului etc, inclusiv cu inlocuirea consumabilelor specifice generatorului (filtru ulei, filtru aer, filtru benzina, ulei motor) si manopera aferenta reviziei.

Piesele si consumabilele incluse în deviz trebuie să fie agreate de producator/specifice tipului de generator la care se efectueaza revizia. In tariful ofertat se vor include toate cheltuielile necesare prestarii serviciului solicitat (cheltuieli cu manopera, deplasarea prestatorului la/de la locatia unde este amplasat echipamentul, transportul pieselor de schimb, al materialelor, echipamentelor si utilajelor necesare prestarii serviciilor, gestionarea deseurilor rezultate).

Pe durata prestării serviciilor se vor respecta toate normativele de specialitate în vigoare pentru instalații electrice, cât și normele de protecție a muncii si PSI aferente.


Criteriul de atribuire este pretul cel mai mic, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice mentionate.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei (minim 30 zile) si termenul de prestare al serviciilor (maxim 15 zile de la data primirii comenzii scrise). 

Se va specifica perioada de garantie oferita pentru manopera si cea pentru piesele inlocuite (minim 3 luni de la data semnării procesului verbal de recepție). 
Cerinţe minime de calificare: 


Ofertantul  va prezenta Certificatul Constatator  emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate  al ofertantului corespunde obiectului achizitiei.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura. Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.
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