[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR  3484/AP/21.06.2024
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 28.06.2024  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:
	
	
	
	

	Nr.
lot.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparate de aer conditionat tip pompa de caldura, 13600 BTU, cu montaj inclus: 

Clasa de eficienta energetica racire minim A++

Tehnologie inverter; anti-mucegai; SelfClean (auto-curatare); putere 4kW
Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, functie sleep, functie Eco, timer, Wi-Fi integrat; auto-diagnosticare; functie turbo
SEER: min 6.2
SCOP: min 5.1
Model referinta: LDK Aeolus ProDesign 13.600BTU
Garantie: minim 2 ani

Instalare aparate noi si punere in functiune: 

· locatie: Statiunea Biologica Marina „Prof. Dr. Ioan Borcea” din Agigea, str. Nicolae Titulescu nr. 163
· necesita trasee frigorifice standard, kit complet pentru montaj (console, cablu electric alimentare, furtun condens samd)
	buc
	2


Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Se va preciza marca si modelul produsului ofertat. Daca se oferteaza un alt model decat cel precizat se va transmite fisa tehnica care sa contina cel putin specificatile tehnice mentionate. Aparatele de aer conditionat vor fi livrate, instalate si puse in functiune la locatiile specificate.


Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate.

Se recomanda vizitarea amplasamentului pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Paul Dinca – Statiunea Agigea, 0747109930)

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (maxim 15 zile) si garantia acordata produselor.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: factură fiscală /aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate, certificate de garantie.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
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