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Serviciul Achizitii Publice





Nr. 4098/AP/24.07.2024
Solicitare ofertă de preţ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 01.08.2024 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:

	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant

	Lot 1

	1
	PureAir 12 

granule poroase sferice sau cilindrice formate din o combinație de pulberi

alumina active și alți lianți, în mod corespunzător impregnați cu  permenganat de potasiu pentru o absorbție optima, absorbiție și oxidarea unei mari varietăți de substanțe gazoase de contaminanți gazoși.

Dimensiunea particulelor: sferă de 4 mm; densitate: 800 Kg/m3; suprafață: 350m2/g; conținut tipic de umiditate %: 20%; pierdere prin abraziune: maxim 3%; temperature de aprindere: nu se poate aprinde; conținut de permanganat de potasiu: minim 12%;

Capacitate de indepărtare:

- Sulfură de hidrogen: 23% din greutate;

- Dioxid de sul: 11% din greutate;

- Oxid de azot: 8,2% din greutate;

- Dioxid de azot: 32% din greutate;

- Formaldehidă: 4,5% din greutate.

Ambalaj minim 20 Kg
	pac
	1

	Lot 2

	1
	Diclofenac, ≥98% (HPLC), ambalaj 100 mg, Cod: SML3086-100MG sau echivalent
Temperatură de depozitare 2-80C
	100 mg
	1

	2
	4ME 16:0 PC, ambalaj 25 mg, Cod: 850356P-25MG sau echivalent

Transport în gheață carbonică

Temperatură de depozitare -200C
	25 mg
	4

	Lot 3

	1
	Ethanol, ≥96 %, denatured, ambalaj 5L, plastic, Cod: T171.4 sau echivalent
	L
	5

	Lot 4

	1
	Kit de secvențiere 16S Barcoding Kit 24 V14; 24 probe/6 reacții, Cod: SQK-16S114.24 sau echivalent
	kit
	1

	Lot 5

	1
	Kit de izolare a ADN-ului total din sol, DMeasy PowerSol Pro Kit (50), Cod: 47014 sau echivalent
	Kit
	1

	Lot 6

	1
	QuantiFluor ONE dsDNA dye, 20 ml, Cod: E4891 sau echivalent
	20 mL
	2

	Lot 7

	1
	Multi-channel  microlitre pipette, 8-chanel, 2-20 µL, P8x20, Cod: 1N32.1 sau echivalent
Garanție min 12 luni
	buc
	1

	2
	Multi-channel  microlitre pipette, 8-chanel, 2-200 µL, P8x200, Cod: 1N33.1 sau echivalent

Garanție min 12 luni
	buc
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte în parte.
Termenul limită de livrare: 
· Pentru Lot 3 maxim 30 de zile de la data transmiterii comenzii ferme;
· Pentru loturile 1, 2, 4-7 maxim 50 de zile de la data transmiterii comenzii ferme.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ce ţin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului, pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul lotului. 
Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate;

c) fișă cu datele de securitate în limba română, dacă este cazul;
d) certificate de garanție pentru produsele din cadrul lotului 7.

Garanții:

La livrare termenul de valabilitate al reactivilor va fi de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de producător și marcat pe ambalaj.
Pentru produsele din cadrul lotului 7, garanția acordată va fi de cel puțin 12 luni de la data recepției.

Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: irina.ursachi@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de reactivi chimici și pipete de laborator", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).

   





  Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,

Ing. Gabriela ALEXOAEI
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