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Nr. 4148/AP/25.07.2024
SOLICITARE DE OFERTA

În vederea încheierii unui contract de prestări pentru Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei, pentru o perioada de 4 luni (lot 1), respectiv 5 luni (lot 2) cu posibilitate de prelungire prin act aditional pentru inca 4 luni (3 luni perioada de prestare a serviciilor+30 zile termen de plata) prin “cumpărare directă”, vă solicităm ca până la data de 01.08.2024 inclusiv, să ne transmiteţi ofertă de preţ pentru:
	Nr. Ctr.
	Denumire produs
	U.M.
	Cant

	1
	 Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei.
 Pachetul va conține:

 Închiriere și instalare a 4 aparate de purificare a apei, pentru urmatoarele locatii: 2 aparate – Gradinita UAIC Corp A, B-dul Carol I, nr. 11 ,1 aparat –Liceul UAIC Iasi, Strada Codrescu, nr. 6, 1 aparat- Scoala Primara a UAIC Iasi, Strada Pacurari, nr. 9 

- Schimbare filtre la 4 luni;
- Igienizare la 2 luni;
- Mentenanța gratuită pe perioada contractului;
- alimentare la reteaua de furnizare a apei potabile;

 Caracteristici aparat: 
- dimensiuni: min: 300x400x1200 mm;

- capacitate rezervor apa rece: min 3 litri

- capacitate rezervor apa calda: min 3 litri

- capacitate rezervor tampon: min 15 litri

- 3 filtre: precarbon, post carbon, U/F.
 Perioada de prestare a serviciilor: 01.09.2024-31.12.2024
	luna
	4

	2
	 Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei.

Pachetul va conține:

 Închiriere și instalare a 2 aparate de purificare a apei, pentru urmatoarea locatie: Facultatea de Geografie a UAIC Iasi, Corp B, etajele II si III
- Schimbare filtre la 4 luni;

- Igienizare la 2 luni;

- Mentenanța gratuită pe perioada contractului;

- alimentare la reteaua de furnizare a apei potabile;

 Caracteristici aparat: 

- dimensiuni: min: 300x400x1200 mm;

- capacitate rezervor apa rece: min 3 litri

- capacitate rezervor apa calda: min 3 litri

- capacitate rezervor tampon: min 15 litri

- 3 filtre: precarbon, post carbon, U/F.

Perioada de prestare a serviciilor: -08.2024-31.12.2024
	luna 
	5

	2
	 Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei.

 Pachetul va conține:

 Închiriere și instalare a 6 aparate de purificare a apei, pentru urmatoarele locatii: 2 aparate – Gradinita UAIC Corp A, B-dul Carol I, nr. 11 ,1 aparat –Liceul UAIC Iasi, Strada Codrescu, nr. 6, 1 aparat- Scoala Primara a UAIC Iasi, Strada Pacurari, nr. 9, 2 aparate pentru urmatoarea locatie: Facultatea de Geografie a UAIC Iasi, Corp B, etajele II si III 

- Schimbare filtre la 4 luni

- Igienizare la 2 luni

- Mentenanța gratuită pe perioada contractului

- alimentare la reteaua de furnizare a apei potabile;

 Caracteristici aparat: 

- dimensiuni: min: 300x400x1000 mm;

- capacitate rezervor apa rece: min 3 litri

- capacitate rezervor apa calda: min 3 litri

- capacitate rezervor tampon: min 15 litri

- 3 filtre: precarbon, post carbon, U/F.

 Perioada de prestare a serviciilor: 01.01.2025-31.03.2025
	luna
	3


· Formularul de oferta financiara va evidentia, distinct, tariful per aparat/luna pentru lunile aferente anului 2024 pe fiecare lot ( lot 1, lot 2) si pentru cele 3 luni aferente perioadei ianuarie 2025-martie 2025 ( lot 3).  
Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va conține toate cheltuielile ce țin de instalarea aparatului în locația indicata și prestarea serviciilor conform pachetului de servicii.
· Opțiunea de a prelungi este condiționată de existența resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie
· Durata contractului/perioada de prestare a serviciilor este de 4 luni (lot 1), respectiv 5 luni (lot 2), cu posibilitate de prelungire pentru inca 4 luni: 3 luni perioada de prestare a serviciilor +30 zile termen de plata, prin act aditional. 
In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura.
Plata se va efectua:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date. 
Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail  ramona.onofrei@uaic.ro
Director Achizitii Publice si Urmarire Contracte
Ing. Gabriela ALEXOAEI
Întocmit,
Ec Ramona Onofrei
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201139

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: ramona.onofrei@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126
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