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Serviciul Achizitii Publice





NR  4447/AP/12.08.2024
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți, până la data de 19.08.2024 inclusiv, oferta de preț (în lei, fara TVA) pentru următoarele produse:
Lot 1. Pompe 
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1.
	Pompa submersibila, carcasa inox, centrifugala, tip EvoSanitary sau echivalent, cu specificatii minime: putere 550W, diametru 3’’, racord refulare 1’’, debit 30 litri/minut, inaltime pompare 38m, cablu alimentare 10 metri, monofazata – alimentare la 230V
	buc
	2


Lot 2. Camine apometru, alte materiale diverse
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1.
	Camin apometru cu capac, PE, diametru 810mm, inaltime 880mm, tip StandartPark / Vodaland sau echivalent
	buc
	2

	2.
	Supapa sens cu arc inox si element de inchidere, alama, 1’’
	buc
	2

	3.
	Niplu alama 1’’
	buc
	2

	4.
	Racord compresiune PEHD, FE, D32mm x 1
	buc
	2

	5.
	Teava PEHD apa, SDR17, PE100, D 32mm, PN10
	ml
	200

	6.
	Bride inox pentru prindere cablu otel de 3mm, tip Cablero CD016B03A
	buc
	9

	7.
	Cablu din otel zincat plastifiat, pentru ancorari usoare, 25m x 3-4.5
	rola
	2

	8.
	Cablu electric CYABY / C2XABY 3x1.5 mmp, cupru
	ml
	200

	9.
	Siguranta automata modulara diferentiala tip Schneider Electric EZ9D32616, 4.5kA, 1P+N, 16A, 30mA, curba C
	buc
	2

	10.
	Tablou metalic cu contrapanou 32-400/30, IP56, 30x25x15 cm
	buc
	2

	11.
	Gel electroizolant, tub 300ml
	buc
	3

	12.
	Stalp de gard, zincat, gri, dreptunghiular, H 2000mm, 60x40mm
	buc
	1

	13.
	Beton predozat universal uscat, tip Baumit, gri, interior / exterior, sac de 25kg
	buc
	2

	14.
	Set cleme wago, 3 fire, compact, 221-413, 0.02 – 4 mmp
	set
	1

	15.
	Cot compresiune pentru teava PEHD 1’’, 32mm
	buc
	6


Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.
Oferta poate fi transmisa la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro sau la numărul de fax 0232/201117. Oferta în lei, fără TVA, va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea și manipularea produselor la sediul beneficiarului: Stațiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului din Mădârjac, jud. Iași 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte; se pot depune oferte pentru oricare dintre loturi sau pentru ambele loturi. 

Termenul de livrare al produselor: maxim 7 zile de la data primirii comenzii scrise. 

Oferta trebuie să fie valabilă: minim 30 zile.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorităţii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: factură fiscală /aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate; certificate de garanție daca este cazul. 
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