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Serviciul Achizitii Publice





Nr. 5179/AP/26.09.2024
Solicitare ofertă de preţ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 03.10.2024 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:

	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant

	Lot 1

	1
	Heliu (He) puritate 6.0 in butelie de 50 L, presiune minim 200 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	1

	2
	Aer sintetic cu puritate de tip farmaceutic (21%±1% oxigen și balans azot)   în butelie de 50 L, presiune minim 200 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	2

	3
	Argon (Ar) puritate 6.0 in butelie de 50 L, presiune minim 200 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	4

	4
	Aer sintetic fara hidrocarburi in butelie de 50 L, presiune minim 200 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	2

	5
	Oxigen (O2) puritate 5.0 in butelie de 50 L, presiune minim 200 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	2

	6
	Azot (N2) puritate 5.6 in butelie de 50 L, presiune minim 200 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	2

	7
	Protoxid de azot (N2O) 2.5 in butelie de min 40 L, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	1

	8
	Heliu (He) puritate 6.0 in butelie de 50 L, presiune minim 200 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	1

	Lot 2

	1
	Monoxid de azot (NO) puritate minim 99.9 in butelie de 10 L, presiune minim 35 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	1

	2
	Monoxid de carbon (CO) puritate minim 99.9% in butelie de 50 L, presiune minim 120 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	1

	3
	Monoxid de azot (NO) 50 ppm in azot, butelie de 50 L, presiune minim 120 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	1

	4
	Etan 30% in azot, butelie de 50 L, presiune minim 100 atmosfere, umplere în butelie proprietate furnizor
	buc
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
Termenul de livrare solicitat pentru produsele si serviciile de la pozițiile 3-8  din cadrul lotului 1 este maxim 14.11.2024.
Termenul de livrare solicitat pentru produsele si serviciile de la pozițiile 1 și 2 din cadrul lotului 1 și produsele solicitate în cadrul lotului 2 este maxim 06.12.2024.

Oferta se va transmite, pentru toate produsele și serviciilor din cadrul lotului, pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul lotului.

Oferta de preţ în lei fără TVA și va conține costurile de transport tur/retur al buteliilor, precum și prețul pentru chiria percepută pentru buteliile furnizorului exprimată în lei/zi/butelie.

Perioada maximă estimate pentru chirie a buteliilor este de maxim 2 ani, excepție buteliile în care se va umple gazul de la poziția 3 din cadrul lotului 1 pentru care se estimează o periadă de maxim 1 an.
Criteriul de atribuire per lot: costul cel mai scăzut
Punctajul total pentru fiecare ofertă se va determina utilizând următorul algoritm de calcul:

Ptotal = Punctaj valoare totală gaze (Pg) + Punctaj valoare chirie (Pc)

Punctajul valoare totala gaze (Pg) se acordă astfel:

a) pentru cea mai scăzută valoare totală pentru gaze (VTg) se acordă punctaj maxim, respectiv Pg=70 puncte;

b) pentru alte valori VTg decât cea prevăzută la litera a), punctajul se acordă astfel:

Pg=(VTg minim ofertă/ VTg ofertă evaluată) x 70

Punctaj valoare chirie (Pc) se acordă astfel:

a) pentru cea mai scăzută valoare chirie lei/zi/butelie (VPc) se acordă punctaj maxim, respectiv Pc=30 puncte;

b) pentru alte valori VPc decât cea prevăzută la litera a) punctajul se acordă astfel:

Pc=(VPc minim ofertă/ VPc ofertă evaluată) x 30

Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate.

Tarifele unitare menționate în oferta financiară sunt ferme pe toată perioada contractului și nu vor putea fi modificate.
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: irina.ursachi@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de gaze de laborator", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Intocmit,

Responsabil achiziții: Administrator financiar dr.  Irina Ursachi

	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201039

FAX:  0232201148
Email: irina.ursachi@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126
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