Nr. 1908/03.09.2024

Specificații tehnice

Aferente atribuirii contractului de achiziţie publică pentru:

Servicii de proiectare/actualizare proiecte pentru

sisteme de alarmare împotriva efracției

1. ELEMENTE GENERALE

1.1.Denumirea autorității contractante:

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Carol I, nr.11.

1.2. Obiectul achiziției

Serviciile de proiectare sunt necesare pentru a organiza procedura de achiziție a lucrărilor de execuție sisteme de alarmare împotriva efracției în vederea respectării prevederilor legale ale legislației învigoare. Realizarea documentației tehnice (proiect tehnic și deviz) pentru obiectivele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este necesară pentru implementarea recomandărilor din analizele de risc la securitateafizică.

Cod CPV -79930000-2 Servicii de proiectare specializată

1.3. Descrierea obiectivelor :

Lista obiectivelor la care se solicită întocmirea de proiecte/actualizare proiecte este:

1. Cafeneaua ”Erasmus” – Bld. Carol I, ParcTituMaiorescu, jud. Iași

Cafeneaua ”Erasmus” este situată pe Bld. Carol I, Parc Titu Maiorescu, jud. Iasi, este o constructie de tip P, identificata cu nr. cadastral 152329, in suprafata de 83 mp.

Acest obiectiv este punct de lucru ”Balena” al cantinei Titu Maiorescu cu comerț cu produse alimentarecu program de zi L-V , orar 07-19.

Obiectivul nu este delimitat de gard împrejmuitor, fiind situat în complexul studențesc Titu Maioresc între Căminul C5 și Corpul I ambele aparținând Universității ”Alexandru Ioan Cuza”.

Accesul in imobil se face prin:

- ușa de acces principala, din tamplarie de aluminiu si geam termopan, pentru clienți;

- ușa de acces secundata, din tamplarie de aluminiu și geam termopan, pentru angajați.

2. Ceainăria Gradina Botanică – str. Dumbrava Rosie nr. 7-9, jud. Iași

Ceainăria din Grădina Botanică are o suprafață totală de 144 mp, este situată în apropierea intrării principale și este deschisă publicului începând cu luna ianuarie a anului 2020.

Este o clădire de tip P identificată cu nr. cadastral 154338. Program de lucru L-V: 08 – 16. Obiectivul este situat în incinta Grădinii Botanice.

Accesul  in imobil se face prin:

- usa de acces principală, din lemn stratificat si geam termopan, cu acces din incinta Gradinii Botanice.

- usa de acces secudară, din lemn stratificat doar pentru accesul personalului.

3. Casa Universitarilor – Bulevardul Carol I nr. 9, jud. Iași

Casa Universitarilor din Iaşi (Casa Canta) este o clădire de patrimoniu construită în jurul anului 1800 de Iordache Cantacuzino. Clădirea a fost refăcută de fiul acestuia, logofătul Nicolae Canta, iar din anul 1947 intră în administrarea Universității, având destinaţia de cantină – restaurant pentru profesorii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Este o clădire de tip P+E identificată cu nr. cadastral 134679, teren în suprafață de 4124 mp din care construita astfel:

- Corp C1 - Casa Canta 513,66 mp;

- Corp C2 – Pivniță 189,57 mp;

- Corp C3 – Spatiu depozitare 179,07 mp.

Program de lucru:

- L-V: 08 – 16 pentru personalul administrativ;

- L-D: 10 – 20 pentru personalul restaurantului.

Obiectivul este delimitat de gard împrejmuitor.

Accesul  in imobil se face prin:

- usa de acces principală, din lemn stratificat si geam termopan, cu acces dinspre Bld. Carol I;

- usa de acces secudară, din lemn stratificat si geam termopan, care permite accesul spre terasă.

4. Grădinița  Universității Corp B - Str. Gh. Asachi, nr.16, jud. Iasi

Gradinita  Universității Corp B este situată in  Iași, Str. Gh. Asachi, nr.16, jud. Iasi, este o constructie de tip D+P+1E, identificata cu nr. cadastral 147579, in suprafata construita la sol de 412 mp, structurat in spatii functionale, astfel:

- 4 săli pregătire copii,sală de mese, bucătărie,cancelarie,cabinet medical, 3grupuri sanitare,2 holuri acces parter,spatii de depozitare,cabină pază,cameră centrală,scară interioară,hol etaj.

Accesul  in gradinita se face prin:

- ușă de acces principală, din tâmplărie PVC și geam termopan aflată chiar in față in partea de sud a clădirii;

- ușă de acces secundară, din tâmplărie PVC și geam termopan, situată pe latura de sud-vest, care asigură accesul în holul principal al personalului, în restul timpului fiind închisă;

- ușă de acces secundară, din tâmplărie PVC și geam termopan, situată pe latura de est, care asigură accesul în magazia alimentară în restul timpului fiind închisă;

- ușă de acces secundară, din tâmplărie PVC și geam termopan, situată pe latura de vest, care asigură accesul în cladire în restul timpului fiind închisă;

Accesul în curtea interioară a obiectivului se face din aleea betonată din partea de sud-est, printr-o poartă metalică,care este în permanență supravegheată de agentul de pază și inchisă după terminarea activităților și plecarea personalului didactic;

Suprafetele vitrate si ferestrele sunt dispuse pe laturile de est, sud si vest, dispuse la mai putin de 3 m de sol si nu sunt prevazute cu gratii metalice.

Obiectivul este delimitat de gard imprejmuitor.

5. Liceul Universității – str. Codrescu nr.6, jud. Iași

Liceul Universității este situat în iași, str. Codrescu nr.16, jud. Iași, este o construcție de tip P, identificată cu nr. cadastral 174063-C1, in suprafata construita la sol de 541 mp, structurat in spatii functionale, astfel:

- 5 săli de clasă, laborator informatică, laborator biologie/chimie + anexă laborator, cancelarie, centrala termică, cabinet medical + anexă cabinet, 3 grupuri sanitare, 2 holuri acces parter.

Accesul  în clădire se face prin:

- ușă de acces principală, din tâmplărie PVC și geam termopan aflată chiar in față in partea de est a clădirii;

- ușă de acces secundară, din tâmplărie PVC și geam termopan, situată pe latura de sud, care asigură accesul în holul principal al personalului, în restul timpului fiind închisă;

Accesul în curtea interioară a obiectivului se face din aleea betonată din partea de est, printr-o poartă metalică,care este în permanență supravegheată de agentul de pază și inchisă după terminarea activităților și plecarea personalului didactic;

Suprafetele vitrate si ferestrele sunt dispuse pe laturile de est, sud si vest, dispuse la mai putin de 3 m de sol si nu sunt prevazute cu gratii metalice.

Obiectivul este delimitat de gard imprejmuitor.

6. Statiunea de cercetare științifică și practică studențească Vasile Băcăuanu Ștefănești, Jud Botoșani.

Imobilul este situat în Botoșani, Strada Nicolae Titulescu, numărul 1, Ştefăneşti, oraş Ştefăneşti, judeţul Botoşani, este o construcție de tip P, identificată cu nr. cadastral 417-C1, in suprafata construita la sol de 330 mp, structurat in spatii functionale, astfel:

- 2 birouri, 3 laboratoare de cercetare, centrală termică, 2 grupuri sanitare, 2 holuri acces parter.

Accesul  în clădire se face prin:

- ușă de acces principală, din tâmplărie PVC și geam termopan aflată chiar in față in partea de nord a clădirii, care asigură accesul profesorilor, studenților și vizitatorilor;

- ușă de acces secundară, din tâmplărie PVC și geam termopan, situată pe latura de sud a clădirii care asigura accesul personalului și studenților în curtea interioară

Accesul pietonal și auto în interiorul stațiunii se realizează prin poarta de acces metalică situată pe latura de nord a obiectivului.

Obiectivul este imprejmuit cu gard din beton și plasă metalică pe latura de nord, din stalpi de beton și plasă metalică pe laturile de est, vest, și sud cu o înălțime de circa 1,7 m.

Suprafetele vitrate si ferestrele sunt dispuse pe laturile de est, sud si vest, dispuse la mai putin de 3 m de sol si nu sunt prevazute cu gratii metalice.

7. Centrul de creație, cercetare și practică studențească Gălănești, jud. Suceava.

Imobilul este situat în localitatea Gălănești, jud. Suceava, este o construcție de tip P+1, identificată cu nr. cadastral 31284, in suprafata construita la sol de 622 mp și suprafață desfășurată de 1034 mp structurat in spatii functionale, astfel:

- Parter: hol intrare, salonul central (sala conferințe), bucătărie, spălătorie, bibliotecă, 4 grupuri sanitare, 2 saloane mici, casa scării și magazie materiale;

- Etaj: 13 dormitoare, hol interior, 2 foișoare și 2 grupuri sanitare.

Accesul  în clădire se face prin:

- ușă de acces principală, din tâmplărie PVC și geam termopan aflată chiar in față in partea de nord a clădirii, care asigură accesul profesorilor, studenților și vizitatorilor;

- ușă de acces secundară, din tâmplărie PVC și geam termopan, situată pe latura de sud a clădirii care asigura accesul personalului și studenților în curtea interioară, pe platforma betonată.

- 2 uși secundare de acces din tămplărie de lemn dispuse pe latura de nord , folosite numai în situații de urgență, în restul timpului fiind închise și asigurate din interior.

Accesul pietonal și auto în interiorul centrului de cercetare se realizează prin poarta de metalică situată pe latura de nord a obiectivului.

Obiectivul este imprejmuit cu gard din beton și plasă metalică pe latura de nord și vest, cu o înălțime de circa 1,7 m.

8. Corpul H - Bulevardul Carol I nr.24 (actualizare proiect existent)

Imobilul este situat în Iași, Bulevardul Carol I nr.24, jud. Iași, este o construcție de tip D+P, identificată cu nr. cadastral 128007-C1, in suprafata construita la sol de 613 mp, în cadrul obiectivului își desfășoară activitatea Facultatea de Istorie, structurat in spatii functionale, astfel:

- Demisol: sala coleții, sala patromoniu, depozit materiale, sala colecții arheologice, 7 cabinete profesori, magazie, oficiu, grup sanitar

- Parter: sala consiliu, birou administrator, 2 săli de curs, 6 cabinete profesori, magazie, grup sanitar.

Accesul  pietonal în clădire se face prin ușa de acces principală, cu lemn și geam normal, situate pe latura de nord, care asigură accesul personalului, studenților, profesorilor și vizitatorilor, la demisolul și parterul clădirii.

Accesul auto se face prin aleea din partea de vest controlată prin barieră de acces.

Suprafețele vitrate și ferestrele exterioare sunt din tâmplărie din lemn și geam normal, dispuse la mai puțin de 3m de sol și sunt prevăzute cu gratii metalice.

Obiectivul nu este delimitat de gard imprejmuitor.

2.Informații despre proiecte

Vor sta la baza proiectelor urmatoarele:

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

- Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor.

- Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor.

3.Cerinte minime: privind date stare/autorizare

3.1.Personal:

-	Contractantul va face dovada personalului tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut pentru executarea contractului: minim 1 proiectant sisteme de securitate.

-	Operatorii economici ce depun ofertă au obligația de a prezenta o licenţă de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române (în temeiul sect. 2, art. 31, cap. 4 din Legea 333/2003 Republicată), pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.

-	Oferta va fi insoțita de o copie a certificatului constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

4. Intocmirea documentatiei

Ofertanţii eligibili au recomandarea să viziteze, obiectivele. Accesul în incinte se va efectua pe baza actului de identitate şi a unei delegaţii emisă de ofertant. După vizitarea amplasamentului se va întocmi un proces verbal din care să rezulte faptul că s-au edificat asupra obiectivului, măsurilor de securitate necesare, elaborării proiectului.

Ofertanții vor putea consulta la sediul Universității “Alexandru Ioan Cuza”  din Iași, Direcția Tehnică documentația-raportul auditului de risc care a stat la baza elaborării caietului de sarcini și planurile obiectivelor. Prevederile pentru sistemele de securitate  din rapoartele de audit constitue tema de proiectare pentru obiectiv.

Oferta se va depune cu respectarea solicitărilor din specificațiile tehnice.

Oferta se va depune pentru  unul sau mai  multe loturi cu respectarea solicitărilor de la fiecare lot în parte din specificațiile tehnice, atribuirea se va face pentru fiecare lot în parte.

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț

| Nr. factor de evaluare | Factori de evaluare | Punctaj maxim acordat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferta financiară | 40 puncte |
| 2 | Experiența profesională | 60 puncte |
|  | TOTAL | 100 puncte |

Componenta financiară

Factorul de evaluare nr. 1 – Oferta financiară

Oferta cu cel mai mic preț va primi 40 de puncte.

Celelalte oferte vor fi punctate fiind aplicat următorul algoritm de calcul:

Pof = (Pr minim / Pr ofertă ) * 40 , unde:

Pof - Punctajul Ofertei Financiare

Pr minim - Prețul cel mai mic ofertat (cea mai mică ofertă financiară)

Pr ofertă - Prețul ofertei pentru care se calculează punctajul (a ofertantului a cărui ofertă este analizată)
La aplicarea algoritmului de calcul vor fi reținute primele 2 (două) zecimale.

Componenta tehnică

Factorul de evaluare nr. 2 – Experiența profesională concretizată în numărul de obiective pentru care s-au prestat servicii de proiectare pentru sisteme de alarmare împotriva efracției

Punctajul (Pexp) se acordă astfel:

•	pentru 1 obiectiv se acordă 1 punct;

•	pentru 2 obiective se acordă 2 puncte;

•	...

•	pentru 59 obiective se acordă 59 puncte;

•	pentru 60 obiective și peste se acordă 60 puncte.

Ofertantul va depune orice document relevant din care să reiasă numărul de obiective pentru care s-au prestat servicii de proiectare pentru sisteme de alarmare împotriva efracției

Clasamentul va fi alcătuit în ordine descrescătoare a numărului de puncte totale obținute prin aplicarea următoarei formule:

PTOT = Pof + Pexp, unde:

PTOT - Punctajul total al ofertei depuse analizate;

Pof - Punctajul Ofertei Financiare al ofertei analizate;

Pexp  - Punctajul acordat factorului de evaluare Experiența profesională.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor vor exista punctaje totale egale Autoritatea contractantă va solicita doar acelor operatori economici o nouă ofertă financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă ofertă financiară are preţul cel mai scăzut, refăcându-se clasamentul pe baza noului punctaj obținut. În cazul în care unul sau toți ofertanții care se regăsesc în această situație nu transmit/e o nouă ofertă financiară, oferta inițială/anterioară va fi considerată ofertă finală la care se va aplica criteriul de atribuire. Acest procedeu va fi reluat până când se va putea stabili un câștigător.

Termenul de elaborare și predare a proiectului tehnica vizat spre neschimbare este de 60 de zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

Dacă pentru obținerea avizării de către Inspectoratul de Poliție sunt necesare modificări în documentație, ofertantul declarat câştigător va modifica proiectul tehnic întocmai, fără alte costuri suplimentare. După avizarea de către Inspectoratul de Poliție, proiectul tehnic avizat va fi predat Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași în maxim 5 de zile lucrătoare de la obținerea avizului.

4.1. Fazele de proiectare şi recepţia

Documentația trebuie sa răspundă la toate prevederile din analiza de risc la securitatea fizică.

Documentaţia de proiectare a obiectivului va cuprinde Proiectul tehnic (PT), care va avea în component și caietele de sarcini elaborate în conformitate cu dispoziţiile legale în material achiziţiilor publice.

Documentația se va preda în limba română, în 2 (două) exemplare pe suport de hârtie și 1 (un) exemplar pe suport optic în format electronic (format MS Word, MS Excel, toate tabelele vor fi în format MS Excel).

Documentaţia de proiectare se va întocmi astfel încât orice potențial Executant să poată  identifica și evalua necesarul de echipamente, materiale, servicii (configurare, parametrizare, proiectare, instruire, testare, integrare), lucrări de montaj, probe, verificări și punere în funcțiune aferente lucrărilor.

Pe parcursul elaborării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, Proiectantul va prezenta Beneficiarului soluţiile tehnice propuse.

Proiectul tehnic va fi supusa avizării tehnice de către structurile de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române

După avizarea documentaţiei, proiectantul are obligaţia de a răspunde solicitărilor beneficiarului pentru eventualele clarificări necesare pe parcursul procesului de achiziţie publică de lucrări de execuţie.

Recepția se consideră încheiată doar atunci când documentația tehnică a întrunit toate verificările și avizările necesare conform actelor normative mai sus indicate. În cazul în care un capitol al proiectului nu a fost avizat favorabil, deficienţele semnalate vor fi remediate înregim de urgență și fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

4.2. Conţinutul proiectului tehnic

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare si să răspundă cerințelor tehnice si economice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuție în conformitate cu materialele si tehnologia de execuție propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări si fără a se depasi bugetul stabilit.

Proiectul tehnic va avea în componenţă cel puţin următoarele documente, fără a se limita la acestea:

- Memorii tehnice pe specialităţi;

- Specificaţiile tehnice ale echipamentelor active şi pasive;

- Caietul de sarcini;

- Listele cu cantități de lucrări şi devize;

- Schema conexiunilor dintre centrale/rakuri/dvr/nvr cu camerele video, cu senzorilor si cu sesizoarelor amplasate;

- Planurile de amplasare aechipamentelorpasiveşi active înfiecarerack;

- Lista conexunilor dintre rack-uri, daca este cazul;

- Planurile de amplasare a camerelor video si a senzorilor si sesizoarelor;

- Desenele pentru toate traseele de cablu , camerele video  senzori si sesizoare (incluzând şi codul acestora), având la bază planul clădirii;

- Desenele pentru toate traseele de cablu şi poziţiile dispozitivelor din componenţa sistemului electronic de securitate (incluzând şi codul acestora), elaborat pe subsistemele componente, având la bază planul clădirii;

4.3 Cerinţe minimale ce vor fi cuprinse în specificațiile tehnice întocmite de proiectant privind responsabilitatea celui care va executa implementarea proiectului în urma procedurii de achiziții a lucrărilor.

Activităţile/cerințele minime pe care executantult rebuiesă le desfășoare, fără a se limita la acestea:

  - Montarea și instalarea echipamentelor;

  - Instalarea (montarea) canalului de cablu PVC/metalic pe tot traseul de cablare;

  - Instalarea echipamentelor active şi passive în dulapurile de comunicaţie (rack);

  - Instalarea echipamentelor din sistemul electronic de securitate;

  - Verificarea circuitelor și certificarea rețelei prin realizarea măsurătorilor specifice;

  - Remedierea defectelor înregistrate în urma verificărilor;

  - Configurarea echipamentelor active conform cerinţelor beneficiarului;

  - Realizarea documentației tehnice a infrastructurii realizate.

  - Pentru toate materialele şi conectica se vor prezenta certificate de calitate sau de conformitate de la fabricanţi.

  - Cerințe privind obligativitatea executantul de a pune în funcţiune echipamentele în cadrul contractului şi totodată, instruirea personalului, desemnat de către beneficiar, privind modul de utilizare al echipamentelor şi normele de utilizare în siguranţă ale acestora. În acest sens, executantul va întocmi procese verbale de instruire ce vor fi certificate şi contrasemnate de către beneficiar.

  - Cerințe privind perioada de garanţie a echipamentelor şi lucrărilor:

  - Pentru componentele pasive ale reţelei perioada de garanţie care va trebui asigurată de către Executant este de minim 2 ani, de la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrărilor;

  - Pentru elementele active (echipamente) furnizate în cadrul proiectului, executantul va asigura o garanţie de minim 2 ani, de la data furnizării echipamentelor.

  - Cerințe privind procesul de verificarea, testarea și certificare a lucrărilor executate conform unui plan propus de executant și agreat de Beneficiar. Executantul va pune la dispoziţie, fără costuri suplimentare, personal calificat, material necesare pentru efectuarea tuturor testelor conform cerinţelor. Toate deficienţele constatate vor fi rectificate, lucrările ce se vor reface precum şi retestările necesare vor fi făcute pe cheltuiala executantului. Neefectuarea testelor de către executant va duce la considerarea lucrărilor ca nesatisfăcătoare şi este subiectul neaprobării/respingerii în întregime a lucrării respective.

Lista loturi

| Nr. lot | Denumire |
| --- | --- |
| 1 | Cafenea ”Erasmus” – Bld. Carol I, Parc Titu Maiorescu, jud. Iași |
| 2 | Ceainăria Gradina Botanică – str. Dumbrava Rosie nr. 7-9, jud. Iași |
| 3 | Casa Universitarilor – Bulevardul Carol I nr. 9, jud. Iași |
| 4 | Grădinița Junior Corp B - Str. Gh. Asachi, nr.16, jud. Iași |
| 5 | Liceul Universității - str. Codrescu nr.6, jud. Iași |
| 6 | Statiunea de cercetare științifică și practică studențească Vasile Băcăuanu Ștefănești, Jud Botoșani; |
| 7 | Centrul de creație, cercetare și practică studențească localitatea Gălănești, jud. Suceava |
| 8 | Corpul H - Bulevardul Carol I nr.24 |

Tema de proiectare pentru obiective:

Servicii de proiectare sisteme de alarmare împotriva efracției

a) Recomandările din analiza de risc stau la baza elaborării proiectului

b) Este necesară instalarea unui sistem de alarmare la efracție compus din minim: centrală de alarmare, tastatură, sirenă de exterioar, buton de panică, comunicator GPRS, senzori de mișcare acumulatori back-up.

c) Este necesară instalarea unui sistem de supraveghere video compus din minim: camere

video de interior, camere video de exterior, DVR/NVR cu HDD, UPS, monitor, stație de vizualizare, etc.

Director Tehnic

Ing. Dorina PRISECARU

Întocmit,

ing. Andrei Adumitroaie