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	Programul Regional:
	Programul Regional Nord-Est 2021-2027

	Prioritate:
	PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/Infrastructura scolara - Etapizate

	Apel:
	PRNE/339/PRNE_P6/OP4/RSO4.2/PRNE_A33

	Codul proiectului (SMIS):
	324456

	Nr./Data contract finantare:
	231/01.08.2024

	Titlul proiectului:
	”Consolidarea și refuncționalizarea  clădirii corpului O a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași”

	Denumire beneficiar:
	Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași” din Iași


Nr. 5490/AP/ 10.10.2024
SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ
În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 17.10.2024 inclusiv, să ne transmiteți oferta de preţ (lei fără TVA), pentru următoarele produse :
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Cant.

	1
	UPS - sursă de alimentare neîntreruptibilă: cu management; afișaj digital; capacitate putere reală: min 700 W; greutate: max 9Kg; tensiune de intrare: 220/ 230/ 240 V; tensiune de ieșire: 230V; timp de răspuns: 2-10 ms; conectori: 2 x Schuko + 2 x IEC; baterie: 2 x 12V/ 7Ah; frecvență de intrare: 50/ 60 Hz; frecvență de ieșire: 50/ 60Hz; forma tensiunii de ieșire: undă sinusoidală pură; comunicare: USB; capacitate putere aparentă: min 1000 VA; protecții: protecție termică, la supratensiune, la scurtcircuit; garanție: min 24 luni (min 12 luni pentru baterii)
	20


Locația unde se face livrarea: Magazia Centrala a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Camin C5, str. Titu Maiorescu nr. 7-9.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Valoarea estimată totală a achiziției: 13.865 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 
Termenul limită de livrare: maxim 30 zile
Oferta de preț în lei fără TVA trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum și informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate. 

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.
In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura. Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
La livrare produsele vor fi însoțite de:

a) factură fiscală/ aviz de expediție;

b) certificate de calitate/ conformitate;

c) certificate de garanție.

După stabilirea clasamentului intermediar al ofertelor admisibile, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul I prezentarea informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/ contractanților.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare/ prestare și facturare.
Vă solicităm să ne transmiteţi oferta prin e-mail pe adresa marius.jechel@uaic.ro sau prin fax la nr. 0232.201148, până la data specificată.

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,    

      Manager Proiect,

Ing. Gabriela ALEXOAEI 
    


dr. Constantin HĂLĂNGESCU
Întocmit,

Ec. Marius JECHEL

	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: marius.jechel@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126




2
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: marius.jechel@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126





