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NR  5266/AP/01.10.2024
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 08.10.2024  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:
	
	
	
	

	Nr.
lot.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Clasa de eficienta energetica racire minim A++
Tehnologie inverter; Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V

Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare
Garantie: minim 2 ani

Instalare aparat nou si punere in functiune: 

· locatie: Facultatea de Chimie, corpul A al Universitatii
· necesita traseu frigorific de 12 ml, kit complet pentru montaj (console, cablu electric alimentare, furtun condens samd)

	buc
	1

	2
	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Clasa de eficienta energetica racire minim A++

Tehnologie inverter; Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V

Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare

Garantie: minim 2 ani

Instalare aparat nou si punere in functiune: 

· locatie: Facultatea de Chimie, corpul A al Universitatii
· necesita traseu frigorific standard, kit complet pentru montaj (console, cablu electric alimentare, furtun condens samd)
	buc
	1



Se va preciza marca si modelul produsului ofertat. Aparatele de aer conditionat vor fi livrate, instalate si puse in functiune la locatiile specificate.


Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate.
Se recomanda vizitarea amplasamentelor pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Vasile Vatra – administrator-sef Fac. de Chimie, 0775303587)

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (maxim 15 zile) si garantia acordata produselor.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.



La livrare produsele vor fi însoțite de: factură fiscală /aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate, certificate de garantie.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
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