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NR  6416/AP/22.11.2024
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 29.11.2024  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următorul produs:
	
	
	
	

	Nr.
lot.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Centrala termica cu montaj inclus:
· Demontarea centralei vechi existente inclusiv evacuarea gazelor arse;
· Montajul centralei noi in Corpul D – Vestiare al Universitatii;
· Modificarea traseelor electrice, de alimentare cu agent termic si preparare apa calda;
· Actualizarea proiectului de alimentare cu gaz ca urmare a schimbarii consumatorului, precum si modificarea traseelor de alimentare cu gaz conform proiectului;
· Reparatii la zidaria afectata ca urmare a demontarii/montarii centralei;
· Punerea in functiune a centralei si documentatia aferenta.
Obs: in camera centralei exista un boiler pentru apa calda menajera care va fi racordat la centrala.

Centrala termica va fi de minim 65 KW (model referinta Vaillant 656/4-5A) si va fi livrata si montata impreuna cu urmatoarele accesorii:

· Kitul de evacuare gaze

· Vase expansiune aferente traseului de agent termic si traseului de apa menajera

· Schimbator de caldura pt separarea centralei de traseul termic
· Accesorii pentru monitorizare la distanta (tip Senso Confort + Gateway)

· Detector gaze + electroventil

· Diverse materiale necesare montarii (bride, coliere, dibluri, jgheab PVC, conductori electrici, tevi PPR, robinete, coturi, nipluri, reductii, etc)

Centrala termica va avea specificatii tehnice similare sau superioare celor atasate la prezenta solicitare. 
Termenul de garantie solicitat: 24 luni
	buc
	1



Se va preciza marca si modelul centralei termice si a accesoriilor ofertate.

Pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare se recomanda vizitarea locatiei de amplasare a centralei termice – in acest sens se poate lua legatura cu Directia Tehnica a Universitatii ( ing. Radu pruna / ing. Petru Nistor ).

Ofertantul va face dovada ca detine urmatoarele autorizari: ISCIR P.T. A1 - 2010 aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kw ;  ISCIR P.T.  CR4/2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii si echipamente"; A.N.R.E. tip EDIB pentru executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune/(conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale) /pentru contractant si personal (instalator). Ofertantul va depune un certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa rezulte activitatile autorizate.


Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul toate materialele necesare instalarii respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (maxim 15 zile de la momentul semnarii contractlui de catre parti) si garantia acordata produselor (minim 2 ani).
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Ofertantul declarat castigator are obligatia ca in maxim 3 zile de la primirea invitatiei sa se prezinte la sediul Autoritatii pentru semnarea contractului. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul ca, in caz de neprezentare, situatia sa fie asimilata refuzului de semnare.

La livrare produsele vor fi însoțite de: factură fiscală /aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate, certificate de garantie.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
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