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NR  6306/AP/19.11.2024
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 26.11.2024 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele servicii:
	Nr. crt.
	Denumire produs/serviciu
	UM
	Cant 

	1.
	Servicii de reparatie grup electrogen model Tecnogen JD 120 TSS 80KVA, situat la Gradina Botanica „Anastasie Fatu” din Iasi, cuprinzand :
· Revizie anuala a generatorului cu schimbare consumabile: 
· Filtre aer, ulei, combustibil

· Lichid racire G12, 22 l

· Ulei motor 15W40, 25 l

· Furnizare si inlocuire acumulator 12v 100Ah – 900A

· Inlocuire furtunuri fi22 pe circuitul de racire – 2 ml + coliere strangere
	Buc
	1


Oferta va fi prezentată sub forma unui deviz ce va cuprinde toate operațiunile de revizie prevăzute în manualul de exploatare al echipamentului (verificare generala/diagnosticare echipament, verificare circuite electrice, verificare traseu alimentare combustibil, verificare/reglare parametri functionare, efectuare probe functionare etc), inclusiv cu inlocuirea consumabilelor specifice grupului electrogen (filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, ulei motor, lichid racire) precum si a celorlalte piese mentionate, inclusiv manopera aferenta.
Piesele si consumabilele incluse în deviz trebuie să fie agreate de producator/specifice tipului de generator la care se efectueaza revizia. In tariful ofertat se vor include toate cheltuielile necesare prestarii serviciului solicitat (cheltuieli cu manopera, deplasarea prestatorului la/de la locatia unde este amplasat echipamentul, transportul pieselor de schimb, al materialelor, echipamentelor si utilajelor necesare prestarii serviciilor, gestionarea deseurilor rezultate).

Pe durata prestării serviciilor se vor respecta toate normativele de specialitate în vigoare pentru instalații electrice, cât și normele de protecție a muncii si PSI aferente.


Criteriul de atribuire este pretul cel mai mic, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice mentionate.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei (minim 30 zile) si termenul de prestare al serviciilor (maxim 7 zile de la data primirii comenzii scrise, dar nu mai tarziu de 13.12.2024). 

Se va specifica perioada de garantie oferita pentru manopera si cea pentru piesele inlocuite (minim 3 luni). 
Cerinţe minime de calificare: 


Ofertantul  va prezenta Certificatul Constatator  emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate  al ofertantului corespunde obiectului achizitiei.


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura. Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.
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