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Nr. 722/AP/21.02.2025
SOLICITARE DE OFERTĂ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 28.02.2025 inclusiv oferta de preţ (lei fără TVA) pentru urmatoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	COD
	UM
	CANT.


	LOT 1  LABBOX
	

	1
	Cilindru gradat, 10 mL, clasa A Premium Line, realizați din sticlă borosilicată, conform ISO 4788 și USP, ”batch number” printat pe cilindru, acuratețe: (0.1 mL, gradație: 0.2 mL,
	MCHA-010-001
	buc
	2

	2
	Cilindru gradat, 100 mL, clasa A Premium Line, realizați din sticlă borosilicată, conform ISO 4788 și USP, ”batch number” printat pe cilindru, acuratețe: (0.5 mL, gradație: 1 mL
	MCHA-100-001
	buc
	2

	3
	Cilindru gradat, 500 mL, clasa A Premium Line, realizați din sticlă borosilicată, conform ISO 4788 și USP, ”batch number” printat pe cilindru, acuratețe: (2.5 mL, gradație: 5 mL
	MCHA-500-001
	buc
	1

	4
	Pahar Berzelius 100 mL, forma joasa, gradat, cu cioc, sticla borosilicata, 50 mm diametru, 72 mm inaltime, cf. din 12331, ISO 3819
	BKL3-100-012
	buc
	20

	5
	Pahar Berzelius 250 mL, forma joasa, gradat, cu cioc, sticla borosilicata, 70 mm diametru, 97 mm inaltime, cf. din 12331, ISO 3819
	BKL3-250-012
	buc
	25

	6
	Pahar Berzelius 500 mL, forma joasa, gradat, cu cioc, sticla borosilicata, 85 mm diametru, 118 mm inaltime, cf. din 12331, ISO 3819
	BKL3-500-006
	buc
	25

	7
	Pahar Berzelius 1000 mL, forma joasa, gradat, cu cioc, sticla borosilicata, 105 mm diametru, 148 mm inaltime, cf. din 12331, ISO 3819.
	BKL3-1K0-006
	buc
	5

	LOT 2  ISOLAB
	

	1
	Bagheta agitare din sticla, 200 mm lungime, 5 mm diametru, 10 bucati/pachet
	057.03.200
	pach
	1

	2
	Sticla de ceas din sticla cu diametru de 50 mm, 10 bucati/pachet
	037.01.050
	pach
	1

	3
	Sticla de ceas din sticla cu diametru de 100 mm, 10 bucati/pachet
	037.01.100
	pach
	1

	4
	Tuburi pentru centrifugă din PP, 15 mL, formă conică, nesterile, autoclavabile, gradate, 50 buc/pachet
	078.02.001
	pach
	4

	5
	Tuburi pentru centrifugă din PP, 50 mL, formă conică, nesterile, autoclavabile, gradate, 50 buc/pachet
	078.02.005
	pach
	4

	6
	Forceps pentru hartie de filtru din otel inoxidabil, 105 cm lungime
	048.04.001
	buc
	2

	7
	Spatula dubla din otel inoxidabil, 150 mm lungime
	047.02.150
	buc
	2

	8
	Spatula dubla din otel inoxidabil, 180 mm lungime
	047.01.180
	buc
	2

	9
	Micro-spatula cu lingura din otel inoxidabil, 150 mm lungime
	047.06.150
	buc
	2

	LOT 3 CARL ROTH
	

	1
	Filtre rotunde din fibra de sticla, diametrul: 47 mm, dimensiune pori : 1.6 (m, grosime : 0.25 mm, Cantitatea : 100 buc/pachet
	HTK8.1
	pach
	2

	2
	Folie aluminiu ROTH Rotilabo latime 50 cm, lungime 100 m, grosime 30 (m
	2596.1
	buc
	2

	3
	Sita din otel inoxidabil cu diametrul de 200 mm, dimensiune ochiuri 5 mm, inaltime 50 mm,

Accesorii incluse: inel de etansare din PVC

Certificat de conformitate 2.1 (din EN 10 204)
	EAT8.1
	buc
	1

	4
	Sita din otel inoxidabil cu diametrul de 200 mm, dimensiune ochiuri 0.5 mm, inaltime 50 mm

Accesorii incluse: inel de etansare din PVC

Certificat de conformitate 2.1 (din EN 10 204
	EAN1.1
	buc
	1

	5
	Sita din otel inoxidabil cu diametrul de 200 mm, dimensiune ochiuri 0.05 mm, inaltime 50 mm

Accesorii incluse: inel de etansare din PVC

Certificat de conformitate 2.1 (din EN 10 204
	EAH4.1
	buc
	1

	6
	Penseta curbata din otel Remanit cu varf ascutit, 120 mm, autoclavabila 
	PX39.1
	buc
	1

	7
	Penseta dreapta din otel Remanit cu varf ascutit, 120 mm, autoclavabila
	PX37.1
	buc
	1

	8
	Spatula cu lingura din otel inoxidabil, 120 mm lungime
	PH56.1
	buc
	2

	LOT 4  NOVARLI
	

	1
	Vase Petri, sticlă, 50 x 12 mm dimensiuni exterioare, 18 bucati/pachet
	2290/50*12
	pach
	4

	2
	Vase Petri, sticlă, 90 x 15 mm dimensiuni exterioare, 18 bucati/pachet
	2290/90*15
	pach
	4

	3
	Vase Petri, sticlă, 200 x 30 mm dimensiuni exterioare, 10 bucati/pachet
	2290/200*30
	pach
	1

	LOT 5  DELTA LAB
	

	1
	Microtuburi pentu centrifugă din PP, 2 mL, capac plat atașat cu bridă flexibilă, cu suprafață de scriere, autoclavabile, 500 buc/ pachet
	4092.7N
	pach
	4

	LOT 6  SIGMA

	1
	Membrane filtrante Anodisc, diametrul : 47 mm, dimensiune pori : 0.2 (m, Material : Oxid de aluminiu (Al2O3), Cantitatea : 50 buc/pachet
	WHA68095022
	pach
	3

	2
	Asamblu complet de filtrare Pyrex( sub vid pentru membrane filtrante cu diametrul de 47 mm, include : pâlnia de filtrare -300 mL, vas colectare - 1000 mL, baza support, clema de prindere din metal, conexiunea laterală pentru vid, autoclavabil
	SLW5809/KIT-1EA
	buc
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 60 de zile de la data comenzii.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum si informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate.

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Pe factura se va trece codul CPV 33793000-5- Sticlarie pentru laborator
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate; 

c) certificate de garanție (daca este cazul); 

d) manuale de operare în limba engleza/limba romana (daca este cazul).
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148  sau Registratura UAIC. 

DIRECTOR ACHIZIŢII PUBLICE SI URMARIRE CONTRACTE
                                            Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziție:

Adm.financiar Oana Harabagiu
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126
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