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Serviciul Achizitii Publice





Nr. 754/AP/25.02.2025
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 06.03.2024 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, pentru  „Servicii de verificari tehnice periodice la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale”
Oferta va fi transmisa la numărul de fax 0232/201117, la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, sau poate fi depusa în plic închis la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, până la data specificată, cu menţiunea pe plic "Pentru achiziţia de service instalatii GN”. A nu se deschide înainte de data specificată" (program Registratură : luni-vineri 8.00-16.00, cu pauză 12.30-13.00).

	Nr
	Denumire serviciu

	1
	Servicii de verificare tehnica periodica la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, inclusiv curățarea coșurilor de fum, conform specificatiilor tehnice anexate.


Cerinţe minime de calificare:

· Operatorul economic trebuie să prezinte autorizații valabile A.N.R.E. tip EDIB – Execuţie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale)

· Operatorul economic trebuie să prezinte atestat de coșar autorizat (atestat emis de Asociația Coșarilor din Romania, certificat de coșar sau membru într-o organizatie profesională din domeniul coșeritului)
Operatorul economic va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul).
Prezentarea propunerii tehnice:

Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor confirmarea datelor si a informaţiilor din Specificatiile tehnice, în forma cerută, dar si orice alte informaţii pe care acestia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor. 


In cadrul propunerii tehnice sa va preciza in mod obligatoriu:


1. Termenul de prestare a serviciilor; 

2. Garanţia acordată serviciilor de verificare;


3. Garanţia pentru armăturile şi aparatele înlocuite;

Condiţiile impuse de autoritatea contractantă sunt:

· termenul maxim de prestare a serviciilor: 30 zile de la semnarea contractului de ambele părţi.

· garanţia acordată serviciilor de verificare: minim 24 luni de la data recepției.

· garanţia pentru armăturile şi aparatele înlocuite: minim 24 luni de la data recepției (dacă producătorul nu oferă mai mult).
Ofertantul se obligă să respecte cerinţele legilor si normativelor tehnice de specialitate in vigoare (mentionate in Caietul de sarcini), inclusiv cele referitoare la siguranţa în exploatare şi tehnica securităţii muncii. Ofertantul va declara că la elaborarea ofertei a ţinut cont de condiţiile de mediu, social si si al relaţiilor de muncă, conform art. 51 din Legea 98/2016.

În vederea elaborării ofertei, se recomandă ca ofertantul să viziteze amplasamentele împreună cu reprezentantul Achizitorului (ing. Radu Prună - Direcția Tehnica, telefon 0232201141, e-mail radu.pruna@uaic.ro).
Prezentarea propunerii financiare:

Oferta se depune pentru toate locurile de consum, acestea constituind un singur lot.


Oferta financiară se va întocmi pentru fiecare loc de consum în parte, iar adjucarea se va face la valoarea totală a serviciilor (prin insumarea valorilor ofertei pentru fiecare loc de consum):

	Nr crt.
	Loc de consum 


	Serviciile solicitate

	1
	Centrala termica corp B1

Bd. Carol I nr. 20, corpul B al UAIC, Iasi
	· Revizie tehnica periodica – la 10 ani

· Curatarea cosului de fum

	2
	Centrala termica corp B2

Bd. Carol I nr. 20, corpul B al UAIC, Iasi
	· Revizie tehnica periodica – la 10 ani

· Curatarea cosului de fum

	3
	Centrala termica corp C

Str. General Berthelot nr. 16, Iasi
	· Revizie tehnica periodica – la 10 ani

· Curatarea cosului de fum

	4
	Centrala termica camin C17

Str. Codrescu nr. 6, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

· Curatarea cosului de fum

	5
	Centrala termica camin C12

Str. Codrescu nr. 2, Iasi
	· Dezafectare conducta alimentare GN

	6
	Centrala termica camin C13

Str. Ghe. Asachi nr. 7, Iasi
	· Dezafectare conducta alimentare GN

	7
	Centrala termica camin Akademos (+ bucatarie)

Str. Pacurari nr. 9, Iasi
	· Revizie tehnica periodica – la 10 ani

· Curatarea cosului de fum

	8
	Institutul Teologic Romano-Catolic (corp A centrala termica, bucatarie si camin)

Str. Vascauteanu nr. 6, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

· Curatarea cosului de fum

	9
	Camin Buna Vestire

Str. Closca nr. 9, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

· Curatarea cosului de fum

	10
	Casa Universitarilor

Bd. Carol I nr. 9, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	11
	Laboratoare Facultatea de Biologie, Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127   B-dul Carol I nr 20
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	12
	Laboratoare Facultatea de Geografie, Corp B, camera 659
B-dul Carol I nr 20, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	13
	Laboratoare Facultatea de Geologie, Corp B, camerele 571B, 572B, 538, 571A, 572A, 557B
B-dul Carol I nr 20, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	14
	Imobil – fosta gradinita Junior

Bd. carol I nr. 11, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	15
	Imobil str. Munteni nr. 34, Iasi
	· Revizie tehnica periodica – la 10 ani

· Curatarea cosului de fum

	16
	Observatorul Astronomic

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 5, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	17
	Gradinita Universitatii

Str. Codrescu nr. 6, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	18
	Gradina Botanica – Casa Pavel

Str. Dumbrava Rosie nr. 9, Iasi 
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	19
	Casa Balmus

Aleea Ghica Grigore Voda nr. 40, Iasi
	· Revizie tehnica periodica – la 10 ani

	20
	Imobil str. Lascar Catargi nr. 54, Iasi
	· Revizie tehnica periodica – la 10 ani

· Curatarea cosului de fum

	21
	Imobil str. Alexandru Lapusneanu nr, 28, Iasi
	· Revizie tehnica periodica – la 10 ani

· Curatarea cosului de fum

	22
	Imobil str. Pinului nr. 2, Iasi
	· Dezafectare conducta alimentare GN

	23
	Muzeul Universitatii

Str. Titu Maiorescu nr. 12, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	24
	Turnul de apa

Bd. Carol I nr. 11, Iasi
	· Verificare tehnica periodica la 2 ani

	25
	Statiunea de Cercetare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica 

Ezareni, sos. Iasi Ciurea km. 5
	· Revizie tehnica periodica – la 10 ani





Preţul trebuie exprimat în lei fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului (costurile aferente transportului, echipamentelor utilizate, a consumabilelor şi a manoperei vor fi incluse în valoarea tarifelor practicate).


Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului. 

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din specificatiile tehnice.

Condiţii de plată


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.


Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 5 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă  termenul de 5 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte
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