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NR  454/AP/05.02.2025
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 12.02.2025 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele servicii:
Lot. Servicii mentenanta echipamente HVAC – Observatorul Astronomic al Universitatii

	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1.
	Servicii de mentenanta periodica anuala la centrala termica murala Ferroli Bluehelix Tech 45H 44kW
Serviciile de mentenanta preventiva sunt solicitate in perioada de garantie a urmatoarelor echipamente  ale Observatorului Astronomic al Universitatii: 3 cazane de apa calda (centrale) model Ferroli Bluehelix Tech 45H 44kW; se va face o singura verificare tehnica in functionare ( revizie) anuala, in termen de maxim 30 zile de la data semnarii contractului; serviciile  au ca scop menţinerea/realizarea parametrilor nominali de funcţionare (termici şi hidraulici) printr-o verificare tehnică periodica anuală efectuata conform recomandarilor producatorului, avand in vedere si specificatiile tehnice atasate.
Cod CPV: 50720000-8
	Buc
	3

	2.
	Servicii de mentenanta periodica bi-anuala la agregat racire Clint CHA/K/ST 202P+EC

Serviciile de mentenanta preventiva sunt solicitate in perioada de garantie a urmatorului echipament  al Observatorului Astronomic al Universitatii: agregat de racire (chiller) model Clint CHA/K/ST 202P+EC - se vor face 2 revizii anuale , una la inceputul sezonului cald – aprilie 2025, si una la finele sezonului cald – octombrie 2025, conform recomandarilor producatorului, avand in vedere si specificatiile tehnice atasate.
Cod CPV: 50730000-1
	Buc
	2

	3.
	Servicii de mentenanta periodica anuala la ventiloconvectoare

Serviciile de mentenanta preventiva sunt solicitate in perioada de garantie a ventiloconvectoarelor  Observatorului Astronomic al Universitatii (9 buc); se va face o revizie anuala, in termen de maxim 30 zile de la data semnarii contractului de servicii, conform recomandarilor producatorului, avand in vedere si specificatiile tehnice atasate.
Cod CPV: 50730000-1
	Buc
	9



Oferta în lei, fără TVA, va include toate costurile ofertantului, directe si indirecte, legate de prestarea serviciilor de intretinere/mentenanta, inclusiv costul transportului la/de la locul prestarii serviciilor. Oferta va fi transmisa in lei fara TVA pentru fiecare pozitie din cadrul lotului. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului.

In cadrul contractului se vor asigura si interventii in caz de defectiune la echipamentele HVAC precizate, conform cu prevederile specificatiilor tehnice atasate, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta.


Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru intreg lotul.
Cerinţe minime de calificare: 


Ofertantul  va prezenta Certificat Constatator  emis de ONRC   din care sa rezulte ca obiectul de activitate  al ofertantului corespunde obiectului achizitiei. Ofertantul va face dovada detinerii de personal tehnic (cel putin un inginer de service) autorizat/calificat pentru echipamente de climatizare. Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea, repararea si intretinerea, precum si verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax < 400kw, avand Pmax = 400 kw; cazane apa calda cu P < 400kw avand Pmax = 400kw.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei (minim 30 zile). Se vor confirma perioadele/termenii de prestare a serviciilor solicitate, conform specificatiilor tehnice.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura. Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.


Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 5 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă  termenul de 5 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
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