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Nr. 1035/AP/11.03.2025
SOLICITARE DE OFERTĂ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 18.03.2025 inclusiv oferta de preţ (lei fără TVA) pentru urmatoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	COD
	UM
	CANT.

	LOT 1  EPPENDORF
	

	1
	Microtuburi DNA LoBind® Tubes 1,5 mL, PCR clean, transparente. Recuperare proba pana la 100% datorita adsorbtiei reduse a probei la suprafata tubului. Nesiliconate. Rezistenta pana la 30 000×g, 250 tuburi/cutie, ambalate individual cate 50 pentru minimizare risc contaminare.
	0030108051
	cutie
	1

	LOT 2  ISOLAB
	

	1
	Folie Parafilm M ,38m*100mm
	058.01.002
	buc
	2

	2
	Sticla de ceas Ø 50 mm, 10 buc/set
	037.01.050
	set
	1

	3
	Sticla de ceas Ø 100 mm, 10 buc/set
	037.01.100
	set
	1

	4
	Eprubete centrifugă 50 ml, sterile, transparente, gradate, ambalate individual, Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute, PP, rezistente la centrifugare pina la 6000rcf, volum 50 ml, suprafata de scriere 20X50 mm, pachete de 50 buc/punga 
	078.02.004
	punga
	11

	5
	Eprubete centrifugă BlueCap 15 ml, sterile, transparente, gradate, ambalate individual, autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute, PP, rezistente la centrifugare pina la 6000rcf, volum 15 ml, suprafata de scriere 20X50 mm, 50 buc/punga
	078.02.002
	punga
	5

	6
	Palnie cu striații, 40 mm dimensiune exterioară, conul de filtrare cu unghi de 60° și striatii elicoidale
	041.05.040 
	buc
	100

	LOT 3 CARL ROTH
	

	1
	Filtre rotunde din fibra de sticla, diametrul: 47 mm, dimensiune pori: 1.6 mm, grosime : 0.25 mm, 100 buc/pachet
	HTK8.1 
	pach
	2

	2
	Piseta din polietilena 50 ml
	Y767.1
	buc
	1

	3
	Piseta din polietilena 100 ml
	Y768.1
	buc
	1

	4
	Micropeprubete Sorensen Multi SafeSeal pentru centrifuga, capacitate 1,5 ml sau 1,7 ml, cu capac si sistem Safeseal, transparente, gradate, polipropilena, cu zonă scriere pe tub (nu pe capac), autoclavabile,1000 buc/punga.
	7080.1
	punga
	5

	5
	Vase Petri Greiner Bio-One din polistiren,

90*16 mm, sterile, model standard, 480 buc/pachet
	EN16.1
	pach
	3

	6
	Vase Petri cu orificii Greiner Bio-One din

polistiren, 90*16 mm, 480 buc/pach
	ALA5.1
	pach
	1

	7
	Capace albastre ROTH Erlenmeyer-CAP

din aluminiu, Ø 37/39 mm,  10 buc/pach
	K396.1
	pach
	3

	8
	Pahare Erlenmeyer pentru culturi celulare

ROTH, 500 ml, 10 buc/pach
	L186.1
	pach
	1

	9
	Pahare Erlenmeyer pentru culturi celulare

ROTH, 250 ml, 10 buc/pach
	L184.1
	pach
	1

	10
	Pahar Erlenmeyer pentru culturi celulare

ROTH, 2000 ml
	L188.1
	buc
	3

	LOT 4  STARLAB
	

	1
	Placi PCR 96 pozitii, Semi-Skirted, fara RNase, DNase, ADN, pirogeni, inhibitori PCR. Cod alfa numeric negru, 10 paci/pachet
	I1402-9700
	pach
	5

	2
	Strip cu capace pentru stripuri de tuburi PCR, compatibil cu placi PCR 96 pozitii de la pozitia 1, 125 buc/pachet
	I1400-0810
	pach
	5

	3
	Stripuri de 8 tuburi PCR 0.2 ml, capace atasate individual, transparente, 120 buc/pachet
	A1402-3700
	pach
	4

	LOT 5  LLG
	

	1
	Pahar Berzelius sticla borosilicata 250 mL, 10 buc/pachet
	4.705 686
	pach
	2

	2
	Tuburi pentru centrifugă din PP, 15 mL, formă conică, nesterile, autoclavabile, gradate, 50 buc/pachet,
	6.263 886
	pach
	4

	3
	Tuburi pentru centrifugă din PP, 50 mL, formă conică, nesterile, autoclavabile, gradate, 50 buc/pachet,
	4.008 506
	pach
	4

	4
	Hartie de filtru Whatman tip 41, 220 mm grosime, 20 – 25 mm retenție, diametrul 70 mm, 100 buc/pachet
	9.056 411
	pach
	2

	LOT 6  SIGMA

	1
	Membrane filtrante Anodisc, diametrul: 47 mm, dimensiune pori : 0.2 mm, Material : Oxid de aluminiu (Al2O3), Cantitatea : 50 buc/pachet
	WHA68095022 
	pach
	4

	LOT 7

	1
	Tava instrumentar fara capac 400 mm x 300 mm x 40 mm
	
	buc
	2

	2
	Tava instrumentar inox fara capac 350 mm x 250 mm x 40 mm
	
	buc
	2

	3
	Tava instrumentar fara capac 200 mm x 150 mm x 20 mm
	
	buc
	2

	4
	Tavita renala inox fara capac 200 mm
	
	buc
	4

	5
	Cutie instrumentar cu maner 220 mm x 120 mm x 60 mm
	
	buc
	1

	LOT 8

	1
	Glass bottom 35 mm Dish No 1.5 Coverslip 10 mm glass diameter, uncoated. MatTek disches plastic petri dishes with optical quality of g lass, sterilized with gama-irradiation, 200 buc/cutie
	P35G-1.5-10-C
	cutie
	3

	LOT 9

	1
	Glass bottom 35 mm Dish No 1.0 Coverslip 20 mm glass diameter, uncoated. MatTek disches plastic petri dishes with optical quality of g lass, sterilized with gama-irradiation, 200 buc/cutie
	P35G-1.0-20-C
	cutie
	3

	LOT 10 THERMO SCIENTIFIC

	1
	Folie adeziva metalizata pentru placi PCR. Poate fi strapunsa cu varfurile pipetei fara a lasa reziduu pe pipeta, rezistenta -40C la +120C, 100 buc/pachet


	AB0626
	pach
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 60 de zile de la data comenzii.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum si informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate.

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

Nu se accepta oferte partiale pe un lot.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Pe factura se va trece codul CPV 33793000-5- Sticlarie pentru laborator
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate; 

c) certificate de garanție (daca este cazul); 

d) manuale de operare în limba engleza/limba romana (daca este cazul).
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148  sau Registratura UAIC. 

DIRECTOR ACHIZIŢII PUBLICE SI URMARIRE CONTRACTE
                                            Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziție:

Adm.financiar Oana Harabagiu
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126
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