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Nr. 1332/AP/31.03.2025
SOLICITARE DE OFERTĂ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 07.04.2025, inclusiv oferta de preţ (lei fără TVA) pentru urmatoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	COD
	UM
	CANT.

	LOT 1  ALPAQUA
	

	1
	Catalyst 96 well Slotted Ring Magnet Plate
	A000550
	buc
	1

	2
	PCR Strip Tube Adapter Magnum EX, Magnum FLX and Catalyst96
	P000555
	buc
	1

	LOT 2  ISOLAB
	

	1
	Tuburi aseptice  pentru centrifuga, 50 ml, material polipropilena, viteza maxima de centrifugare
6000 x g, gradatie 2.5 ml, dimensiuni exterioare (L*Ø) 120*30 mm, Autoclavabil la 121°C, 50 bucati/punga
	078.02.008
	png
	5

	2
	Vase Petri aseptice  90*17 mm, material
 polistiren, dimensiuni exterioare (Ø*h) 90*17 mm, 500 bucati/cutie
	081.02.091
	cutie
	1

	3
	Rola indicatoare pentru sterilizare cu abur, 50 m * 19 mm, tip indicatoare sterilizare abur, dimensiuni (L*l) 50 m * 19 mm
	101.03.001
	rola
	1

	4
	Lamele  model economic, 22*22 mm, material sticla borosilicata, grosime
0.13 - 0.17 mm, dimensiuni (L*l) 22*22 mm, 1000 bucati/cutie
	075.00.003
	cutie
	1

	5
	Lame pentru microscop, model economic, margini taiate 90°, material, sticla calcosodica, grosime 1 mm, margine taiata la 90°, 50 bucati/cutie
	075.05.001.050
	cutie
	5

	6
	Criotuburi sterile cu filet exterior, 2 ml, tip criotuburi, material Polipropilena, volum 2 ml, dimensiuni exterioare (L*Ø) 48.6*12.4 mm, 100 bucati/punga
	091.11.102
	png
	1

	7
	Filtre seringa sterile dimensiune pori 0.22 µm, dimensiune pori 0.22 µm, material
PVDF, steril, Autoclavabile, diametru (Ø)25 mm,
50 bucati/cutie
	094.07.003
	cutie
	2

	LOT 3 CARL ROTH
	

	1
	Seringi 2 ml fara ac, luer slip din 2 parti, piston fara cauciuc, 100 bucati/cutie
	0056.1
	cutie
	2

	2
	Seringi unica folosinta 1 mL, gradatii 0.01 mL, adaptor luer. Cilindru confectionat din PP, piston din PE de culoare verde; fara latex si PVC,  100 bucati/cutie
	T987.1
	cutie
	2

	3
	Ace seringi de unica folosinta, otel nichel-crom, ambulate individual, sterile, diametru exterior 0.8 mm, lungime 120 mm, 100 bucati/set
	C630.1
	set
	1

	4
	Ace seringi de unica folosinta, otel nichel-crom, ambulate individual, sterilediametru exterior 0.9 mm, lungime 70 mm, 100 bucati/set
	281E.1
	set
	2

	5
	Ace seringi de unica folosinta, otel nichel-crom, ambulate individual, sterilediametru exterior 0.6 mm, lungime 60 mm, 100 bucati/set
	280H.1
	set
	1

	6
	Ace seringi de unica folosinta, otel nichel-crom, ambulate individual, sterile, diametru exterior 1.1 mm, lungime 50 mm,100 bucati/set
	281N.1
	set
	2

	7
	Fiole sticla cu margine rotunjita, tip ND 18, sticla soda-lime 5 mL . Dimensiuni: Ø 20 x H 40 mm, 100 buc/set
	LC82.1
	set
	2

	8
	Capace PP pentru fiole sticla cu margine rotunjita, tip ND 18. 100 buc/set
	LC86.1
	set
	2

	9
	Piseta din material LDPE, volum 500 mL, cu valva suprapresiune, inscriptionata etanol, cap GL 25 (Wash bottle ROTILABO® with overpressure valve Volume 500 ml ethanol)
	HL54.1
	buc
	4

	10
	Piseta din material LDPE, volum 500 mL, cu valva suprapresiune, inscriptionata acetona, cap GL 25 (Wash bottle ROTILABO® with overpressure valve Volume 500 ml acetone)
	HL51.1
	buc
	4

	11
	Piseta din material LDPE, volum 500 mL, cu valva suprapresiune, inscriptionata apa distilata, cap GL 25 (Wash bottle ROTILABO® with overpressure valve Volume 500 ml Dist. water)
	HL52.1
	buc
	2

	12
	Piseta din material LDPE, volum 500 mL, inaltime 180 mm, diametru 75 mm (Wash bottle ROTILABO®, 500 ml)
	5331.1
	buc
	8

	13
	Cuvete semi-micro din plastic special, 220 - 900 nm, 1.6 ml, material
plastic special, tip cuveta Semi-micro, volum
1.6 ml, lungime de unda 220 - 900 nm, drum optic 10 mm, dimensiuni exterioare (L*l*h) 12.5*12.5*45 mm, 100 bucati/cutie
	XK28.1
	cutie
	1

	14
	Mueller Hinton Broth, 500 g ISO 16782, for microbiology Storage temp. +15 to +25 °C Transport temp. ambient temp. WGK 1
Application: Use 21 g for 1 l broth. Slightly opalescent.

For cultivation of microorganisms and for antibiotic-sensitivity testing.
	X927.1
	flacon
	1

	15
	Cell culture plates CELLSTAR® sterile, Wells: 96 cu capac, 100 buc

Multiwell plates for adherent cell cultures

Improved cell adherence through surface treatment

F-bottom

Alphanumerical well coding

Centrifugable to max. 4800 x g

Free of detectable DNase, RNase and human DNA

Free of detectable endotoxins, free of cytotoxic substances

Delivery incl. lid.

Wells
96 

Volume per well
0,025-0,34 ml

Growth surface
0.34 cm²

Colour
transparent 

Sterility
Sterile 

Pack.
Individual

100 unit(s) per Pack Qty.
	KL43.1
	pach
	1

	LOT 4  MARIENFELD
	

	1
	Tuburi de reactie din polipropilena 1.5 ml, realizate din polipropilena, rezistenta buna la chimicale, gradate, cu spatiu pentru notare, prevazute cu capac pentru etansare , membrana capacului poate fi penetrata, fund rotund pentru formarea optima a granulelor, Autoclavabile, de unica folosinta, 1000 buc/png
	5220501
	png
	5

	2
	Vase Petri  100*20 mm, material sticla calcosodica, dimensiuni exterioare (Ø*h) 100*20 mm, cantitate
72 bucati/cutie
	3401100
	cutie
	1

	LOT 5  MERCK

	1
	Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy, frequency 600 MHz, Lungime 7 in.,100 buc/set
	Z565229-100EA
	set
	1

	2
	Dopuri pentru tuburi NMR 5 mm diam., culoare alb, 100 buc/set

	Z153281-100EA
	set
	1

	3
	Dopuri pentru tuburi NMR 5 mm diam., culoare negru,100 buc/set

	Z153273-100EA
	set
	1

	4
	Dopuri pentru tuburi NMR 5 mm diam., culoare albastru, 100 buc/set

	Z153338-100EA
	set
	1

	5
	Dopuri pentru tuburi NMR 5 mm diam., culoare verde, 100 buc/set

	Z153311-100EA
	set
	1

	6
	Hirtie de filtru calitativa Whatman, Grade 1, rondele cu diametru 45 mm. Set 100 buc
	WHA1001045
	set
	1

	7
	Hirtie de filtru calitativa Whatman, Grade 1, rondele cu diametru 55 mm. Set 100 buc
	WHA1001055
	set
	1

	8
	Hirtie de filtru calitativa Whatman, Grade 3, rondele cu diametru 23 mm. Set 100 buc
	WHA1003323
	set
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 60 de zile de la data comenzii.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum si informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate.

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

Nu se accepta oferte partiale pe un lot.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Pe factura se va trece codul CPV 33793000-5- Sticlarie pentru laborator
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate; 

c) certificate de garanție (daca este cazul); 

d) manuale de operare în limba engleza/limba romana (daca este cazul).
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148  sau Registratura UAIC. 
DIRECTOR ACHIZIŢII PUBLICE SI URMARIRE CONTRACTE
                                            Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziție:

Adm.financiar Oana Harabagiu
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126
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