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Nr. 896/AP/03.03.2025
SOLICITARE DE OFERTA

În vederea încheierii unui contract de prestări pentru Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei, pentru o perioada de 9 luni: aprilie 2025 - 31 decembrie 2025, cu posibilitate de prelungire prin act aditional pentru inca 4 luni (3 luni perioada de prestare a serviciilor+30 zile termen de plata), prin “cumpărare directă”, vă solicităm ca până la data de 12.03.2025 inclusiv, să ne transmiteţi ofertă de preţ pentru:
	Nr. Ctr.
	Denumire produs
	U.M.
	Cant

	1
	Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei.
Pachetul va conține:

Închiriere și instalare a 68 aparate de purificare a apei, pentru urmatoarele locatii: 8 aparate - Cantina Titu Maiorescu,1 aparat la la Departamentul de Comunicatii Digitale, 1-aparat Birou Proiecte de Dezvoltare ;  1-aparat Stațiunea Biologică Marină “Prof Dr. Ioan Borcea”- Agigea, 2 aparate – Camin C1, 2 aparate – Camin C2, 2 aparate – Camin C3, 2 aparate- Camin C4, 3 aparate – Camin C 5, 2 aparate – Camin C6, 2 aparate – camin C7, 2 aparate- Camin C8, 2 aparate – Camin C10, 2 aparate – camin C11, 3 aparate – Camin C12, 2 aparate – Camin C13, 1 aparat – Camin “Buna Vestire” , 3 aparate – Camin “Gaudeamus”, 3 aparate – camin “Akademos”, 11 aparate- FEEA-Decanat, 4 aparate-Fac de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, 1 aparat-Gradinita Universitatii, 1 aparat-Scoala Primara, 2 aparate-Liceul Universitatii, 3 aparate-Facultatea de  Drept, 2 aparate-Facultatea de Geografie si Geologie/Departament Geografie 
-Schimbare filtre la 4 luni;
-Igienizare la 2 luni;
-Mentenanța gratuită pe perioada contractului;
- alimentare la reteaua de furnizare a apei potabile;

Caracteristici aparat: 
- dimensiuni: min: 300x400x1200 mm;

-capacitate rezervor apa rece: min 3 litri

-capacitate rezervor apa calda: min 3 litri

-capacitate rezervor tampon: min 15 litri

- 3 filtre: precarbon, post carbon, U/F.
Perioada de prestare a serviciilor: -04.2025-31.12.2025
	luna
	9

	2
	Servicii de închiriere și instalare aparate de filtrare și purificare a apei.

Pachetul va conține:

Închiriere și instalare a 68 aparate de purificare a apei, pentru urmatoarele locatii: 8 aparate - Cantina Titu Maiorescu,1 aparat la la Departamentul de Comunicatii Digitale, 1-aparat Birou Proiecte de Dezvoltare ;  1-aparat Stațiunea Biologică Marină “Prof Dr. Ioan Borcea”- Agigea, 2 aparate – Camin C1, 2 aparate – Camin C2, 2 aparate – Camin C3, 2 aparate- Camin C4, 3 aparate – Camin C 5, 2 aparate – Camin C6, 2 aparate – camin C7, 2 aparate- Camin C8, 2 aparate – Camin C10, 2 aparate – camin C11, 3 aparate – Camin C12, 2 aparate – Camin C13, 1 aparat – Camin “Buna Vestire” , 3 aparate – Camin “Gaudeamus”, 3 aparate – camin “Akademos”, 11 aparate- FEEA-Decanat, 4 aparate-Fac de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, 1 aparat-Gradinita Universitatii, 1 aparat-Scoala Primara, 2 aparate-Liceul Universitatii, 3 aparate-Facultatea de  Drept, 2 aparate-Facultatea de Geografie si Geologie/Departament Geografie 
-Schimbare filtre la 4 luni

-Igienizare la 2 luni

-Mentenanța gratuită pe perioada contractului

- alimentare la reteaua de furnizare a apei potabile;

Caracteristici aparat: 

- dimensiuni: min: 300x400x1000 mm;

-capacitate rezervor apa rece: min 3 litri

-capacitate rezervor apa calda: min 3 litri

-capacitate rezervor tampon: min 15 litri

- 3 filtre: precarbon, post carbon, U/F.

Perioada de prestare a serviciilor: 01.01.2026-31.03.2026
	luna
	3


· Formularul de oferta financiara va evidentia, distinct, tariful per aparat/luna pentru cele 9 luni aferente perioadei aprilie –decembrie 2025 si pentru cele 3 luni aferente perioadei ianuarie 2026-martie 2026. 
Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va conține toate cheltuielile ce țin de instalarea aparatului în locația indicata și prestarea serviciilor conform pachetului de servicii.

Oferta  va fi insotita de fisa tehnica a aparatului din care sa rezulte caracteristicile acestuia si de o copie a Certificatului Constatator de la ONRC. 

· Opțiunea de a prelungi este condiționată de existența resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie
· Durata contractului/perioada de prestare a serviciilor 9 luni de la data de -04.2025 pana la 31.12.2025 (cu posibilitate de prelungire pentru inca 4 luni: 3 luni perioada de prestare a serviciilor +30 zile termen de plata, prin act aditional)
In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura.
Plata se va efectua:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date. 
cu mentionarea, in mod obligatoriu, pe facturi a codului CPV 51514110-2- Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei.
Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail  ramona.onofrei@uaic.ro
Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte
Ing. Gabriela ALEXOAEI
Întocmit,
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