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Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro

Serviciul Achizitii Publice





Nr. 1530/AP/09.04.2025
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 15.04.2025 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant

	Lot 1

	1
	Kit extractie ADN. DNeasy Blood & Tissue Kit (250). Tehnologie silica, vol. elutie 100–200 µl, rezultat 6ug-30ug, proteinaza K stabila la temperatura camerei.

Cod: 69506 sau echivalent
	kit
	1

	Lot 2

	1
	Kit NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit pentru Illumina, 96 rxn. Un singur mix enzimatic pentru fragmentare, reparare capete ADN si adaugare dA. Input minim 100 pg in apa, Tris sau TE.  Polimeraza de peste 280× mai fidela ca Taq polimeraza.

Cod: E7805L sau echivalent
	kit
	1

	2
	Kit NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit pentru Illumina, 96 rxn. Input 500 pg -1 µg de ADN inclusiv bogat in GC si FFPE. Polimeraza de peste 280× mai fidela ca Taq polimeraza.

Cod:  E7645L sau echivalent
	kit
	1

	3
	Kit NEBNext Ultra II Q5 Master Mix, 250 rxn.  Polimeraza de peste 280x mai fidela ca Taq polimeraza.

Cod: M0544L sau echivalent
	kit
	1

	4
	Kit NEBNext Ultra II End Repair/dA-Tailing Module, 24 rxn. Functional cu input 500 pg la 1 µg

Cod:  E7546S sau echivalent
	kit
	1

	5
	Kit enzima ADN ligaza Salt-T4 100,000 unitati. ADN ligaza T4 cu toleranta crescuta la saruri (activitate > 60% inclusiv la 500 mM NaCl).  Doua solutii tampon distincte.

Cod: M0467L sau echivalent
	kit
	1

	6
	Kit NEBNext Library Quant Kit pentru Illumina, 100 rxn.  Amorse pentru secventele Illumina P5 si P7, 6 solutii standard de ADN, conc. librarie 150–1000 pb.

Cod: E7630S sau echivalent
	kit
	1

	7
	Kit purificare Agencourt AMPure XP,60 mL. Raport recomandat pentru purificare: 1.8×. Microbile paramagnetice SPRI. Recuperare 60-90%, tipic 70-90%. Protocol de 30 min pentru loturi de 96 probe.

Cod: A63881 sau echivalent
	kit
	1

	Lot 3

	1
	Reactivi D5000 pentru TapeStation system Agilent. Cod: 5067-5593 sau echivalent
	buc
	1

	2
	ScreenTape D5000 pentru TapeStation system Agilent. 

Cod: 5067-5592 sau echivalent
	pac
	1

	Lot 4

	1
	Pipeta repetitiva DISTRIMAN, volum 1-1250 uL; eroare randomica <= 0,080 (la 1uL) <= 0,075 (la 5 uL) <= 0,100 (la 10 uL); eroare sist. (µL) ± 0.100, ± 0.125, ± 0.200 respectiv. In combinatie cu trei tipuri de seringi capabila sa inparta solutia in volume individuale de la 1 µL la 1.25 mL.

Cod: F164001 sau echivalent
Garanție min. 12 luni
	buc
	1

	2
	Accesoriu pentru pipeta Distriman: Distritip Mini 1250µl (cutie 50)

Cod: F164110 sau echivalent
	pac
	1

	3
	Accesoriu pentru pipeta Distriman: DISTRITIP MICRO 125 ul (cutie 50)

Cod:  F164100 sau echivalent
	pac
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte în parte.
Termenul limită de livrare: maxim 40 de zile de la data transmiterii comenzii.

În cazul în care produsele nu sunt livrate în termenul declarat în ofertă se vor percepe penalitati de 0.15 % /zi. 
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ce ţin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului, pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul lotului.
Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date, cu menționarea în factură a codului CPV: 24900000-3 pentru produsele din cadrul loturilor 1, 2 și 3; 38437000-7 pentru produsele din cadrul lotului 4;  
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date cu menționarea în factură a codului CPV:  24900000-3 pentru produsele din cadrul loturilor 1, 2 și 3; 38437000-7 pentru produsele din cadrul lotului 4;  
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate;

c) fișă cu datele de securitate în limba română, dacă este cazul
d) certuficat de garanție, unde este cazul


Garanții:

La livrare termenul de valabilitate al reactivilor va fi de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de producător și marcat pe ambalaj.
Pentru produsul de la poziția 1 din cadrul lotului 4 minim 12 luni.

Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: irina.ursachi@uaic.ro, fax 0232/201148 sau depuse la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de reactive, pipete și accesorii pentru pipete", în timpul programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Intocmit,

Responsabil achiziții 
Administrator financiar dr.  Irina Ursachi

	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201039

FAX:  0232201148
Email: irina.ursachi@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126
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