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Serviciul Achizitii Publice





Nr. 1426/02.04.2025
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 09.04.2025 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei fără TVA) pentru următoarele produse:
	Nr. lot
	Denumire produs
	UM
	Cant

	1
	Sursă laborator 0-30V / 0-5A
• Afișaj LED 

• Eficiență ridicată> 85%

• Riplul și zgomotul scăzut

• Protecție împotriva scurtcircuitului, supraîncărcării și supra-temperaturii

• Domeniu de tensiune reglabil: 1 ~ 30 V

• Siguranță: EN 61010-1

• Accesorii: Cablu de alimentare și manual

• Tensiune de ieșire: 1 ~ 30 V DC

• Curent de ieșire: 0 ~ 5 A DC

• Riplu și zgomot: ≤50 mV pp, ≤20 mA

• Reglarea sarcinii: ≤50 mV; ≤20 mA (încărcare 10-100%)

• Reglarea liniei: ≤20 mV; ≤20 mA

• Precizia afișajului: +/- 0,5% + 2 dgt.

• Protecție: suprasarcină, supratemperatură, protecție la scurtcircuit prin circuite de curent constant

• Tensiune de operare: 200 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

• Dimensiuni (LxLxH): 70 x 160 x 220 mm ±5%
• Greutate: maxim1,4 kg
Garantie minim 1 an
	buc
	4

	2
	Sursă de tensiune continuă de laborator

· Minim 2 canale de ieşire independente

· Tensiune de ieşire reglabilă cel puţin 2 x  0-30V

· Curent de ieşire reglabil cel putin 0-5 A

· Afişaj digital pentru citire simultană tensiune şi curent pentru fiecare dintre canalele de ieşire

· Protecţie la scurtcircuit.

· Mod de operare independent serie, tensiune serie: 0-60V, curent serie 0-5A, si paralel 0-10A

· Accesorii incluse: cablu tester, 2 x clemă crocodil (2 x borna, tată.
Garantie minim 1 an
	Buc
	1


Nota 1: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
Nota 2: Ofertantul nu se va limita doar la a mentiona ca indeplineste cerintele, ci si va preciza in oferta model produs, producator.
Nota 3:  Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării ofertelor tehnice, informaţii suplimentare despre produs: fişa tehnică de la producător asumată din care sa reiasă caracteristicile tehnice / marca / cod produs.

Nota 4: produsele ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi si nefolosite

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare dintre produse.
Termenul limită de livrare: maxim 30 de zile de la data transmiterii comenzii.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate. 
Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date, inclusiv cod CPV 31682530-4;
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date, inclusiv cod CPV 31682530-4;

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra termenului de plată și valabilității ofertei.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa: otilia.filimon@uaic.ro, fax 0232201148 sau la Registratura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, B-dul Carol I nr. 11 (program de lucru de luni până vineri, între orele 08.00-16.00).

În cazul în care ataşamentul la email-ul prin care transmiteţi oferta are o dimensiune mai mare de 15MB, vă rugăm să utilizaţi pentru transmiterea acesteia un server de fişiere şi/sau să solicitaţi telefonic confirmarea de primire a ofertei sau să transmiteţi mai multe e-mail-uri cu ataşamente mai mici decât această valoare.

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Intocmit,

Otilia Filimon
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201039

Email: otilia.filimon@uaic.ro
	Cod fiscal: 4701126
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