| Nr crt | Centrală termică/locație | Cazane de apă calda buc. | Puterea/cazan kW | Supape de siguranță (pe cazan si la vasele de expansiune/hidrofor) buc./tipodimensiune | Tipodi-mensiune supapă | Combustibil | Observatii | Tarif Verificare tehnică periodica anuală lei fara TVA | Tarif Verificare tehnică periodica lunara lei fara TVA | Tarif Verificare supape lei fara TVA/bucata | Tarif de asigurare supraveghere nepermanenta lei fara TVA/luna | Tarif reparatii la corp cazan /bucata lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT Corp A - B-dul Carol I, nr.11, Iasi | 4 | 1400 | 2/3 | 11/2/2″ | Gaze Naturale (GN) | Reparatii la 1 corp cazan Erensan 1400 kw – inlocuire 25% din tevile de fum respectind toate procedurile ISCIR in acest scop Cantitati estimative anexate. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 11/4″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CT Corp A Juridic - B-dul Carol I, nr.11, Iasi | 2 | 469 | 3 | 11/4″ | GN | Imobilul este racordat in și la reteaua de termoficare municipala |  |  |  |  |  |
| 3 | CT Corp A –centrul RAMTECH | 1 | 30 | 1 | ½” | electric |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CT Corp B2- B-dul Carol I, nr. 22, Iasi | 2 | 1000 | 4 | 11/4″ | GN | Imobilul este racordat in și la reteaua de termoficare municipala |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 800 | 2 | 1″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CT Corp D - str.Toma Cozma nr.3, Iasi | 2 | 400 | 7 | 11/4″ | GN | Revizie anuala si verificarile tehnice periodice lunare incepind cu luna septembrie 2025 |  |  |  |  |  |
| 6 | Corp D - str.Toma Cozma, nr 3,Iasi | 2 boilere incalzire directa, 200 litri | 10 | 2 | 11/4″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CT Casa Universitarilor, B-dul Carol I, nr 9 | 2 | 115 | 10 | 1″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CT Institutul teologic romano-catolic „Sfăntul Iosif” Str.Vascauteanu, nr 6, Iasi | 1 | 270 | 1 | 11/4″ | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 215 | 1 | 11/4″ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 175 | 1 | 11/4″ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 125 | 1 | 11/4″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CT Cantina Titu Maiorescu – B-dul Carol I, nr 17, Iasi | 3 | 1250 | 18/3 | 11/2 /2″ | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1450 | 2 | 11/2″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CT Cămin „Akademos” str.Pacurari,nr 9, Iasi | 2 | 600 | 8/2 | 11/4″/2″ | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 11/2 | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1″ | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 3/8″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CT Cămin C2-„Târguşorul Copou” str.Stoicescu, nr1, Iasi | 6 | 250 | 4 | 11/4″ | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PT C12 |  |  | 4 | 1″ | Agent termic primar din CT C17 | Interventii la distribuitorul din PT in vederea pregatirii pentru panourile solare - luna apr. 2025 |  |  |  |  |  |
| 13 | PT C13 |  |  | 4 | 1″ | Agent termic primar din CT C17 | Interventii la distribuitorul si reteaua de agent termic din PT in vederea pregatirii pentru panourile solare si in tandem cu modului de la termoficarea municipala - luna apr. 2025 |  |  |  |  |  |
| 14 | CT Cămin - C4„Târguşorul Copou” str.Stoicescu, nr1, Iasi | 1 | 500 | 3 | 1″ | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 180 | 3 | 3/4″ | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1/2″ | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 11/2″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CT Grădina Botanică str.Dumbrava Rosie, nr 7, Iasi | 3 | 1450 | 6 | 2″ | GN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 11/4″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CT Grădina Botanică - Casa Pavel str.Dumbrava Rosie, nr 9, Iasi | 1 | 30 | 1 | 1″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CT Camin studentesc Buna Vestire, str.Closca nr 9, Iasi | 1 | 200 | 4 | 11/4″ | GN | Imobilul este racordat și la reteaua de termoficare municipală |  |  |  |  |  |
| 18 | CT Imobil str.Munteni nr.34 | 2 | 250 | 5 | 11/2″ | GN | Se va oferta tarif supraveghere nepermanenta in intervalul nov-dec 2025 respectiv ian-mart 2026 |  |  |  |  |  |
| 19 | CT Casa Balmuş aleea Grigore Ghica Voda nr 54 | 1 | 60 | 2 | 11/4″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CT Imobil str. Lazăr Catargi nr. 56 | 1 | 60 | 1 | 11/4″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CT Turn Apă B-dul Carol I, nr 11 | 2 | 35 | 2 | 1″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CT Imobil strada Dr.Codrescu nr 6 (Sararie) | 1 | 32 | 1 | 1″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CT Liceul Universitatii, strada Iancu Flondor nr 2M | 2 | 50 | 4 | 1″ | GN | Service lunar pina in luna 06 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii |  |  |  |  |  |
| 24 | CT Staţiunea de Cercetare si Practica Studenteasca „Ion Gugiuman”, Rarău, jud Suceava | 1 | 100 | 3 | 11/4″ | CLU si lemne |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CT Staţiunea de Cercetare si Practica Studenteasca Madârjac, jud Iasi | 1 | 100 | 3 | 11/4″ | lemne |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CT Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Ezareni, corp administrativ – sos Iasi-Ciurea km5 | 2 | 24 | 2 | 11/4″ | GN |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CT Staţiunea de Cercetare Științifică pentru Biologie Marină „Ion Borcea” – Strada Nicolae Titulescu, Nr. 163 Agigea, jud. Constanţa | 1 | 525 | 3 | 1 1/2" | GN/CLU | Serviciile de verificare tehnica anuala vor fi prestate in luna oct. 2025 si urmate de verificari tehnice lunare in intervalul oct-dec 2025 si respectiv ian-mar 2026 |  |  |  |  |  |
| 28 | CT Statiunea de Cercetare Stiintifica Practica Studenteasca “Vasile Bacaoanu” strada 9 Mai, Stefanesti, judetul Botosani, | 1 | 63,9 | 2 | 3/4" | lemne | Revizie anuala si verificarile tehnice periodice lunare incepind cu luna ianuarie 2026 |  |  |  |  |  |
| 29 | CT muzeul Universitatii, str Titu Maiorescu nr 22 | 1 | 100 | 2 | 3/4" | GN | Revizie anuala si verificarile tehnice periodice lunare incepind cu luna ianuarie 2026 |  |  |  |  |  |

| F3 - LISTA cu cantitati estimative inlocuire 25% din tevile de fum respectind toate procedurile ISCIR in acest scop |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPSXF01 | Diverse lucrari de instalatii:...golire instalatie apa pentru reparatii completari inlocuiri |  | m | 25.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 2 | RPM115151B | Desfacerea legaturilor electrice de alimentare |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 3 | RPIA10B# [1] | Demontare cosuri de fum pt.cazane de incalzire avind diam. pana la 300 - 400 mm |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 4 | RPIA52N# | Demontare cazan din otel, pt. incalzire centrala...asim demontare cazan de la retea - apa si gaz |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 5 | RI8A11 | Constatarea starii cazanului si a circuitelor aferente pana la oprirea cazanului.. Asim Demontare usa frontala cazan |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 6 | RPGC02XF | Demontarea robinetelor |  | buc | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 7 | RI8A11 | Constatarea starii cazanului si a circuitelor aferente pana la oprirea cazanului...Asim Demontare spate cazan |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 8 | RPGA06J1 | Demontarea teava otel constructii montataj, aparent...lung. < 10m avand dn. 168 x 8 mm |  | m | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 9 | RPIA10B1 [1] | Demontare arzator |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 10 | RRCB 23 | Verificarea functionarii supapelor de siguranta... Asimilat demontare supapa de sens |  | buc | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 11 | RPGC02XF | Demontarea robinetelor (cu cep, sertar sau ventil)cu d=4" |  | buc | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 12 | RI8A21 | Constatarea starii cazanului si a circuitelor aferente dupa oprirea cazanului... Asim Dezafectare teava fum (recuperatoare de caldura) |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 13 | SD131408 | Sudura electrica la conducte de joasa si medie presiune...Asim sudura tevi fum la partea frontala a cazanului |  | buc | 130.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 14 | SD131425 | Sudura electrica la conducte de joasa si medie presiune... Asim sudura tevi fum la partea din spate a cazanului |  | buc | 130.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 15 | ATD40XA | Grunduirea si vopsirea man.a constr.met.si elem.sustin.inst.el.constr.met.din profile clasice,gr.str |  | kg | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 15.L | 6100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 |  | kg | 1.00 |  |  |
| 16 | RPIA08A1 [1] | Montare pe pozitie a cazanului |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 17 | IC24C1 | Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda. Instalatie gaze constructii industriale sudura in coloane d=1 1/4 toli |  | m | 600.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 17.L | 3304859 | Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 |  | m | 600.00 |  |  |
| 18 | RI8A21 | Constatarea starii cazanului si a circuitelor aferente dupa oprirea cazanului... Asim Montare teava fum |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 19 | IA34D1# | Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos Asim Montare arzator |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 20 | RPIA08A1 [2] | Refacere legaturi instalatie termica |  | buc | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 21 | RCSG08A% | Refacerea cosurilor de fum ...asim refacere legaturi cos fum |  | m | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 22 | IE01A1 | Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala... Asim Probe de presiune |  | mp | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 23 | RPIE01B1# | Proba de presiune hidraulica,pt.detectare defectiuni, cazane de incalz.centr,din otel...asim Probe de functionare |  | mp | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |
| 24 | YB01 | Diferenta pret manopera lei....ASIM PROIECT ISCIR |  | lei | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | material: |  |  |
|  |  |  |  |  | manopera: |  |  |
|  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | transport: |  |  |