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Nr. 2151/AP/22.05.2025
SOLICITARE DE OFERTĂ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 29.05.2025, inclusiv oferta de preţ (lei fără TVA) pentru urmatoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	COD
	UM
	CANT.

	LOT 1  LABBOX
	

	1
	Coș oțel inox 210x 180 mm,formă rotundă; rezistență chimică foarte bună; cu mâner 
	BASS-R21-001
	buc
	1

	2
	 Baghetă de agitare PP 245 MM

 Baghetă agitare PP, autoclavabilă la 1210C; Lungime 245mm; Diametru 5mm
	STRP-245-012
	buc
	3

	3
	Sticla de ceas, Ø 40 mm
	HS-40
	buc
	30

	4
	Sticla de ceas, Ø 60 mm
	HS-60
	buc
	30

	5
	Sticle de ceas din material neutral glass, Ø 80 mm
	HS-80
	buc
	25

	6
	Vase de evaporare cu fund rotund Premium Line, din portelan, rezistenta termica 1150grade, polisat, capacitate de765 ml, diametru top 185 mm, cu înălțime de 60mm, 
	EVRK-765-001
	buc
	6

	LOT 2  ISOLAB

	

	1
	Clema laborator 2 degete cu mufă Isolab

Clema are mufa in vârf

Material oțel cromat rezistent

Porțiunea pentru degete este invelita in PVC

Diametru de prindere 50mm
	045.04.001
	buc
	2

	2
	Microspatulă cu lingură de oțel inoxidabil 180mm Isolab

Microspatulă cu lingură; un capăt drept și un capăt cu lingură; material : oțel inoxidabil AISI 304; suprafață netedă, Lungime 180mm
	047.06.180
	buc
	2

	3
	Perii de spalat sticlarie pentru eprubete diametru de 12 mm
	071.02.006
	buc
	25

	4
	Perii de spalat sticlarie ptr. vase mai mari-erlenmayer  diametru 25 mm
	071.02.005
	buc
	25

	5
	Tuburi aseptice pentru centrifuga 50 ml, gradate, lungime 120 mm, 50 buc/pach
	078.02.003
	pach
	2

	6
	Flacoane de sticla cu filet ND8, 1,5 ml, 100 buc/pach
	095.00.001
	pach
	1

	7
	Capace cu filet cu sept, filet ND 18, 100 buc/pach
	096.00.001
	pach
	1

	8
	Cilindru gradat, 1000 ml
	016.06.901
	buc
	6

	9
	Cilindru gradat ISOLAB din polipropilena, volum de 100 ml, forma inalta,cu  cioc, cu talpa hexagonala, clasa B, diviziuni de 1ml, toleranta ±1ml,dimensiuni exterioare 34x178mm
	016.06.100
	buc
	6

	10
	Creuzete din portelan, forma inalta, dimensiuni exterioare 40x49mm, fără capac, 6 buc/set
	038.14.H40
	set
	5

	11
	Baloane cotate, 500ml, realizate din sticla borosilicata 3.3, transparenta, clasa A, slif NS 19/26, 2 bucati/sett, cu h=260mm, diam. interior gat=18,88mm, cu marcaj circular albastru
	013.01.500
	set
	3

	12
	Pâlnii sticlă borosilicata, cu diametrul de 80mm, cu tija scurta, unghi de 60grade, pentru filtrare, 10buc/set
	041.01.080
	set
	1

	13
	Lame pentru microscop ISOLAB, model

economic, margini taiate 90°. Lame pentru microscop, realizate din sticlă calcosodică, clasa hidrolitică 3, în conformitate cu standardul DIN ISO 8037/1.  Suprafață netedă, limpede și fără impurități. Grosime: 1mm, 50 buc/pach


	075.05.001.050
	pach
	5

	LOT 3 CARL ROTH

	

	1
	Seringa Hamilton Microliter 701 N, 10µl
	X033.1
	buc
	4

	2
	Capace ROTH pentru flacoane, ND22, 100 buc/pach
	LC87.1
	pach
	3

	3
	Flacoane de sticla ND 22, 25 ml, 100buc/pach
	LC85.1
	pach
	1

	4
	Capace pentru flacoane ND 22, 100 buc/pach
	LC87.1
	pach
	1

	5
	Micro-tuburi 1,5 ml, autoclavabile, incolor, 1 punga ×1000 buc
	4182.1
	png
	3

	6
	Lamele rotunde, grosime 1, diam 12mm, 1000 buc/pach
	P231.1
	pach
	1

	LOT 4  FANOIA

	1
	Hartie de filtru coli 500x500 mm pachet 500 buc/pach
	RM1305/500-500
	pach
	1

	LOT 5

	1
	Fitil de rezerva pentru spirtiera, lungime 14 cm, diametru de 7 mm, 12 buc/set
	
	set
	3

	LOT 6 

	1
	Set pensete de precizie, antistatice, antimagnetice, rezistente la acizi
	
	set
	2

	LOT 7 

	1
	Lame de ras, folosite la sectiuni morfoanatomice, 10 buc/set
	
	set
	10

	LOT 8 

	1
	Pahar Erlenmayer cu gat larg - 250 ml, diametru baza: 85 mm, diametru interior gat: 50 mm, inaltime: 140 mm
	 MZ93a70155
	buc 
	10

	LOT 9 FISHER

	1
	Piseta Fisher Scientific cu gât ingust, de 500ml, din material LDPE,cu capac, culoare alba, 5 buc/pach.
	12381248
	pach
	1

	LOT 10 DELTALAB

	1
	Lame microscop mătuite la un capăt 26x76mm, Deltalab, cu dimensiuni: 26 x 76 mm (± 0,2). ‎din sticlă transparentă, precurățată, cu grosimea de 1,1 mm (± 0,1). ‎ 50 lame/cutie
	762
	cutii
	10

	2
	Lamele microscop mătuite la un capăt, 24x50mm, Deltalab, din sticlă limpede, prespălată, cu o  grosime: 0,13 – 0,16 mm,‎ cu o utilizare specifică: protecția eșantionului și a obiectivului, 500 lame/cutie
	149
	cutii
	1

	LOT 11  STARLAB

	1
	Placă PCR cu 96 de poziții, 200 µl, 
10 buc/cutie
	E1403-5200
	cutie
	3

	2
	Capace cu dom pentru tuburi PCR seturi de 8, (compatibile cu Nr. Crt. 1) culoare natural,  125 buc/png
	I1400-0800
	png
	3

	3
	Set de 8 tuburi PCR, 0,2 ml, Non-Flex, culoare naturala, cu capac atasat individual, 120 seturi/png
	A1402-3700
	png
	3

	LOT 12  MARIENFELD

	1
	Lame pentru microscop, cu margini șlefuite. Fabricate din sticlă calcosodică clasa hidrolitică 3, aotoclavabile, curățate anterior și gata de utilizare. Aprobate pentru diagnosticarea in-vitro (IVD). În conformitate cu DIN ISO 8037/1, directiva IVDR 2017/746 si cu marcaj CE. Fără zonă de notare. Grosime: 1mm, 50 buc/pach
	1000000.050
	pach
	10

	LOT 13 NOVARLI

	1
	Lamele Novarli, model economic, 22*22 mm, grosime 0,19 - 0,23 mm. Pentru acoperirea lamelor de microscop, realizate din sticlă. 100 buc/pach
	NPS19/2222.001
	pach
	5

	LOT 14  MEYCO

	1
	Eprubetă fund plat, de diminesiunile 20mm x 110 mm, in sticlă - Meyco
	4028245634206
	buc
	31

	LOT 15 TPP

	1
	Plăci de creștere și testare pentru culturi celulare aderente, cu 24 de godeuri, ambalate individual, cu fundul plat (tip F), cu o suprafață de creștere de 1.863 cm2, cu adâncimea godeurilor de 17.1 mm, diametrul superior al godeurilor de 16.2 mm și cel inferior de 15.4 mm, cu capac, sterile, tratate opto-mecanic pentru facilitarea adeziunii și creșterii optime a celulelor, transparente, cu suprafețe de etichetare/scriere atât pe capac, cât și pe placă, fabricate din polistiren. Ambalare:126 placă/cutie.
	92024
	cutie
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 60 de zile de la data comenzii.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum si informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate.
Oferta trebuie să fie valabilă 60 de zile.
Nu se accepta oferte partiale pe un lot.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
Pe factura se va trece codul CPV 33793000-5- Sticlarie pentru laborator
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate; 

c) certificate de garanție (daca este cazul); 

d) manuale de operare în limba engleza/limba romana (daca este cazul).
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148  sau Registratura UAIC. 
DIRECTOR ACHIZIŢII PUBLICE SI URMARIRE CONTRACTE
                                            Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziție:

Adm.financiar Oana Harabagiu
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126
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