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Nr. 2248/AP/28.05.2025
SOLICITARE DE OFERTĂ


În vederea achiziţionării prin cumpărare directă vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 05.06.2025, inclusiv oferta de preţ (lei fără TVA) pentru urmatoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	COD
	UM
	CANT.

	LOT 1  LABBOX
	

	1
	Exicator din sticlă cu robinet de vid, 1-1,5 L, cu placă ceramică

· capac bombat, 

· cu robinet de vid

· Capacitate : 1-1,5 litri

· Diametru exicator : 100-150 mm

· Diametru placii ceramice: 100-135 mm 

· Placa ceramică inclusă  
· Robinet vid inclus
	DE02-150-002
	buc
	2

	2
	Cutii Petri din sticla 60 mm x 15 mm

· Placi Petri 60 mm 

· Material : soda lime glass 

· Diametru : 60 mm
· Inaltime : 15 mm
	PDIN-060-030
	buc
	20

	3
	Cutii Petri din plastic, 90 mm, ventilate, cu trei compartimente, aseptice, set – 20 buc.

· Ventilate ( trei gauri )

· Diametru : 88,8 mm 

· Inaltime : 15,2 mm

· Inaltime cu capac : 16,5 mm

20 buc/set
	PDIP-093-500
	set
	2

	4
	Cutii Petri 55 mm neventilate, 

· Placi Petri 55 mm

· Neventilate ( fara gauri )

· Diametru : 55 mm

· Inaltime : 12,8 mm

· Inaltime cu capac : 14,1 mm

10 buc/set
	PDIP-06N-500
	set
	5

	5
	Sticla laborator autoclavabila cu capac rosu cf iso, capacitate 1000 ml

· Capac : GL 45
· Sticla laborator cu capac cf ISO  4796 , gradata , transparenta

· Material : sticla borosilicata LBG 3.3

· Total autoclavabila

· Cu capac rosu filetat

· Capacitate : 1000 ml

· Diametru baza : 101 mm

· Inaltime : 225 mm


	1632414321941
	buc
	1

	6
	Sticla laborator autoclavabila cu capac  cf iso 500 ml

· Capac : GL 45

· Sticla laborator cu capac cf ISO  4796 , gradata , transparenta

· Temperatura recomandata pentru autoclavare : 121 °C sau 134 °C

· Material : sticla borosilicata LBG 3.3

· Total autoclavabila

· Cu capac albastru filetat

· Capacitate : 500 ml

· Diametru baza : 86 mm

· Inaltime : 176 mm
	SBG3-500-010
	buc
	1

	LOT 2  ISOLAB

	

	1
	Anse pentru inoculare din hotel inoxidabil, 10 buc/set
	082.02.001
	set
	2

	2
	Vase Petri aseptice 90*17 mm, 500 buc/cutie
	081.02.091
	cutie
	1

	3
	Suport albastru pentru tuburi cu Ø 30 mm, 26 orificii
	079.03.005B
	buc
	3

	LOT 3 CARL ROTH

	

	1
	Placi sterile culturi celulare din polistiren, 96 godeuri, 100 buc/cutie
	EKX8.1
	cutie
	1

	2
	Cuvete semi-micro din plastic special, 220-900 mm, 1.6 ml, 100 buc/cutie
	XK28.1
	cutie
	2

	3
	Cană gradată din polipropilenă, 500 ml, gradație 10 ml, transparentă
	P800.1
	buc
	5

	4
	Cană gradată din polipropilenă, 1000 ml, gradație 10 ml, transparentă
	P801.1
	buc
	5

	5
	Flacoane de sticla 5 ml, 100 buc/set
	LC82.1
	set
	1

	6
	Capace pentru flacoane ND 18, 100 buc/set
	LC86.1
	set
	2

	7
	Flacoane de sticla 1.5ml,  cu filet ND 8, 100 buc/set
	KE26.1
	set
	1

	8
	Capace cu filet pentru flacoane, filet ND 8, 100 buc/set
	KE39.1
	set
	2

	9
	Petri dishes AHN myPlate® without vents, plastic, sterile, transparent, 90x14 mm, 480 buc/pach
	2KP1.1
	pach
	1

	10
	Inoculation loop sterile, 1 uL, Ø internal 0,9 mm, length 227 mm, 100x10, 1000 buc/pach,
	EA88.1
	pach
	1

	11
	Screw top bottle RASOTHERM® clear glass, 250 ml, Autoclavable: yes, GL 45, 10 buc/pach
	1YC9.1
	pach
	1

	LOT 4  

	1
	Anse de insamantare cu maner metallic Kolle, varf circular, diametru de 3 mm, setul include 1 maner si 2 anse, lungime 290 mm
	
	buc
	4

	LOT 5

	1
	Lame microscop matuite la un capat, 76*26 mm, 50 buc/cutie
	
	cutie
	5

	LOT 6 SMITH

	1
	Sticlă pentru reactivi, polipropilenă, 500 ml, dop ingust,  10 buc/set
	2009/B/500/P
	set
	1

	LOT 7 

	1
	Canistră (bidon), volum 5 l, colectare deșeuri chimice pentru laborator – cu etichetă, polietilenă
	
	buc
	3

	LOT 8 

	1
	Vas pentru apa distilata cu robinet si dop rodat 2500 ml

 Vas pentru apa distilata cu tub lateral, robinet și dop

· Vas pentru apa distilata cu robinet si dop rodat 2500 ml

· Volum 2500 ml

· Diametru 145 mm

· Inaltime 270 mm

· Diametru gât 48 mm

· Diametru gât lateral 30 mm

Prevazut cu robinet de sticlă pentru dozarea lichidelor și dop rodat
	
	buc
	1

	LOT 9 FISHER

	1
	Cutii Petri din sticlă 40 mm x 12 mm

· Material: sticla soda lime

· Pentru cultivarea de micro-organisme

· d x h : 40 x 12 mm 
	2375539
	buc
	20

	2
	Kit adaptor seringa penru Orbitrap Exploris 120
	70005-62011
	buc
	1

	3
	Tool capulary removal Orbitrap Exploris 120
	70111-20258
	buc
	1

	4
	Garnitura grafit-vespel pentru tub de transfer Orbitrap Exploris 120
	97055-20442
	buc
	1

	5
	Tub de transfer pentru Orbitrap Exploris 120
	70005-20606
	buc
	1

	LOT 10 DURAN

	1
	Cutii Petri din sticla 90 mm x 15 mm

· Placi Petri 90 mm 

· Material: sticla soda lime

· Pentru cultivarea de micro-organisme

· D x H : 90 x 15 mm
	1184071
	buc
	4

	2
	Capac cu filet GL 45 cu doi conectori

· Doi conectori pentru furtun 

· Material : PP,  garnitura EPDM

· Pentru filet GL 45

· Conectori pentru furtun, cu doua porturi care permit conectarea usoara a tuburilor de silicon pentru transferul de lichide

· Garnitura EPDM asigura o etanseitate foarte buna

· Autoclavabil
	293102807
	buc
	1

	LOT 11  STARLAB

	1
	StarStore 100-Place Storage Box, Neon MixedColors, 5 pcs/pack
	I2310-5848
	pach
	3

	2
	Set de 8 tuburi PCR, 0,2 ml, Non-Flex, culoare naturala, cu capac atasat individual, 1 punga x 120 seturi
	A1402-3700
	pach
	1

	LOT 12  CAPP

	1
	Expell secure microcentrifuge tubes 1.5 ml, 

50 buc/png
	5101500
	png
	4

	2
	Expell secure microcentrifuge tubes 2 ml, 
50 buc/png
	5102000
	png
	4

	3
	Expell PCR tubes 0.2 ml, 500 buc/png
	5100201
	png
	4

	LOT 13 KIMBERLY CLARK

	1
	Hartie de curatat lentile, cutie cu 280

foi 4.4 x 8.4" (Kimberly-Clark Professional 7552)

- Precision Wipes, Cellulose, White, Small, 21.3 cm L x 11.4 cm W, Pop-up Box, 30 Pack of 280 Wipes (1 pachet cu 30 cutie, feicare cutie cu 280 servetele)

Product Type: Precision Wipe

Material: 1-Ply Tissue

Material Category: Paper

Color: White

Primary Color: White

Length: 8.4in

Width: 4.4in

280 buc/pach


	7552
	pach
	1


Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte.

Termenul limită de livrare – maxim 60 de zile de la data comenzii.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare și serviciile accesorii solicitate precum si informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate.

Oferta trebuie să fie valabilă 60 de zile.

Nu se accepta oferte partiale pe un lot.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Pe factura se va trece codul CPV 33793000-5- Sticlarie pentru laborator
La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură fiscală /aviz de expeditie;

b) certificate de calitate/conformitate; 

c) certificate de garanție (daca este cazul); 

d) manuale de operare în limba engleza/limba romana (daca este cazul).
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa: oana.harabagiu@uaic.ro, fax 0232/201148  sau Registratura UAIC. 
DIRECTOR ACHIZIŢII PUBLICE SI URMARIRE CONTRACTE
                                            Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziție:

Adm.financiar Oana Harabagiu
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: oana.harabagiu@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126
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