[image: image1.png]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Serviciul Achizitii Publice www.uaic.ro






Nr. 2296/AP/30.05.2025
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 06.05.2025 inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, pentru  Servicii de întreținere periodică lunară  la centralele termice, vase expansiune si supape siguranta de la Liceul Universitatii ‚Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, str Inacu Flondor nr. 2M.
Oferta va fi transmisa la numărul de fax 0232/201117, la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, sau poate fi depusa în plic închis la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, până la data specificată, cu menţiunea pe plic "Pentru achiziţia de service centrale termice”. A nu se deschide înainte de data specificată" (program Registratură : luni-vineri 8.00-16.00, cu pauză 12.30-13.00).

Serviciile de întreținere periodică se vor presta pentru cele doua centrale marca Ferolli 100 kW din locatia mentionata, vasele de expansiune si supapele aferente, lunar, in perioada iulie – decembrie 2025 (6 luni):

	
	Componente oferta financiara
	UM (luni)
	Pret intretinere lunară fara tva
	Total lei fara tva

	1
	Servicii de verificare tehnica periodica lunară (servicii de întreţinere lunare)
	6
	
	



Serviciile  au ca scop menţinerea parametrilor nominali de funcţionare (termici şi hidraulici) si se vor verifica urmatoarele aspecte :

· functionarea armăturilor de siguranță si control, precum si a instalației de automatizare;

· verificarea valabilității autorizațiilor deținute și cunoașterea instrucțiunilor de utilizare/exploatare a cazanului de către personalul de deservire; 

· respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperatură și altele asemenea); 

· starea părților vizibile și accesibile ale cazanului, precum și a instalațiilor auxiliare; 

· starea tehnică a instalației de ardere și dezvoltarea flăcărilor față de pereții suprafețelor de încălzire; 


Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
Garantie solicitata: o lună de zile de la receptia serviciilor, pentru intretinerea  periodica lunara;
Cerinţe minime de calificare

- Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea, repararea si intretinerea, precum si verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax < 400kw, avand Pmax = 400 kw; cazane apa calda cu P < 400kw avand Pmax = 400kw;
- Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind instalarea, montarea, repararea și întreținerea, verificari tehnice in utilizare la arzătoare de combustibili gazoși si lichizi; 

-  -  Operatorul economic trebuie să fie autorizat ISCIR privind montarea, PIF, repararea și intreținerea la instalatii de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și instalații de automatizare pentru centrale termice;

-  Pentru interventiile la armaturile de reglare si de inchidere de la cazanale de apa calda care utilizeaza gazele naturale operatorul economic trebuie să fie autorizat A.N.R.E. tip EDIB – Executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale);

- Pentru verificările supapelor de siguranță operatorul economic trebuie să fie autorizat conform prescripției tehnice ISCIR PT C7/2010 sau să prezinte contractul cu subcontractanul care efectuează aceste verificări;


Preţul trebuie exprimat în Lei fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor mentionate. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului.


Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei.

 Condiţii de recepţie

Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii beneficiarului, a executantului şi a reprezentantului I.S.C.I.R. al fiecărei părţi, care va întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor în conformitate cu H.G. 273/1994.

Condiţii de plată


În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.


Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă  termenul de 3 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
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