Nr. 2011/AP/15.05.2025

SOLICITARE OFERTĂ DE PRET

## In vederea achiziţionării prin cumpărare directă a produselor de mai jos vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 22.05.2025 inclusiv, oferta de preţ în lei, fără TVA, la numărul de fax 0232/201148 sau la adresa de e-mail ramona.creanga@uaic.ro, pentru:

Lot 1 – Nișă chimică cu exhaustare

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nișă chimică cu exhaustare 950 m3/h, blat PVC, 3 prize 220V, 2 siguranțe de tensiune, întrerupător iluminare/sistem de aerisire, lampă LED, robinet de apă, chiuvetă din polipropilenă, dulap bicameral dimensiuni 100x750x2350 mm model Model MBSHV12x75-PVC sau echivalent Se solicită livrare la Facultatea de Chimie a Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, B-dul Carol I nr. 11, Corp A, Lab. Chimia materialelor (nivel Sala ”Pasilor pierduti”) Termen de garanție: min. 12 luni | buc. | 1 |

Lot 2 – Nișă chimică de laborator

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nisa chimica de laborator Mikrotest MCO-120 sau echivalent, cu robinet de gaz si filtru cu carbon active. Material suprafata de lucru:Antiacid, Material corp principal: Otel acoperit cu pulbere electrostatica (exterior) / Otel inoxidabil (interior), Ventilator:Realizat din polipropilena rezistenta la acid si vapori de apa buc, Nivel de zgomot : max 60 dB, Accesorii incluse,Tub de evacuare din PVC (2-3 metri), avand diametrul de 250 - 300 mm, Dulap pentru stocarea reactivilor, Filtru de carbon activ, Robinet pentru apa, Robinet de gaz, 2 prize (220V), Chiuveta Termen de garanție: min. 12 LUNI Se solicită livrare la Facultatea de Chimie a Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, B-dul Carol I nr. 11, Corp A, Lab. A1,2 parter (nivel Sala ”Pasilor pierduti”) Termen de garanție: min. 12 luni | buc. | 1 |

Lot 3 – Etuvă de laborator

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etuva de uscare Memmert UN 30 sau echivalent, convectie naturala, Single DISPLAY, Capacitate:32 L, Aerisire: Clapeta reglabila electronic, care amesteca aerul preincalzit / Racord de aerisire Domeniu de temperatura: Temperatura camerei + 5 °C pana la + 300 °C Acuratete: Pana la 99.9 °C: 0.1 °C / Peste 100 °C: 0.5°C Fluctuatia temperaturii:< ± 2.7 °C Variatie temperatura:< ± 0.5 °C Senzor:PT I 00 Material: Interior: Realizat din ote! inoxidabil cu incalzire integrata si protectie la incalzire, Exterior: Realizat din otel zincat Termen de garanție: min. 36 LUNI Se solicită livrare la Facultatea de Chimie a Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, B-dul Carol I nr. 11, Corp A, Lab. A1,2 parter (nivel Sala ”Pasilor pierduti”), Termen de garanție: min. 12 luni | buc. | 1 |

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”/lot. Oferta castigatoare va fi declarata oferta cu pretul cel mai scazut/lot.

Livrarea se va face fără costuri suplimentare pentru Autoritarea contractantă, clauzelor Franco depozit beneficiar, la Facultatea de Chimie a Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, B-dul Carol I nr. 11, Corp A, Lab. A1,2 și Lab. Chimia materialelor, parter (nivel Sala ”Pasilor pierduti”)

Termen maxim de livrare: maxim 60 zile de la comanda fermă.

La livrare produsele vor fi însoţite de factura/aviz de expediere, certificate/declarații de calitate/conformitate, certificate de garanție, Produsele trebuie sa fie noi, Nu se admit  produse resigilate/desigilate.

Oferta de preț în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor. Oferta trebuie să cuprindă informații legate de termenul de livrare al produselor.

Oferta trebuie sa fie valabilă minim 30 zile. Se va specifica obligatoriu valabilitatea ofertei.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității Contractante prin sistemul national privind facture electronica RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra termenului de plată și valabilității ofertei.

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Întocmit,

Ramona Creangă